Częstochowa dnia: 2024-11-13

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 758/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Remont lokalu mieszkalnego nr 11, przy al. Armii Krajowej 33". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.85.2024.MT |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zamawiający wymaga uzyskania zgłoszenia budowy instalacji gazowej, czy będzie je uzyskiwał we własnym zakresie. Odpowiedź W mieszkaniu nie będzie budowana sieć gazowa ponieważ instalacja gazowa już istnieje. Obecnie w łazience zamontowany jest piecyk gazowy. Pytanie nr 2 Czy zamawiający jest jednocześnie zarządcą całego budynku, czy kwestie uzgodnień dokumentacji będziemy musieli realizować ze spółdzielnią lub innym podmiotem zarządzającym budynkiem? Odpowiedź Zarządcą budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 33 jest "Megabud" Dekabrystów 68/76 42-202 Częstochowa. Pytanie nr 3 Czy punkt pomiarowy gazu znajduje się wewnątrz lokalu, czy na klatce schodowej? Czy wymiana instalacji gazowej będzie wymagała ingerencji w lokalizację gazomierza? Odpowiedź Punkt pomiarowy poboru gazu jest w przedpokoju mieszkania nr 11 i nie wymaga przeniesienia w inne miejsce. Pytanie nr 4 Czy łazienka w której zlokalizowany jest podgrzewacz wody sąsiaduje z kuchnią i czy znajduje się w niej kanał spalinowy umożliwiający podłączenie kotła? Odpowiedź

Piecyk gazowy jest w łazience, która sąsiaduje z kuchnią. W łazience jest komin spalinowy dla istniejącego piecyka gazowego.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 19.11.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-12-18.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski