Załącznik nr. 1a

Opis czynności serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez  Wykonawcę przy urządzeniach, systemach  oraz instalacjach w budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dla wentylatorów wyciągowych DAEx-C 160-250

| Lp. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Do 31.10.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu | raz na rok |
|  |  | Kontrola wirnika wentylatora | raz na rok |
|  |  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na rok |
|  |  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów | raz na rok |
|  |  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych | raz na rok |
|  |  | Wymiana filtrów | raz na 6 miesięcy lub wg wskazań alarmu presostatu |
| 2. | Instalacja przewodów wentylacji | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok |
|  |  | Utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach - wentylacja mechaniczna | raz na rok |