Załącznik nr. 6

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  Uniwersytet Morski w Gdyni

obiekt nr 1 Gdynia ul. Morska 81-87

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek – Centrum Sportu i Rekreacji UMG |  |  |  |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” PUZ-M100YKA2 jz. – „MITSUBISHI” PLA-M100EA2 | Pom. VIP | jw. pom. VIP jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” PUZ-M100YKA2 jz. – „MITSUBISHI” PLA-M100EA2 | Pom. VIP | jw. pom. VIP jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” PUZ-M100YKA2 jz. – „MITSUBISHI” PLA-M100EA2 | Pom. VIP | jw. pom. VIP jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” MSZ-AY35VGK jz. – „MITSUBISHI” MUZ-AY35VG | Pom. serwerownia 1 | jw. – pom. serwer 1 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” MSZ-AY35VGK jz. – „MITSUBISHI” MUZ-AY35VG | Pom. serwerownia 1 | jw. – pom. serwer 1 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” MSZ-AP50VGK jz. – „MITSUBISHI” MUZ-AP50VG | Pom. serwerownia 2 | jw. – pom. serwer 2 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „MITSUBISHI” MSZ-AP50VGK jz. – „MITSUBISHI” MUZ-AP50VG | Pom. serwerownia 2 | jw. – pom. serwer 2 jz. - dach |
|  | Wentylacja hybrydowa „DARCO” TH150CHAL-BIII ERO-31MW-O Turbowentylator 24VDC/3,9W – 22 szt. | Pom. noclegowe wraz z aneksem kuchennym i łazienkami | Dach |
|  | Wentylator strumieniowy „AERECO” EGP.TUC.3.1.S 0,29/1,27kW – 5 szt. Wentylator wywiewny dachowy EGP.ASL.50.2.2,9.9.8 23,8kW – 1 szt. | Pom. hali garażowej | Pom. hali garażowej Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 160 Sileo 230V/25W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. serwerowni poziom parter | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 200 Sileo 230V/51W z regulatorem obrotów REE1 | Klatka schodowa K1 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 125 XL 230V/105W z regulatorem obrotów REE1 | Klatka schodowa K3 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 125 XL 230V/51W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. techniczne Poziom -1 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 125 XL 230V/51W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. techniczne Poziom -1 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” DVS Sileo 400E4 230V/280W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. natryski poziom parter | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 200 Sileo 230V/105W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. porządkowe poziomy parter, 100, 200 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 315 Sileo 230V/231W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. WC poziomy 100, 200 | Dach |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „SYSTEMAIR” TFSK 200 Sileo 230V/108W z regulatorem obrotów REE1 | Pom. WC + natryski poziom 300 | Dach |
|  | Wentylatory kanałowe „Harmann” RM100/300EC – 5 szt. | Parter usługi (toalety) - 2szt Parter toaleta pom. konserwatora – 1szt II piętro toaleta pom. socjalne -1szt Piwnica toaleta pomieszczenie socjalne -1szt | Dach |
|  | Wentylator wywiewny „SYSTEMAIR” TFSK 125 XL Sileo 230V/55/59W z regulatorem obrotów REE1 | Przedsionek klatki schodowej K1, K2 poziom -1 | Grunt |
|  | Wentylator wywiewny „SYSTEMAIR” TFSK 125 XL Sileo 230V/55/59W z regulatorem obrotów REE1 | Przedsionek klatki schodowej K3 poziom -1 | Grunt |
|  | Klimatyzacja: jw. - „FUJITSU” AUXB-014 GLEH – 4 szt. sufitowa jw. - „FUJITSU” ASYA-018 GBCH – 3 szt. ścienna jw. - „FUJITSU” ASYA-012 GCGH – 1 szt. ścienna jz. – „FUJITSU” AJY-090 LELBH | Pom. siłownia Pom. fitness | jw. – pom. siłownia jw. – pom. siłownia,fitnesss jw. – pom. fitness jz. - dach |

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                    obiekt Centrum Offshore ul. Roberta de Plelo 20 Gdańsk

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (NW4) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0700 jz. - „LG” ARUN060LSS0 seria Multi V s | Pom. biurowe Bud. B | Pom. wentylatorowni jz. – Dach |
|  | (NW2) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0400 jz. - „LG” ARUN060LSS0 seria Multi V s | Sala konferencyjna Pom. B-141, B-142, B-143 | Dach jz. – Dach |
|  | (NW3) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 3200 jz. - „LG” UUB1 U20 | Laboratorium Zakładu Ekologii Wód | Pom. wentylatorowni jz. – Dach |
|  | (NW1) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 5100 jz. - „LG” UUB1 U20 | Laboratorium Fitobentos i Fitoplankton | Pom. wentylatorowni jz. – Dach |
|  | (NW5) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0400 jz. - „LG” ARUN080LSS0 seria Multi V s | Hall wejściowy Bud. B | Dach jz. – Dach |
|  | (NW6) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0600 jz. - „LG” ARUN120LSS0 seria Multi V s | Laboratorium Geotechniczne | Dach jz. – Dach |
|  | (NW7) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 2500 jz. - „LG” ARUN060LSS0 seria Multi V s | Zakład Oceanografii oraz Pracownie Elektroniczne i Mechatroniki Od pom. A-216T do C-201 | Pom. wentylatorowni jz. – Dach |
|  | (NW8a) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0600 jz. - „LG” ARUM160LTE6 seria Multi V i | Pom. ZOŚ poz. parter | Dach jz. – Dach |
|  | (NW8b) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0010 | Hala Pom. A-115 | Dach |
|  | (NW9) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 2500 jz. - „LG” ARUN080LSS0 seria Multi V s | Laboratorium geotechniczne | Dach jz. – Dach |
|  | (NW10) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S 2500 jz. - „LG” ARUN080LSS0 seria Multi V s | Pom. Warsztaty | Dach jz. – Dach |
|  | (NWT5) Centrala Wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 8000RR/5000RR | Toaleta Pom. A-113b | Toaleta Pom. A-113b |
|  | (NW12) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S COMPACT 0400 jz. - „LG” HPM 43i EVO | Pom. w łączniku (sale konferencyjne) | Dach jz. - Dach |
|  | (ND1) Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna „KLIMOR” EVO-S 0600 jz. - „LG” ARUM120LTE6 (2szt.) | Pom. ZOŚ poz. 100 | Dach jz. – Dach |
|  | (NWT2) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 5000 | Toalety Pom. B-217, B-218 | Toaleta Pom. B-218 |
|  | (NWT3) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 8000 | Toalety Pom. A-225, A-226, A-228 Pom. socjalne A-227 | Toaleta Pom. A-225 |
|  | (NWT1) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 8000 | Toalety Pom. B-232, B-233 | Toaleta Pom. B-232 |
|  | (NWT4) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 8000 | Szatnia Pom. A-125, A-126 Toalety Pom. A-125a, A-126a | Szatnia Pom. A-126 |
|  | (NW11) Centrala wentylacyjna „KLIMOR” EVO-T+ 8000 | Pom. socjalne Pom. B-235 | Pom. socjalne Pom. B-235 |
|  | Kurtyna powietrzna pionowa FlowAir Elis G-W-150(1,5m) z nagrzewnicą wodną -3szt (zespół) | Hala Pom. A-115 | Hala Pom. A-115 |
|  | Kurtyna powietrzna pionowa Flowair Elis G-W-250 (2m) z nagrzewnicą wodną | Lab. Geotech. Magazyn Rdzeni Pom. A-103b | Lab. Geotech. Magazyn Rdzeni Pom. A-103b |
|  | Kurtyna powietrzna pozioma VTS WING W200EC z nagrzewnicą wodną | Komunikacja Wejście Bud. A | Komunikacja Wejście Bud. A |
|  | Kurtyna powietrzna pozioma VTS WING W200EC z nagrzewnicą wodną -2 szt. | Hol Wejście Bud. B | Hol Wejście Bud. B |
|  | Klimatyzacja: jw. - „LG” PC24 SQ NSK jz. - „LG” PC 24 SQ.U24 | Rozdzielnia główna RG1 | jw. - pom. Rozdzielni elektrycznej jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „LG” PC24 SQ NSK jz. - „LG” PC 24 SQ.U24 | Rozdzielnia główna RG2 | jw. - pom. Rozdzielni elektrycznej jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. - „LG” PC24 SQ NSK jz. - „LG” PC 24 SQ.U24 | Pom. LPD Pom. B-231T | jw. - pom. LPD B-231T jz. – Dach |
|  | Klimakonwektor kasetonowy 4 – rurowe jw. - „CLIMAVENETA” i-CXW 4T Klimakonwektor w obudowie 2 i 4 - rurowe jw. - „CLIMAVENETA” a-LIFE3 2T DFMV a-LIFE3 4T DFMV | Cały budynek | Cały budynek |
|  | Aparat grzewczo-wentylacyjny „VTS” | Hala Pom. A-115 | Hala Pom. A-115 |
|  | Odciąg miejscowy – 4 szt. „KLIMAWENT” RAK 1000R | Zakład Oceanografii Operacyjnej Pom. B-126 | Zakład Oceanografii Operacyjnej Pom. B-126 |
|  | Okapy do wyciągu pary wodnej – 7 szt. Ciecholewski Wentylacje OWPW 1500x1000x500 1600x1000x500 2100x1000x500 2800x1000x500 | Zakład Geotechniki Morskiej | Zakład Geotechniki Morskiej |
|  | Wentylator wyciągowy „KLIMAWENT” | Laboratorium Zakład Ekologii Wód | Dach |
|  | Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe DAEx-C 160-250 – 5szt | Pom. ZOŚ poz. parter, poz. 100 | Dach |

UWAGA : 	WYKONAWCA MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY PRODUCENTÓW NA WSZYSTKIE URZĄDZENIA WYMIENIONE POWYŻEJ.