Częstochowa dnia: 2025-06-27

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-304/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.25.2025.ŁZ |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.	Proszę o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 24.06 (wt.) lub terminie późniejszym z uwzględnieniem możliwości zadawania pytań po przeprowadzonej wizji.

Ad.1 Zamawiający w SWZ nie określił obowiązku odbycia wizji lokalnej jednocześnie nie zakazał jej. W związku z tym istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (poniedziałek-piątek, godz. 7.15- 15.15) z przedstawicielem merytorycznym zamawiającego wskazanym w SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.

2.	Kiedy upływa termin zadawania pytań?

Ad. 2 Zgodnie z punktem 13 SWZ.

3.	Od jakiej daty zamawiający będzie liczył 165 dni na realizacje zamówienia? Czy będzie to data podpisania umowy czy data przekazania placu budowy?

Ad. 3 Termin 165 dni będzie liczony od dnia podpisania umowy.

4.	Przekazanie terenu robót nastąpi protokolarnie do 7 dni roboczych - proszę o potwierdzenie, że chodzi o 7 dni od podpisania umowy.

Ad.4 Zamawiający potwierdza, że termin 7 dni roboczych będzie liczony od dnia podpisania umowy.

5.	Proszę o udostępnienie rysunków z inwentaryzacji wraz z zaznaczeniem elementów przeznaczonych do rozbiórki.

Ad. 5 Rysunki inwentaryzacyjne w załącznikach.

6.	Czy sala 411a również jest objęta przedmiotem zamówienia ?

Ad. 6 Tak, w chwili obecnej sala nr 411 pełni funkcję sali audytoryjnej, sala nr 411a pełni funkcję magazynu. Obie sale zostaną przebudowane na laboratorium komputerowe i salę drukarek 3D i oddzielone zostaną ścianką mobilną.

7.	W OPZ znajduję się opis mówiący o sali audytoryjnej i magazynie znajdującym się na 4 piętrze. Rysunki natomiast zawierają pom. 117, 118, 119 oraz 411, 411a - sale komputerowe. Brak rysunków Sali audytoryjnej i magazynu. Proszę o wyjaśnienie

Ad. 7W chwili obecnej sala nr 411 pełni funkcję sali audytoryjnej, sala nr 411a pełni funkcję magazynu.

8.	Proszę o udostępnienie rysunków zawierających przekroje przez pomieszczenia zarówno z inwentaryzacji jak i części projektowanej.

Ad.8 Przekroje pomieszczeń pokazane zostały na rysunkach elewacji pomieszczeń.

9.	Jaki rodzaj wykładziny akustycznej znajduje się na ścianach pomieszczenia 411 oraz na jakiej  podkonstrukcji jest ona wykonana ?

Ad. 9 Perforowane płyty z włókna drzewnego na podkonstrukcji częściowo stalowej, częściowo drewnianej.

10.	Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia, którego dostawa i montaż należała będzie do Wykonawcy.

Ad. 10 Wyposażenie, które zapewnić ma wykonawca zawarte w STWIORze, str 92 – specyfikacja asortymentowa, tj:

| No | NAZWA | SZT. |
| --- | --- | --- |
| S1 | STÓŁ WYSPOWY 320 X 150 X 90 ZGODNIE Z RYSUNKAMI TECHNICZNYMI WRAZ Z SZAFKAMI ORAZ NADSTAWKAMI | 4 |
| S2 | STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY 570 X 90 X 90 | 1 |
| S3 | STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY 410 X 90 X 90 [CM] | 1 |
| B1 | STÓŁ WAGOWY 570 X 60 X 90 [CM] | 1 |
| B2 | STÓŁ WAGOWY Z BLATEM ANTYWIBRACYJNYM 90 X 75 X 90 [CM] | 3 |
| B3 | STÓŁ POD DRUKARKI 3D 420 X 80 X 90 [CM] | 1 |
| S4 | ŚCIANKA MOBILNA | 1 |
| DG | DYGESOTRIUM | 2 |

Dodatkowo armatura, biały montaż oraz pozostałe wyposażenie zgodnie z projektem

11.	Proszę o informację czy podłogi należy wykończyć zgodnie z rysunkami czy zgodnie z opisem technicznym we wszystkich pomieszczeniach zastosować żywicę epoksydową?

Ad. 11 Zgodnie z rysunkami i opisem – żywicą epoksydową w pomieszczeniach 117, 118, 119, wykładziną PCV w pomieszczeniach 411 i 411a

12.	Proszę o wskazanie parametrów technicznych dla wykładzin, posadzek z żywicy, płytek podłogowych i ściennych oraz sufitów podwieszanych.

Ad. 12 Wszelkie parametry i specyfikacje zawarte są w STWIORze

13.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nadproży prefabrykowanych L19 zamiast belek stalowych ?

Ad. 13 Nadproża należy wykonać zgodnie z projektem

14.	Proszę o wskazanie konkretnych parametrów technicznych dla wykonania stołów laboratoryjnych oraz dygestoriów. Z jakiego materiału mają być wykonane stoły, kolorystyka itp.

Ad. 14 Wszelkie parametry i specyfikacje zawarte są w STWIORze oraz w projekcie

15.	Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wyposażenia  (S1, S2, S3, B1, B3, GD DYGESTORIUM) w całości ze stali kwasoodpornej (zarówno blaty i jak ramka)? Są to rozwiązania standardowo stosowane nawet na salach operacyjnych. Ceramika pod względem odporności będzie gorszym rozwiązaniem i żaden z producentów nie da odpowiedniej gwarancji na różnego rodzaju substancję, które mogą być w takim pomieszczeniu.

Ad. 15 Zamawiający nie dopuszcza zmiany wykonania wyposażenia z ceramicznych na stal kwasoodporną.

16.	Na rysunku nr: A/01/01 wrysowano 4szt stołów laboratoryjnych S1, w przedmiarze natomiast ujęto 3szt. Proszę o informację ile stołów S1 należy dostarczyć?

Ad. 16 Należy dostarczyć 4 stoły laboratoryjne S1. Przedmiar został wykonany osobno dla każdego pomieszczenia, w pom. 119 są 3 stoły, w 117 jeden

17.	Na rysunku nr: A/01/01 wrysowano 2szt dygestorium, w przedmiarze natomiast ujęto 1szt. Proszę o informację ile dygestorium należy dostarczyć?

Ad. 17 Należy dostarczyć 2 dygestoria. Przedmiar został wykonany osobno dla każdego pomieszczenia.

18.	W opisie technicznym branży sanitarnej " W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności:

- podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu,

- podłączenie do czynnej sieci,

- napełnienie gazem przyłącza,

- zainstalowanie układu reduktora z gazomierzem."

Które z tych czynności leżeć będą po stronie wykonawcy?

Ad. 18 Budynek posiada istniejące przyłącze gazu, które jest użytkowane. Instalację gazu należy podłączyć do istniejącej instalacji w budynku.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 08.07.2025r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-08-06.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Dr inż. Arkadiusz Kociszewski