Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. :

„Przeglądy, konserwacja I diagnostyka instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej” – na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Realizacja usługi przeglądu, konserwacji i diagnostyki ewentualnych usterek i awarii instalacji ochrony p.poż. ma gwarantować niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej systemów, o których mowa w OPZ, zapewniając bezpieczne użytkowanie, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność

Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty na poszczególne zadania koszt zakupu materiałów, które są niezbędne do przeprowadzenia przegładu i konserwacji.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych niżej i opisanych instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu.

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji niżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty

Przedmiot zamówienia  został podzielony na  5 zadań:

Zadanie nr 1

Przeglądy, konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej [SOP / SSP] systemów sygnalizacji pożarowej w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

Zadanie nr 2

Przeglądy, konserwacja systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji, klatek schodowych, szybów windowych, drzwi p.poż. w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

Zadanie nr 3

Przeglądy, konserwacja systemów instalacji oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

Zadanie nr 4

Przeglądy, konserwacja systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych       w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

Zadanie nr 5

Przeglądy, konserwacja instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w Domu Studenta nr 2 „ BLIŹNIAK”  PCz – ul. Akademicka  5 i  Domu Studenta nr 7 „ HERKULES” PCz – ul. Sowińskiego  40/48.