Częstochowa dnia: 2025-07-17

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-347/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.25.2025.ŁZ |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.     Czy Zamawiający przed przystąpieniem do remontu usunie z pomieszczeń istniejące wyposażenie takie jak biurka, meble, krzesła, komputery, sprzęty laboratoryjne itp. Samodzielnie czy będzie to należeć do obowiązku Wykonawcy?

Ad.1 Zamawiający usunie z pomieszczeń istniejące wyposażenie

2.     Czy Zamawiający zgodnie z Planem postępowań zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 1 090 000zł netto?

Ad. 2 Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.     Z czego jest wykonany strop  nad pomieszczeniem sali komputerowej?

Ad. 3 Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji stropu

4.     Czy jest możliwość korzystania w trakcie remontu z winy do sali komputerowej na 4 piętrze?

Ad. 4 Tak, pod warunkiem zachowania czystości i umożliwienia korzystania z windy pozostałym użytkownikom podczas prac remontowych.

5.     Czy należy zdemontować istniejące parapety? Jeśli tak jakie parapety wewnętrzne zastosować?

Ad. 5 Zgodnie z projektem. Należy obłożyć parapety płytkami.

6.     Czy ściankę g-k należy wykonać jako obustronnie podwójnie płytowaną ?

Ad. 6 Tak

7.     Jaką odporność ogniową powinna posiadać projektowana ścianka gk?

Ad. 7 Bezklasowa

8.     Proszę o wskazanie na rysunkach lokalizacji prysznicy bezpieczeństwa.

Ad. 8 Zgodnie z projektem, zaznaczono dodatkowo na rysunku w załączniku.

9.     Proszę o wskazanie parametrów dla prysznicy bezpieczeństwa.

Ad. 9 Parametry opisane w STWiOR

10.  Czy dostawa i montaż pryszniców bezpieczeństwa będzie po stronie Wykonawcy ?

Ad. 10 Tak

11.  Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych dla płyt żelbetowych podestów P1, P2, P3, P4 .

Ad. 11 Należy wykonać płytę gr. 10cm z betonu B-20, zbrojenie dołem #10 co 20cm ze stali A-IIIN w obu kierunkach

12.  Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniu 118 należy na ścianach wykonać okładziny z płytek zgodnie  z rys. A/02/04.

Ad. 12 Tak

13.  Proszę o wskazanie parametrów technicznych dla rolet zaciemniających do laboratoriów oraz żaluzji do pom 114.

Ad. 13 Parametry opisane w STWiOR

14.  Proszę o wyjaśnienie jakiej belki dotyczy poz. 20 przedmiaru budowlanego?

Ad. 14 Belka nadproża

15.  Czy pod okładziną z płyt akustycznych w Sali 411 oraz 441a ściany są wytynkowane i pomalowane ?

Ad. 15 W miejscach sprawdzanych – tak.

16.  Z czego wykonane są podesty schodkowe w Sali komputerowej?

Ad.16 Konstrukcja lekka.

17.  Czy po stronie Zamawiającego należeć będzie dostawa i montaż biurek do sali komputerowej?

Ad. 17 Tak

18.  Skąd należy dociągnąć dodatkowy kabel zasilający (N)A2XH-O 1x70 do rozdzielni T423 i T118, po jakiej trasie?

Ad. 18 Zgodnie z projektem branży elektrycznej

19.  Sterowanie ścianką ruchomą jakim łącznikiem i czy ma być z kluczykiem czy bez?

Ad. 19 Łącznik do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji, kluczyk nie jest wymagany

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 25.07.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 25.07.2025r. o godz. 11:10. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-08-23.

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji

dr inż. Łukasz Kuczyński