Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Wspólny Słownik Zamówień: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa (nadbudowa), przebudowa budynku  Centrum Informatycznego UMG wraz  z wyposażeniem i towarzysząca infrastrukturą techniczną na działce ewid. 892, 883 obręb Grabówek 0015 Gdynia”

1. Docelowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie: "zaprojektuj i wybuduj", o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

2. Zakres zamówienia obejmuje :

- Program Funkcjonalno - Użytkowy,

- Koncepcje architektoniczną,

- Koncepcji wielobranżową,

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

- Zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji

3. Teren inwestycji objęty jest  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, mpzp nr 0903

4. Zamawiający przewiduje w miejsce istniejącego obiektu budowę budynku 4-kondygnacyjnego o łącznej powierzchni NETTO ~1 200m2 dla studentów kierunku informatyka Wydziału Informatyki oraz innych kierunków UMG (dokładna powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa zostanie określona podczas prac nad PFU i musi być zgodna z zapisami MPZP).

5. W budynku należy przewidzieć:

Parter - przestrzeń funkcjonalna zlokalizowana na parterze budynku

1.	Administracja wydziału

a.	Dziekanat - biuro obsługi studentów (ok 3 osób)

b.	Biuro kierownika dziekanatu

c.	Biuro dziekana  - dziekan

d.	Sekretariat biura dziekana

e.	Biuro prodziekanów (max 3 prodziekanów)

f.	Biuro administracji wydziału (3 osoby)

g.	Pomieszczenie socjalne administracji wydziału

2.	Sala konferencyjna - zlokalizowana w sąsiedztwie biura dziekana - obsługa rady wydziału/rady naukowej lub innych spotkań (ok. 20 osób siedzących bezpośrednio przy stole)

3.	Szatnia

Pomieszczenia funkcjonalne zlokalizowane odpowiednio do możliwości lokalowo-przestrzennych

4.	Sala wykładowa (ok. 60 osób)

5.	Laboratoria (12 stanowisk + stanowisko prowadzącego)

a.	Laboratorium systemów autonomicznych

b.	Laboratorium systemów obliczeniowych i sztucznej inteligencji

c.	Laboratorium sieci i cyberbezpieczeństwa

d.	Laboratorium inżynierii oprogramowania i systemów baz danych

e.	Laboratorium grafiki, przetwarzania obrazów i wirtualnej rzeczywistości

f.	Laboratoria technologii informacyjnych

6.	Sala seminaryjna (x 3) - zajęcia seminaryjne ok. 20-25 osób

7.	Pomieszczenia dla nauczycieli akademickich - 40 osób

8.	Biuro kierownika katedry (x 4) + sekretariat katedry (x2 - jeden sekretariat dla obsługi dwóch biur kierownika katedry)

9.	Pomieszczenie socjalne dla pracowników

10.	Pomieszczenie zespołu technicznego (3 osoby)

11.	Serwerownia - węzeł techniczny infrastruktury sieciowej

12.	Pomieszczenie techniczne z magazynem

Inne

13.	Toalety

14.	Łazienka z prysznicem (dla pracowników)

15.	Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (w tym winda)

16.	Przestrzeń studencka (oczekiwanie na zajęcia, drobne prace przygotowawcze)

Piwnica

17.	Węzeł Cieplny

18.	Archiwum

19.	Magazyny

W nowo projektowanym budynku K Centrum Informatycznego oczekuje się funkcjonalności:

1)	Bezpieczeństwo:

a)	System kontroli dostępu (KD),

b)	CCTV - bezpieczeństwo budynku.

2)	Teleinformatyka:

a)	Dedykowany węzeł teletechniczny w budynku K Centrum Informatycznego:

"	Wyposażony w odpowiednią liczbę szaf teleinformatycznych dające możliwości umieszczenia pasywów, urządzeń aktywnych: dla potrzeb KD, CCTV, sieci przewodowej oraz bezprzewodowej oraz serwerów obliczeniowych Wydziału, zabezpieczony zasilaniem awaryjnym, klimatyzowany, podłączony włóknami światłowodowymi do węzła głównego w F-06 oraz odpowiednią liczbą par kabli telefonicznych do węzła telefonicznego w C-13b,

b)	Sieci:

"	Wydzielona sieć dla CCTV,

"	Wydzielona sieć dla systemu kontroli dostępu,

"	Sieci bezprzewodowe:

o	wydzielona ogólnouczelniana (na potrzeby eduroam),

o	inne dodatkowe wydzielone sieci dla pom. Dziekana/Prodziekanów, biura Dziekana, sal wykładowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, Rady Wydziału oraz pomieszczeń pracowniczych,

"	Sieci przewodowe - punkty abonenckie UTP dla pom.: Dziekana/Prodziekanów, biura Dziekana, Dziekanatu, sal wykładowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, Rady Wydziału, pomieszczeń pracowniczych oraz dla punktów dostępowych (dla realizacji sieci bezprzewodowych). W salach laboratoryjnych należy uwzględnić także światłowodowe punkty abonenckie w celu rozważenia wykonania ad-hoc aranżacji lokalnych węzłów teleinformatycznych, wydzielona sieć przewodowa dla realizacji uruchomienia monitorów prezentujących informacje medialne UMG jak i Wydziału.

c)	Infrastruktura informatyczna: sale laboratoryjne, wykładowe, seminaryjne, Rady Wydziału wyposażone w odpowiednie urządzenia oraz okablowanie dla projektorów, nagłośnienia oraz infrastruktury towarzyszącej np. dla realizacji wideokonferencji, dodatkowo należy zapewnić możliwość zasilania elektrycznego indywidulanych urządzeń użytkowników (studentów, pracowników, gości).

3)	Inteligentne sterowanie:

a)	W salach laboratoryjnych i wykładowych, seminaryjnych, Rady Wydziału należy zapewnić funkcjonalność centralnego zarządzania za pomocą panelu dotykowego: połączeniami audio/wideo, nagłośnieniem, sterowania roletami/zasłonami oraz oświetleniem, projektorami, urządzeniami do wideokonferencji oraz inną infrastrukturą towarzyszącą np. wentylacją/klimatyzacją/ogrzewaniem

b)	Funkcjonalność centralnego sterowania wentylacją/klimatyzacją/ogrzewaniem w budynku K Centrum Informatycznego.

4)	Dostępność informacyjna:

a)	Zintegrowany system prezentujący na odpowiednich ekranach/modułach ( o odpowiedniej rozdzielczości) informacje o realizowanym planie zajęć wydziału lub wydarzeniu (prezentacja w holu głównym wraz z bieżącym czasem oraz aktualną pogodą), przy poszczególnych salach (laboratoryjnych, wykładowych, seminaryjnych itd. ) na odpowiednich panelach wyświetlana jest informacja o zajęciach, wydarzeniach odbywających się w tej sali wraz z sygnalizacją, czy sala jest zajęta lub wolna. System pozwala na zarządzanie tymi informacjami wraz z rezerwowaniem odpowiednich zasobów.

b)	Przy wejściu do pomieszczeń (zamiast wizytówek na drzwiach): Dziekana/Prodziekana/Kierownika, Biura Dziekana, Dziekanatu oraz innych pracowników panele/ekrany wyświetlające informacje typu: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, konsultacje w godzinach lub dni i godziny przyjęć + inne niezbędne informacje w zależności od pełnionej funkcji na Wydziale. System pozwala na konfiguracje i zarządzanie tymi wyświetlanymi informacjami.

5)	Strefa Studenta:

Strefy Studenta powinna być wyposażona w możliwość skorzystania z zasilania energetycznego dla prywatnych urządzeń użytkowników. W tej strefie także powinien być zapewniony dostęp do uczelnianej sieci bezprzewodowej, a także pomieszczenie to powinno być wyposażone w monitor wyświetlający medialne materiały uczelniane/wydziałowe.

Dla użyteczności tego pomieszczenia (potrzeby ad-hoc) warto uzbroić je o elementy okablowania i sterowania tak jak dla Sali Wykładowej tak aby była możliwość aranżacji tego pomieszczenia jako miejsca prezentacji/wideokonferencji.

W PFU należy uwzględnić opis wyposażenia tych pomieszczeń min. meble, rzutniki multimedialne, tablice, sprzęt komputerowy itp.

Pozostałe, bardziej szczegółowe wymagania dotyczące planowanego budynku, które należy uwzględnić w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zostaną omówione z udziałem przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy w toku bieżącej koordynacji między stronami na etapie realizacji PFU.

Zakres zamówienia:

1. Wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego wypracowanie w trakcie bezpośrednich spotkań koncepcji architektonicznej nowego budynku wraz z zagospodarowania terenu wokół budynku. Koncepcja po ostatecznym jej wyborze przez Zamawiającego, będzie stanowić materiał do wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU).

Koncepcja architektoniczna nowego budynku powinna zawierać rozplanowanie i układ pomieszczeń oraz uwzględniać wyposażenie budynku, w tym meble i aranżacje części dydaktycznej, biurowej, sanitarnej. Przedmiotowa koncepcja powinna zostać opracowana przez osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie architektury oraz spełniać obowiązujące wymagania stawiane budynkom określone w obowiązujących przepisach w tym przepisach dotyczących wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków. W skład koncepcji powinny wchodzić co najmniej następujące opracowania: zagospodarowanie terenu, rzut piwnicy, rzut parteru, rzut piętra, rzut II piętra, rzut III piętra, przekrój podłużny przez budynek, elewacja frontowa budynku, schemat konstrukcyjny budynku, opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

W terminie 21 od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu zatwierdzenia wstępną koncepcję PFU obejmującą koncepcję architektoniczną i wielobranżową, którą Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować lub zawiadomić Wykonawcę o konieczności dokonania korekt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wykonanie wstępnych kalkulacji zapotrzebowania budynku na wodę do celów użytkowych i pożarowych, kalkulacji ilości wody deszczowej do odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej, kalkulacji ilości ścieków bytowych do odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej, kalkulacji zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energie cieplną  (c.o, ct, cwu)

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy należy opracować zgodnie z instrukcją zawartą w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. z 2021 r., Nr poz. 2458). Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający rozwiązania przyjęte w Koncepcji PFU wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez Wykonawcę oraz przekazane do akceptacji Zamawiającego w ciągu 21 dni po zatwierdzeniu koncepcji. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do powyższych opracowań. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełniony komplet opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie następnych 14 dni. Powyższe nie wyczerpuje prawa Zamawiającego do wnoszenia w toku bieżącej koordynacji między stronami ewentualnych uwag do opracowywanych przez Wykonawcę wersji roboczych Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca przygotuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1890.).

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca przygotuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego.

6. Jeżeli będzie wymagany raport oddziaływania inwestycji na środowisko Wykonawca dokona odrębnej wyceny, przy czym Zamawiający nie będzie zobowiązany do zlecenia Wykonawcy wykonania tego opracowania.

7. Wykonawca wykona i załączy do PFU inwentaryzację zieleni terenu objętego planowaną inwestycją w zakresie:

- umożliwiającym określenie liczby i lokalizacji drzew wraz z podaniem ich parametrów takich jak obwód pnia oraz gatunek,

- spełniającym wymagania urzędu w trakcie procedury ubiegania się o decyzję w sprawie wycinki drzew,

- spełniającym wymagania urzędu w zakresie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile taka decyzja będzie wymagana),

- umożliwiającym wytypowanie drzew przewidzianych do wycinki z uwagi na kolizję

z planowaną inwestycją.

- umożliwiającym dokonanie wyceny kosztów wycinki łącznie z przewidywanymi kosztami administracyjnymi takiej wycinki.

9. Wykonawca na rzucie koncepcyjnym zagospodarowania terenu zaznaczy istniejące sieci oraz instalacje wymagające przebudowy ze względu na kolizję z planowaną inwestycją.

10.Wykonawca na rzucie koncepcyjnym zagospodarowania terenu zaznaczy m.in. odległości planowanego budynku od istniejących budynków i granicy działki, pokaże planowaną geometrię dróg dojazdowych i dojść do budynku w tym również drogę pożarową, zaznaczy odległość planowanego budynku od istniejących hydrantów.

12.Wykonawca przeprowadzi badania gruntowo-wodne na terenie planowanej budowy dla potrzeb posadowienia planowanych obiektów uwzględniające co najmniej  3 otwory badawcze oraz załączy do PFU wyniki tych badań w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Badania gruntowo-wodne oraz dokumentacja o których mowa powyżej zostaną wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania ww. zadań.

13. Wykonawca określi w PFU szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wykonania przez docelowego wykonawcę inwestycji: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektów przyłączy wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na przebudowy sieci o ile będą wymagane, projektu wykonawczego oraz projektów warsztatowych.

14. W celu wyeliminowania zasadności ewentualnych wystąpień o roboty dodatkowe przez docelowego wykonawcę inwestycji (dotyczy zakresów robót, które można było przewidzieć na etapie sporządzania PFU), Wykonawca opisze w PFU wszystkie prace projektowe oraz roboty niezbędne do wykonania oraz rozpoczęcia użytkowania docelowej inwestycji.

15. Wykonawca sporządzi część opisową przedmiotu zamówienia w stopniu szczegółowości zapewniającym Zamawiającemu podstawę do wymagania od docelowego wykonawcy inwestycji wysokiej jakości prowadzonych robót.

16. Zamawiający wymaga, aby opis docelowego przedmiotu zamówienia zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym uwzględniał zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych.

17. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy obejmował swoim zakresem wszystkie składowe opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

18. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia spełniały wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. nie mogą zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać zasady uczciwej konkurencji.

19. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu w tym wymagania dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z wyposażeniem.

20. Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zawierał opis wymagań w zakresie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

21. Wykonawca oprócz szczegółowego opisu wymagań stawianych planowanemu budynkowi oraz dokumentacji projektowej zamieści w PFU opis wymagań dotyczący wyposażenia stałego i ruchomego oraz załączy wymagania (specyfikację) dla wszystkich pomieszczeń w obiekcie wraz z salami komputerowymi.

23. Wykonawca w czasie opracowania koncepcji oraz PFU zapewni możliwość cotygodniowego spotkania z Zamawiającym w biurze Zamawiającego na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni celem przeprowadzenia koordynacji między stronami. Spotkania będą mogły odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30. Dokładny termin spotkania zostanie każdorazowo uzgodniony przez strony z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

24. Wykonawca zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, odpowie na wszystkie ewentualne pytania Zamawiającego dotyczące PFU, zapewni współpracę z Zamawiającym również po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu na etapie wykonywania projektu i robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU), a także na wniosek Zamawiającego dokona w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w PFU oraz odpowie na zapytania w zakresie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót opisanych w PFU.

25. Zamawiający wymaga aby opracowanie PFU było kompletnym opisem przedmiotu zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe.

26.Opracowany program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

27. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU na etapie organizowania oraz trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" prowadzonej w oparciu o przedmiotowe PFU, tzn. udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców dotyczące przedmiotowego PFU w terminie do 2 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy, chyba że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Wykonawcy, przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

28. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszego umowy zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

29. Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego na uzgodnienia, zatwierdzenia, wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana), pozwolenia, a w szczególności pozwolenie wodnoprawne (jeśli będzie wymagane).

W przypadku, w którym planowana inwestycja będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i/lub uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca w terminie 5 dni od zaistnienia takiej okoliczności przedstawi Zamawiającemu ofertę na pozyskanie w imieniu Zamawiającego ww. pozwolenia i/lub decyzji wraz z opracowaniem kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami na pozyskanie ww. dokumentów.

Zamawiający posiada zalecenia konserwatorskie wydane przez PKWZ dla nadbudowy, i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku K.

30. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

31. Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

32. Koncepcja, Program Funkcjonalno - Użytkowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów a także KIP oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL/AutoCAD oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz.

33. UWAGA! Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę w uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym terminie fakultatywnej wizji lokalnej przyszłego terenu budowy.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania woli jej odbycia na adres email: a.stec@au.umg.edu.pl