[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Częstochowa, dnia 06.08.2025r.

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69


42-201 Częstochowa

RZ – 384/2025
Odpowiedzi na pytania w sprawie Zapytania ofertowego 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapytania ofertowego, w postępowaniu na: Dostawę spirometru (nr sprawy: RZ-DZP.263.16.2025.ŁZ)

Treść pytań i odpowiedzi zamawiającego poniżej: 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści ergospirometr wiodącego producenta, który zamiast głowicy pneumotachograficznej, do pomiaru przepływu, wykorzystuje czytnik optyczny z precyzyjną turbiną cyfrową wielokrotnego użytku? Turbinę cyfrową można zdezynfekować w sposób łatwy i szybki, a jej użycie pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji sprzętu.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Łukasz Kuczyński

                                      Dyrektor ds. zakupów i inwestycji


	
	  RZ
	
	


Dyrektor ds. zakupów i inwestycji Politechniki Częstochowskiej

ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 0256, e-mail: dyrektor.inwestycji@pcz.pl
www.pcz.pl

