Częstochowa dnia: 2025-08-12

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa maszyny zmęczeniowej do testów dynamicznych z oprzyrządowaniem dla Katedry Technologii i Automatyzacji. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.17.2025.JP |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na maszynę zmęczeniową bez regulowanej trawersy z siłownikiem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza maszyny bez regulowanej trawersy

dr inż. Łukasz Kuczyński

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji