Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. :

„Przeglądy, konserwacja systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych w budynkach Politechniki Częstochowskiej” – na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Realizacja usługi przeglądu, konserwacji i diagnostyki ewentualnych usterek i awarii instalacji ochrony p.poż. ma gwarantować niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej systemów, o których mowa w OPZ, zapewniając bezpieczne użytkowanie, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność

Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty koszt zakupu materiałów, które są niezbędne do przeprowadzenia przeglądu i konserwacji.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych niżej i opisanych instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu.

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji niżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.