Częstochowa dnia: 2025-09-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RZ – 448/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa mikroskopu cyfrowego wraz z podstawą, jednostką sterującą i oprogramowaniem dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.27.2025.AR |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza: Odległość roboczą 56,5 mm w odniesieniu do punktu: "Obiektyw 3: z powiększeniami w zakresie min. 5-20x o odległości roboczej min. 59 mm dla wszystkich powiększeń. Dodatkowo obiektyw musi umożliwiać: obserwację w ciemnym polu, oświetlenie pierścieniowe podzielone na co najmniej 4 sekcje z możliwością wyboru pojedynczej, możliwość doposażenia w polaryzację i kontrast Nomarskiego." Odpowiedź Zamawiający dopuszcza odległość roboczą min. 56,5 mm dla obiektywu z powiększeniami w zakresie min. 5-20x dla wszystkich powiększeń. Pytanie nr 2 Zmianę w projekcie umowy w § 5 ust. 5 na "Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy oraz do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. W przypadku braku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy oraz upływu terminu na usunięcie wady bądź usterki Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym w SWZ." Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian zapisów w § 5 ust. 5 Projektu umowy w ww. zakresie, zmieniony Projekt umowy w załączeniu. Pytanie nr 3 Zmianę w projekcie umowy w § 7 ust. 2 na" W razie przekroczenia terminu skutecznej naprawy określonego w § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki - maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego netto. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy, kara umowna opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje." Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian zapisów w § 7 ust. 2 Projektu umowy w ww. zakresie, zmieniony Projekt umowy w załączeniu. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5, przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2025 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 16.09.2025 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-10-15. W załączeniu: - zmieniony Projekt umowy Dyrektor ds. Administracyjnych dr hab. inż. Mariusz Urbański, prof. PCz