Częstochowa dnia: 2025-10-02

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RZ-556/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa stanowisk dydaktycznych do ćwiczeń laboratoryjnych z użyciem promieniowania rentgenowskiego w ramach projektu "Politechnika Częstochowska kształci kadrę dla rozwoju gospodarki" |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.262.16.2025.AR |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy rozszerzające stanowiły odrębne elementy zakresu dostawy, czy jeśli zachodzi kompatybilność pomiędzy niektórymi elementami zestawów rozszerzających to mogą być dostarczane w ramach 1 sztuki? Mam tutaj na myśli m.in.: - Rurka licznika Geigera-Mullera, typ B pojawiająca się w ramach zakresu dostawy zestawów "CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA", "ANALIZA STRUKTURALNA", "DOZYMETRIA", - Stanowisko optyczne rentgenowskie z akcesoriami pojawiające się w ramach zakresu dostawy zestawów "DOZYMETRIA", "RADIOGRAFIA", - Ława optyczna rentgenowska/ z akcesoriami/ do zdjęć rentgenowskich z akcesoriami pojawiająca się w zestawach "ANALIZA STRUKTURALNA", "RADIOGRAFIA", "TOMOGRAFIA", - Rurka przesłony z folią Zr w zakresie dostawy "CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA" i "ANALIZA STRUKTURALNA", - Rurka przesłony z folią Ni w zakresie dostawy "CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA" i "ANALIZA STRUKTURALNA", - Kryształ LiF w uchwycie w zakresie dostawy "CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA" i "ANALIZA STRUKTURALNA", - Kryształ KBr w uchwycie w zakresie dostawy "CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA" i "ANALIZA STRUKTURALNA". Ponadto, czy zamawiający dopuszcza oferowanie kryształu KBr bez uchwytu, mocowanego bezpośrednio na goniometrze? Odpowiedź Zamówienie dotyczy wyposażenia jednego laboratorium rentgenowskiego, a więc elementy kompatybilne, których montaż/demontaż będzie możliwy w czasie zajęć laboratoryjnych (czyli nie będzie wymagał usługi serwisowej) mogą występować w 1 sztuce. Kryształ KBr może być bez uchwytu, do montażu bezpośrednio na goniometrze, jeśli taki montaż nie będzie wymagał zakupu dodatkowych akcesoriów. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym poniżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.10.2025 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 14.10.2025 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-11-12.

Dyrektor ds. Zakupów  Inwestycji – Łukasz Kuczyński