Częstochowa dnia: 2025-10-02

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-558/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostosowanie (przebudowa/rozbudowa) posiadanego stanowiska preparacji i analizy opartego na mikroskopie Phenom ProX dla Wydziału Elektrycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.35.2025.JP |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 1 ust. 2 z następującego:

„Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego.”

na zapis: „Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie nowy, powystawowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia projekt umowy w § 1.2:

Było: Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego

Jest: Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Wzór umowy na dostawy.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia następujących wymogów: Zamawiający wymaga fabrycznie nowych urządzeń z wyjątkiem polerki, gdzie dopuszcza urządzenie używane poniżej 100h w warunkach nie przemysłowych. Dodatkowo polerka musi posiadać całkowicie nowy komplet części zużywalnych takich jak łożyska i paski klinowe, aby zapewnić płynność i głośność pracy nie gorszą niż w urządzeniu fabrycznie nowym.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 09.10.2025 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 09.10.2025 o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-11-07.

dr. inż. Łukasz Kuczyński

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji