# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń DS "HERKULES" wraz z kompleksową instalacją infrastruktury sieci telekomunikacyjnej i CCTV oraz instalacją nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej |
| --- | --- |

| Adres zamówienia: | DS 7 Herkules 42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/46 |
| --- | --- |
| Kody CPV: |  |  |  |
| 71220000-6 Usługi projektowania Architektonicznego |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Opis inwestycji	3

3.	Zakres przedmiotu zamówienia	4

4.	Obowiązujące przepisy i normatywy powiązane z przedmiotem umowy	6

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) na potrzeby wykonania zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj wybuduj pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń DS Herkules wraz z kompleksową instalacją infrastruktury sieci telekomunikacyjnej i CCTV oraz instalacją nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej” wraz z opracowaniem kosztorysu szacunkowego i pełnieniem nadzoru autorskiego nad powstawaniem dokumentacji projektowej.

# Opis inwestycji

Budynek powstał w latch 70 – tych XX wieku w technologii prefabrykowanej (W-70S Wielka Płyta) posiada 11 kondygnacji naziemnych. Dom Studencki zapewnia zakwaterowanie dla 700 studentów w pokojach dwuosobowych, będąc także miejscem zatrudnienia dla 17 osób administracji i obsługi.

Parametry techniczne budynku:

- pow. zabudowy – 858,30 m2

- pow. użytkowa – 9 444,0 m2

- kubatura – 29 520 m3

- wysokość –  33 m (36 m z maszynownią).

- Kategoria zagrożenia ludzi – ZL V

Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych dotyczyć będzie czterech kondygnacji DS "HERKULES" – piętra od VII do X w sumie 32 segmenty czteropokojowe, w tym: 128 pokoi, 64 przedpokoje, 32 węzły sanitarne. Segmenty czteropokojowe zostaną przebudowane na segmenty dwupokojowe, z osobnymi węzłami sanitarnymi wyposażonymi w WC, prysznic i umywalkę oraz zlewozmywak w zabudowie meblowej w przedpokoju – zgodnie z założeniami wniosku inwestycyjnego.

Kompleksowa instalacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej oraz CCTV obejmie cały budynek. W PFU należy uwzględnić konieczność wykonania inwentaryzacji i analizy istniejących instalacji – w tym sieci teleinformatycznej, systemu SAP, SOP i DSO – oraz ich aktualnego stanu technicznego. Istniejąca infrastruktura sieciowa jest wyeksploatowana i nie spełnia wymagań użytkowych.

Zakres rzeczowy instalacji nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej będzie obejmował w szczególności:

- demontaż istniejącej instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) wraz z czujkami jonizacyjnymi

- montaż nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej uwzględniający zmiany organizacji powierzchni użytkowych.

- integracja nowego SSP z istniejącymi instalacjami p.poż. w budynku (przede wszystkim instalacją systemu oddymiania pożarowego SOP i instalacją dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO) wraz z niezbędnymi pracami dostosowującymi,

Celem inwestycji jest podniesienie standardu zamieszkania studentów w DS HERKULES poprzez przebudowę pomieszczeń mieszkalnych oraz modernizację infrastruktury technicznej. Nowa sieć IT i CCTV ma umożliwić integrację z usługami kampusowymi PCz (w tym e-learning, chmura). Wymiana systemu SAP na SSP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego (dalej: „PFU”) oraz opracowanie zawierające ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku z późn. zm.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie opracowywania przez wyłonionego Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Przedmiotem zamówienia – PFU jest w szczególności zakres wynikający z wniosku o udzielenie dofinansowania, na podstawie którego Zamawiającemu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji związanej z kształceniem.

- Opracowanie PFU ma składać się z następujących elementów:

- Strony tytułowej,

- Części opisowej,

- Części informacyjnej,

- Koncepcji architektonicznej przebudowy segmentów mieszkalnych,

- Kosztorysu szacunkowego prac projektowych i robót budowlanych.

Poszczególne w/w części mają zawierać kwestie określone są w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję przebudowy segmentów mieszkalnych oraz zagospodarowania przestrzeni użytkowej na każdym z pięter objętych zakresem opracowania, będącą podstawą do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.

- Forma i określenie ilościowe przedmiotu zamówienia:

- 4 egzemplarze w wersji papierowej PFU

- 2 egzemplarze w wersji papierowej kosztorysu szacunkowego

- 1 sztuka nośnika z wersją elektroniczną (wersje edytowalne oraz PDF)

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że PFU będące przedmiotem Umowy będzie służyło do opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowania dokumentacji projektowej, a ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych do określenia trybu w związku z zamiarem ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Treść, kompletność i szczegółowość powinna być określona w sposób nie pozwalający na dowolne interpretowanie zawartego w nim danego zagadnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu merytorycznej pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym poprzez opracowywanie na każde polecenie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania polecenia, projektów odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu w zakresie dotyczącym wykonywanego PFU. W wyjątkowych przypadkach, gdy ze względów technicznych ustosunkowanie się do treści zapytania w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie będzie z obiektywnych przyczyn możliwe, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali dłuższy termin sporządzenia projektu odpowiedzi na dany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, w zakresie dotyczącym opracowanego PFU.

- Wykonawca przy realizacji PFU zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag, wskazówek i zaleceń Zamawiającego związanych z wykonaniem PFU.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy.

# Obowiązujące przepisy i normatywy powiązane z przedmiotem umowy

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami), oraz innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 wraz z późniejszymi zmianami)),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami)),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 wraz z późniejszymi zmianami)),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1213 wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 110, poz. 719 wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., nr 124 poz. 1030 wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 wraz z późniejszymi zmianami).