Przebudowa  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w zakresie obejmującym przebudowę pomieszczeń II i III piętra oraz  pomieszczenia parteru budynku na os. Młodości 11 na potrzeby poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie .
Nr sprawy SZP-271-53/25

Załącznik Nr 5 do SWZ 
/Nazwa i adres Wykonawcy/






.........................................................                                                       
/miejscowość i data/
Warunki gwarancji i serwisu*
	L.p.
	OPIS 
	Parametr wymagany

	1
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) – dotyczy:

1) klimatyzatory;


	36 miesięcy

	2
	Gwarancja na wszystkie roboty budowlane i instalacyjne na okres 60  miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).
	60 miesięcy

	3
	Przeglądy okresowe 2 razy w roku (przed sezonem letnim i po sezonie letnim) wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa.

Dotyczy:
1) klimatyzatory;

	TAK

	4
	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK

	5
	Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak

	6
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 24 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym urządzeniu (o ile taka konieczność nastąpi). 
	Tak

	7
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
	Tak

	8
	Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 6 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia


	Tak

	9
	Gwarancja min. 15–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy. 


	TAK

	10
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 
	Poczta, fax, tel.  poczta elektroniczna,  (podać)



	11
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej dla urządzeń klimatyzacji
	TAK


   
…...............................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby / osób uprawnionych do reprezentacji]

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
e-mail: zpubl@zeromski-szpial.pl
2

