Częstochowa dnia: 2025-11-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RZ-681/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie i wdrożenie drukarki 3D do żywic oraz elastomerów dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.49.2025.AR |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Wnosimy o wprowadzenie do SWZ mechanizmu weryfikacji zgodności już na etapie oceny ofert, polegającego na tym, że wykonawca: - wskazuje w ofercie: nazwa producenta, model, oznaczenie techniczne jednoznacznie identyfikujące zaoferowane urządzenie. Oferowane urządzenie musi stanowić model produkcyjny (seryjny), wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i być dostępne na rynku w dniu składania ofert; Zamawiający nie dopuszcza prototypów, konstrukcji przedrynkowych ani urządzeń projektowanych lub dostosowywanych wyłącznie pod niniejsze postępowanie, - składa kartę zgodności (załącznik do oferty), w której do każdej cechy z OPZ podaje: - konkretny parametr oferowanego urządzenia, - miejsce potwierdzenia w dokumentacji producenta (nr strony/rozdział/zrzut ekranu), - dowód z dokumentacji lub interfejsu urządzenia; - Równocześnie Zamawiający wskazuje, że przedstawienie samej ulotki/innych materiałów marketingowych, czy też instrukcji, bez wskazania konkretnej pozycji (strony/ekranu) i dowodu z urządzenia, nie stanowi wystarczającego potwierdzenia cechy. Rozwiązanie to pozwala zamawiającemu zweryfikować ofertę przed dostawą i uniknąć sporów przy odbiorze. Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych tj.: opisu oferowanego przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, celem potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określanymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda od wykonawców złożenia wraz z ofertą kart katalogowych produktów lub opisów produktów sporządzonych przez Wykonawcę w języku polskim potwierdzających, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokument musi zawierać co najmniej wyszczególnienie wszystkich parametrów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, funkcje i cechy oferowanego przedmiotu oraz oznaczenia takie jak - producent, model lub inne oznaczenia identyfikujące oferowany produkt. Ostateczna weryfikacja czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego następuje jeszcze na etapie odbioru przedmiotu zamówienia – pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy. Pytanie nr 2: ## „21.4.Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570).” Wykonawca wskazuje, że w zakresie części dostaw, jest możliwe zastosowanie zwolnienia z art. Art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zgodnie ze stanowiskiem: „Zastosowanie stawki VAT 0% na drukarki i skanery 3D dla szkół, brak preferencji dla ploterów - Interpretacja indywidualna z dnia 20 czerwca 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.213.2025.2.IG: Preferencyjną stawką 0% VAT objęte są jedynie te dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, które zostały literalnie wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Dostawa drukarki 3D i skanera 3D może korzystać z 0% stawki, ale nie odnosi się to do wielkoformatowego urządzenia drukującego, które objęte jest stawką podstawową 23%” (źródło: inforlex.pl) Natomiast co do części dostaw, konieczne jest zastosowanie stawki podstawowej. Stąd Wykonawca, nie chcąc złożyć oferty podlegającej odrzuceniu, wnosi o wskazanie, jaką stawkę podatku należy przyjąć, w szczególności, czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania w/w zwolnienia co do części dostaw, czy nie. W konsekwencji, czy formularz ofertowy zostanie zaktualizowany na dostawę ze stawką VAT ZW (z podstawą prawną zwolnienia) oraz dostawę opodatkowana wg stawki podstawowej, z równoczesnym zamieszczeniem w SWZ zapisu, że zastosowanie zwolnienia VAT nie stanowi podstawy odrzucenia oferty, o ile wykonawca wskaże konkretną podstawę prawną i złoży stosowne oświadczenie; ewentualna weryfikacja warunków zwolnienia nastąpi na etapie zawarcia umowy/realizacji. Co do zakresu dostaw nieobjętych zwolnieniem, to np.: - myjka ultradźwiękowa o pojemności nie mniejszej niż 18 litrów i mocy co najmniej 400 W, z regulacją temperatury w zakresie 0-80 °C. Wymiary komory nie mniejsze niż 300 x 250 x 190 mm; - zestaw materiałów eksploatacyjnych startowych - komora do utwardzania wydruków światłem UV o parametrach minimalnych: (objętość robocza co najmniej 190 x 100 x 370 mm, intensywność emitowanego co najmniej 225 mW/cm2,minimum 3 długości fali: 365nm, 385nm oraz 405nm z ustawieniem emisji każdej z nich na poziomie 0-100%) Odpowiedź - Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570). - Zgodnie z treścią przepisu art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. w związku z ust. 14 pkt. 1 powyższego artykułu Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 0 stawki podatku VAT pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący Zamawiającego tj. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W razie wystąpienia takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu wynikającego z zastosowania 0% VAT na poszczególne elementy przedmiotu umowy. - Zamawiający dopiero po udzieleniu zamówienia występuje do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wystawienie zgody na zastosowanie 0 stawki podatku VAT. Pytanie nr 3: W świetle wyroku TSUE z dnia 22 października 2024 r. w sprawie C-652/22 „Kolin” oraz oficjalnych publikacji na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących udziału wykonawców z państw trzecich, w świetle wyroku TSUE w sprawie C-652/22, gdzie wskazano wprost: „Zważywszy, że wykonawcom z państw trzecich, które nie zawarły z Unią umowy międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do zamówień publicznych, nie przysługuje prawo do „nie mniej korzystnego traktowania” na podstawie art. 25 dyrektywy 2014/24/UE i art. 43 dyrektywy 2014/25/UE, zamawiający może przedstawić w dokumentach zamówienia warunki traktowania, które mają odzwierciedlać obiektywną różnicę między sytuacją prawną tych wykonawców a sytuacją prawną wykonawców unijnych i wykonawców z państw trzecich, które zawarły z Unią Europejską taką umowę w rozumieniu przepisów art. 25 dyrektywy 2014/24/UE i art. 43 dyrektywy 2014/25/UE. Do zamawiającego należy również dokonanie oceny, czy wykonawcy z państw trzecich, które nie zawarły z Unią umowy międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do zamówień publicznych i koncesji, mogą uczestniczyć w postępowaniu w charakterze podmiotu udostępniającego zasoby, członka konsorcjum lub podwykonawcy.” (źródło: publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. Udział wykonawców z państw trzecich w świetle wyroku TSUE z dnia 22 października 2024 r. w sprawie C-652/22 „Kolin” https://www.gov.pl/web/uzp/udzial-wykonawcow-z-panstw-trzecich-w-swietle-wyroku-tsue-z-dnia-22-pazdziernika-2024-r-w-sprawie-c-65222-kolin2); (…) jak również, Urząd Zamówień Publicznych wskazuje na „najważniejsze skutki wyroku Trybunału dla postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Pzp”: - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są uprawnieni do ograniczenia dostępu do zamówień wykonawcom z państw trzecich, z którymi Unia Europejska nie jest związana żadną umową międzynarodową gwarantującą na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych. Ograniczenie to może polegać na niedopuszczeniu do udziału w postępowaniu, jak i na zróżnicowaniu w traktowaniu takiego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (…) - Jeśli zamawiający zdecyduje się na niedopuszczenie do udziału wykonawców z państw trzecich, z którymi Unia Europejska nie jest związana żadną umową międzynarodową gwarantującą na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych i wskaże to w dokumentach zamówienia, to wniosek (oferta) pochodzący od takiego wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (tj. z powodu niezgodności z warunkami zamówienia). Wykonawca, mając powyższe na uwadze, wnosi o ujęcie w SWZ zapisów, zgodnie z którymi: - Zamawiający nie dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, członka konsorcjum, podwykonawcy, podmiotu udzielającego wsparcia, następujących podmiotów: - Podmiotów z państw trzecich, z którymi Unia Europejska nie jest związana żadną umową międzynarodową gwarantującą na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych. - Równocześnie Zamawiający wskazuje, że wniosek (oferta) pochodzący od takiego wykonawcy (odpowiednio – składany jako konsorcjum, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, czy też wykonawcy uprawnionego, ale wskazującego na takiego podwykonawcę, czy też podmiot udzielający mu wsparcia), podlegać będzie odrzuceniu (tj. z powodu niezgodności z warunkami zamówienia). - Powyższe oznacza m.in. także, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się przez wykonawców (a także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z których przynajmniej jeden jest) z siedzibą (odpowiednio: z miejscem zamieszkania) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwie-stronie Porozumienia w sprawie zamówień rządowych {GPA} zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu lub państwie-stronie umowy zawartej z Unią Europejską regulującej wzajemny dostęp do zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną na zasadach opisanych w art. 118 i nast. Prawa zamówień publicznych, podmiotów z siedzibą (odpowiednio: z miejscem zamieszkania) w państwach innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwo-strona Porozumienia w sprawie zamówień rządowych {GPA} zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu lub państwo-strona umowy zawartej z Unią Europejską regulującej wzajemny dostęp do zamówień publicznych. Uzasadnienie w/w wniosku płynie z ochrony rynku, ale także ochrony przed nieuczciwą konkurencją firm, które w łańcuchu dostaw, nie muszą dbać o regulacje środowiskowe, ochrony rynku pracy (np. minimalne wynagrodzenie), czy też ochrony prawnoautorskiej. Aktualna jest także uwaga jak w Pytaniu nr 1, gdzie podmioty udzielające wsparcia z rynku Chińskiego, niezweryfikowani producenci, przedstawiają oświadczenia „pod wynik”, czyli takie, jakie akurat jest potrzebne w postępowaniu, bo adresat, Zamawiający, nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości takich oświadczeń. Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami co również znajduje potwierdzenie w stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”, nie musi takiej informacji wskazywać w dokumentach zamówienia ani w ogłoszeniu o zamówieniu. Znowelizowane przepisy przewidują, że wykonawcy z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych” nie mają zapewnionego dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych, a decyzja w zakresie dopuszczenia i zasad udziału takich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy do zamawiającego. Innymi słowy, jeżeli zamawiający nie określi w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, że dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców pochodzących z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”, oznacza to, że tacy wykonawcy nie będą mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu nie zawrze żadnych postanowień dotyczących udziału wykonawców/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby/podwykonawców/dalszych podwykonawców pochodzących z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych” – będzie to oznaczało, że zgodnie z decyzją zamawiającego: - o udzielenie zamówienia nie będą mogli ubiegać się wykonawcy z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”; - o udzielenie zamówienia nie będą mogli ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”; - wykonawcy nie będą mogli polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pochodzących z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”; - wykonawcy nie będą mogli powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”; - podwykonawcy nie będą mogli powierzyć wykonania części zamówienia dalszym podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów w dokumentach przetargowych.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2 oraz art. 284 ust. 3, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2025 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 18.11.2025 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-12-17.

Dyrektor ds. Zakupów i Inwestycji

dr inż.  Łukasz Kuczyński