Kraków dnia: 2025-11-07

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-53/25-1106.UG

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń II i III piętra oraz pomieszczenia parteru budynku na os. Młodości 11 na potrzeby poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-53/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynku w zakresie objętym postępowaniem? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Załącznik nr 1. 2. Czy Zamawiający posiada opinię Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą budynku objętego postępowaniem ? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą p.poż. 3. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej modernizowane pomieszczenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dotyczy pomieszczenia poradni leczenia bólu, w której będzie zlokalizowane ramię C. Ponieważ nie przewidziano pomieszczenia wentylatorni, to wydaje się rozwiązaniem byłby montaż kompaktowej centrali wentylacyjnej mocowanej do sufitu w tym pomieszczeniu. 4. Czy Zamawiający przewiduje pozostawienie istniejących wykładzin podłogowych ? Jeżeli tak to prosimy sprecyzować w jakim zakresie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, korytarze. 5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, chyba, że projekt będzie przewidywał konieczność wymiany. 6. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji gazów medycznych dla pomieszczeń objętych postępowaniem? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. 7. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie instalacji teleinformatycznej podtynkowo w bruzdach ściennych czy dopuszcza możliwość prowadzenia w korytkach kablowych natynkowo ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza w korytkach.

Pytanie nr 2 W związku z brakiem wielu istotnych informacji pozwalających na przygotowanie rzeczowej wyceny prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.11.2025 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 21.11.2025 godz. 9.00

## W związku z powyższym SWZ z dnia 23.10.2025r.:

## 1. pkt. 15.2 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia                         2025-11-21 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).

2. pkt. 15.3 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2025-12-20.

3. pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-12-20

4. pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2025-11-21 do godz. 09:00.

## 5. pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2025-11-21 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral