
Załącznik Nr 2 do SWZ 
/Nazwa i adres Wykonawcy/






.........................................................                                                       
/miejscowość i data/
Warunki gwarancji i serwisu
	L.p.
	OPIS 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 

(podać w miesiącach)
	Ocena 

	1
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt (i oprogramowanie – DOTYCZY GR. 10) na okres min. 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia


	TAK, podać długość gwarancji
	
	24 miesiące – 0 pkt 
36 miesięcy – 40 pkt 

	2
	Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym – DOTYCZY GR. 3, 4, 7, 9, 10
	TAK

	
	-

	3
	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK
	
	-

	4
	Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin liczonych w dni robocze od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	
	-

	5
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 48 h. liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
	TAK
	
	-

	6
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	
	-

	7
	Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	
	-

	8
	Gwarancja min. 7–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy 
	TAK
	
	-

	9
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 
	Poczta elektroniczna  (podać adres), telefonicznie (podać numer)
	
	-

	10
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (ok. 5 osób w jednym terminie) – DOTYCZY GR. 4, 10
	TAK
	
	-

	11
	Dokumentacja techniczna 
- na potrzeby Zamawiającego (przy dostawie) 
	TAK
	
	-

	12
	Dokumentacja serwisowa (przekazana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji) – DOTYCZY GR. 3, 4, 7, 9, 10
	TAK
	
	-

	13
	Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

składowe, istotne wyposażenie) – DOTYCZY GR. 3, 4, 7, 9, 10
	TAK
	
	-

	14
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
	TAK
	
	-


   
…...............................................................
 
         Podpisy osób uprawnionych 
                     do reprezentowania Wykonawcy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
1

