OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Przebudowa Klubu Studenckiego ,,RYWAL’’
Adres zamówienia:                   Politechnika Częstochowska
Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH”

42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:    mgr inż. Martyna Król
Częstochowa, 20 listopada 2025 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


III.
Roboty budowlane
4
IV.
Uwagi
5
5V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w sali Klubu Studenckiego ,,RYWAL”, oraz przylegających do niej toalet, pomieszczenia gospodarczego i zaplecza znajdujących się w akademiku studenckim Nr – 5 ,,MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30.
Zamówienie obejmuje:

· roboty budowlane,
· wykonanie instalacji elektrycznej,
· wykonanie instalacji sanitarnej. 
II. Stan istniejący
Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane na parterze budynku należącego do Politechniki Częstochowskiej - Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH” przy ul. Dekabrystów 26/30 w Częstochowie. Pomieszczenia dostępne są bezpośrednio z zewnątrz, posiadają dostęp do bieżącej wody oraz oświetlenie naturalne.

· Sala wraz z aneksem barowym: ok. 103,70 m2; Hdo stropu = 3,11 m, Hdo sufitu = 2,93 m

Obecnie na podłodze znajdują się płytki ceramiczne – miejscowo uszkodzone. Tynk ścienny typu baranek, ściany malowane farbą emulsyjną. Sufit podwieszany – modułowy wypełniony płytami gipsowo-kartonowymi. Okna PCV białe – 3 szt. dzielone na 6 części, parapety z płyt OSB – 3 szt. Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe, wypełnione płytą – 1,73 x 2,90 m

Instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki aluminiowe – 4 szt.   
                                       Instalacja elektryczna: gniazdka elektryczne, włączniki.

Klimatyzatory ścienno-przysufitowe – 2 szt.

· Łazienka: 2,31 m2, H = 3,11 m

Obecnie podłoga oraz ściany pokryte płytkami ceramicznymi. Drzwi o wymiarach 0,80 x 2,03 m. 

· Zaplecze: ok. 8,00 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wykładzina PCV. Tynk ścienny typu baranek, ściany malowane farbą emulsyjną. 

· Pomieszczenie gospodarcze nr 1: 4,07 m2, Hdo stropu = 3,11 m, Hdo sufitu = 2,93 m

· Pomieszczenie gospodarcze nr 2: 3,26 m2, Hdo stropu = 2,70 m, Hdo sufitu = 2,45 m

Obecnie w obu pomieszczeniach gospodarczych na podłodze znajdują się płytki ceramiczne. Tynk ścienny typu baranek, ściany malowane farbą emulsyjną. Sufit podwieszany – modułowy wypełniony płytami gipsowo-kartonowymi. 

III. Roboty budowlane
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane, w których zakres wchodzą:
Branża architektoniczno-budowlana:

· Przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością

· Roboty rozbiórkowe i demontażowe

· Roboty stolarskie

· Roboty posadzkarskie

· Roboty wykładzinowe
· Roboty gipsowo-kartonowe
· Roboty brukarskie

· Roboty malarskie
· Zakup, dostawa i montaż wyposażenia
· Wywóz gruzu

Branża elektryczna:
· Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

· Instalacja gniazd wtykowych
· Instalacja zasilania urządzeń
· Instalacja siłowej

· Instalacja LAN
· Instalacja DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)

· Instalacja SSP (System Sygnalizacji Pożaru)
Branża sanitarna:

· Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

· Instalacja wentylacji i klimatyzacji

· Instalacja centralnego ogrzewania

IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz z propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
V. Załączniki
Branża architektoniczno-budowlana:

· Projekt techniczno-wykonawczy 

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
· Przedmiar robót
Branża elektryczna:

· Projekt techniczno-wykonawczy 

· Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót 
· Przedmiar robót

Branża sanitarna

· Projekt techniczno-wykonawczy 

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

· Przedmiar robót

6

