OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach 025a i 026 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki”
Adres zamówienia:                   Politechnika Częstochowska

       Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

        42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19

Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:    mgr inż. Martyna Król
Częstochowa, 19 listopada 2025 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


3III.
Roboty budowlane


5IV.
Uwagi


5V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach 025a i 026 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki przy ul. Armii Krajowej 19
Zamówienie obejmuje:

· roboty budowlane w pomieszczeniach laboratoryjnych,
· wykonanie instalacji klimatyzacji.

II. Stan istniejący
Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane na parterze budynku należącego do Politechniki Częstochowskiej Wydział Produkcji i Technologi Materiałowej – Katedra Fizyki przy Al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie .Pomieszczenia dostępne są bezpośredni z drogi komunikacji ogólnej , posiadają dostęp do bieżącej wody oraz oświetlenie naturalne.

• Wysokość pomieszczeń 306 cm.

• Powierzchnia użytkowa 79,90m2

• Posadzki w pomieszczeniach – wykładziny pcv

• W oknach pomieszczeń zainstalowane są kraty stalowe

• Pomieszczenia wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz klimatyzację w pomieszczeniu nr 026
• Pomieszczenia wyposażone w instalację oświetleniową i gniazd wtykowych

• Pomieszczenie 025a wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjną.

III. Roboty budowlane
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane, w których zakres wchodzi:
Część ogólnobudowlana
pomieszczenie nr 025 i 026

· wykonanie instalacji klimatyzacji

pomieszczenie nr 025a

· demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniem 025 i 025s

· zamurowanie otworu drzwiowego po demontażu drzwi

· demontaż istniejących drzwi z korytarza do pomieszczenia nr 025s i montaż nowych wewnętrznych. Drzwi szerokość 90cm wysokość 200 cm w świetle ościeżnicy

· demontaż istniejącej posadzki z wykładziny pcv, oczyszczenie i przygotowanie podłoża po demontażu wykładziny, wykonanie wylewki samopoziomującej

· wykonanie nowej posadzki z żywicy epoksydowej

· wykonanie demontażu starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sieci LAN

· demontaż istniejącego zlewu i montaż nowego zlewu laboratoryjnego. Demontaż fartucha i wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych

· wykonanie instalacji wentylacji – wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych. 

· demontaż dygestorium i instalacji odciągowej

· montaż stołów laboratoryjnych wraz zasilaniem

· renowacja stalowych krat okiennych

· wykonanie obudowy grzejników i filara międzyokiennego z lakierowanej płyty mdf

· usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie pomieszczenia farbą dyspersyjną, niskoemisyjną dyfuzyjną o wysokiej odporności na zabrudzenia i szorowanie.

· wymiana parapetów wewnętrznych
Część elektryczna i teletechniczna:

· instalację gniazd wtykowych 

· instalację ochrony przeciwporażeniowej 

· instalację ochrony przeciwprzepięciowej 

· Rozdzielnicę T-025a
· instalację uziemiającą oraz połączeń wyrównawczych 

· instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

· instalację teletechniczną (LAN), instalację światłowodową

Część sanitarna:

· Instalację kanalizacji sanitarnej
· Instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej

· Instalację klimatyzacji

· Instalację centralnego ogrzewania
· Sprawdzenie, udrożnienie i usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej

IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
V. Załączniki
· Wielobranżowy projekt wykonawczy 
· Specyfikacje wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
· Przedmiary dla wszystkich branż.
2

