[image: image4.png]) Politechnika
Czestochowska






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA Z MONTAŻEM
	Nazwa zamówienia:
	Wykonanie, dostawa i montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami w pawilonie A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów


	Miejsce realizacji zamówienia:
	Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa



	Kody i nazwy wspólnego słownika zamówień CPV:

	42416100-6: 
Windy
45313100-5: Instalowanie wind



	Nazwa Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska



	Adres Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69


	Opracowała:
	mgr inż. Martyna Król


Częstochowa, listopad 2025 r.
SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Przedmiot i zakres zamówienia 

2. Stan istniejący przedmiotu zamówienia

3. Zakres prac przewidzianych do wykonania

4. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego
II. Załączniki
1. Dokumentacja fotograficzna
I. Część opisowa

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie, dostawa i montaż windy platformowej do pracy wewnątrz budynku.

Zakres zamówienia obejmuje: 
· Wykonanie inwentaryzacji miejsca planowanej lokalizacji windy.

· Wykonanie dokumentacji technicznej urządzeń.

· Wykonanie projektu posadowienia, montażu i zasilania urządzenia.
· Wyprodukowanie urządzeń.
· Dostawa urządzeń.
· Montaż i rozruch urządzeń.

· Przygotowanie dokumentacji odbiorowej UDT.

· Odbiór UDT.

· Przeszkolenie pracowników w obsłudze, utrzymaniu i konserwacji.
2. Stan istniejący miejsca montażu
Podnośnik zostanie zainstalowany w pawilonie A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Na montaż przewidziano miejsce w duszy klatki schodowej zlokalizowanej w południowej stronie budynku. Dusza o wymiarach 1,70 x 2,30 m. W ramach realizacji zadania konieczne jest sprawdzenie możliwości posadowienia obiektu na istniejącej posadzce wraz z ewentualnym zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnego wzmocnienia. Istniejące balustrady na pierwszym piętrze należy skrócić w celu umożliwienia wyjścia z podnośnika. 
3. Parametry techniczne platformy
· Udźwig min. 400 kg
· Zasilanie 230 V

· Minimalny wymiar wewnętrzny: 1100x1400 mm

· Liczba przystanków: 2

· Kabina nieprzelotowa

· Wysokość podnoszenia: do 4 m
· Lokalizacja wewnątrz budynku

4. Zakres oferty
· Wykonanie w języku polskim dokumentacji technicznej urządzenia zawierającej rysunki konstrukcyjne, schematy elektryczne, instrukcję montażu i obsługi;
· Wykonanie projektu posadowienia urządzenia w istniejącym budynku;

· Wykonanie projektu zasilania urządzenia;
· Wykonanie konstrukcji urządzenia, podzespołów, urządzeń i wyposażenia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami prawa i zasadami sztuki technicznej;
· Wykonanie instalacji zasilania urządzenia;
· Wykonanie fundamentu pod urządzenie (jeśli okaże się konieczny)

· Dostosowanie balustrad na 1 piętrze do lokalizacji urządzenia

· Transport urządzenia;

· Montaż i uruchomienie urządzenia;

· Wykonanie pomiarów elektrycznych i prób rozruchowych;
· Przygotowanie dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami UDT;

· Udział przedstawiciela producenta przy odbiorze urządzenia przez UDT;

· Odbiór UDT;
· Dostawa kompletnej, opracowanej w języku polskim, dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej i instrukcji obsługi;

· Przeszkolenie pracowników w obsłudze, utrzymaniu i konserwacji urządzenia;
· Zapewnienie minimum 24 miesięcy gwarancji wraz ze wsparciem technicznym;

· Bezpłatne dokonywanie napraw, przeglądów gwarancyjnych i konserwacji przedmiotu umowy, a także świadczenie wszelkich innych usług serwisu gwarancyjnego w okresie jego obowiązywania.
5. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego
1. Przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować miejsce lokalizacji podnośnika oraz wykonać dokumentację projektową umożliwiającą montaż.
2. Przed przystąpieniem do montażu urządzenia dokumentację projektową należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, która zostanie potwierdzona stosownym protokołem odbioru.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach.
4. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami. 

5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany            jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów,
· Protokoły z odbioru UDT,
6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pracowników Politechniki Częstochowskiej z obsługi, utrzymaniu i konserwacji dostarczonych urządzeń.

II. Załączniki
[image: image1.png]v\gﬁw

@




[image: image2.png]



[image: image3.png]



                           
	
	 RA-TNB
	
	


Dział Techniczny i Nadzoru Budowlanego

ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 38 , e-mail: dpnb@pcz.pl
www.pcz.pl
                                     


                              1


                           
	
	 RA-TNB
	
	


Dział Techniczny i Nadzoru Budowlanego

ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 38 , e-mail: dpnb@pcz.pl
www.pcz.pl
                                     


                              2




