Częstochowa dnia: 2025-12-09

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-809/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa Klubu Studenckiego RYWAL. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.59.2025.ŁZ |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający przygotuje pomieszczenia na czas remontu? Tj. opróżni pomieszczenia z obecnego wyposażenia, mebli itp.? Odp. Tak, pomieszczenia zostaną opróżnione przez Zamawiającego. - Proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie należy wykonać remont elewacji ? Czy chodzi tylko o odtworzenie elewacji, miejscowe naprawy po wykonanych pracach związanych z wymianą stolarki oraz instalacją urządzeń? Odp. Remont elewacji polega na miejscowych naprawach po wykonanych pracach związanych wymianą stolarki oraz instalacją urządzeń oraz montażu zadaszenia nad wejściem oraz malowaniu ścian w obrębie wymienionych elementów. - Proszę o wskazanie na rysunkach elementów przeznaczonych do demontażu, rozbiórek. Odp. Elementy do demontażu - zgodnie z Projektem - Jakie parametry powinien spełniać sufit z g-k ozn. O1? Z jakich płyt należy go wykonać ? STWIOR wskazuje na zastosowanie płyty ognioodpornej w projekcie natomiast nie jest to wyspecyfikowane. Odp. Sufit powinien spełniać wymagania zgodnie z STWIOR. - Czy Zamawiający przewiduje skucie istniejącej wylewki betonowej i wykonanie nowej? Odp. Po skuciu płytek Zamawiający przewiduje wyrównanie posadzki poprzez zastosowanie warstwy samopoziomującej na istniejącej wylewce. - Między opisem zawartym w projekcie a opisem w STWIOR występują rozbieżności w zakresie materiałów do wykonania ścian działowych z g-k. Proszę o wyjaśnienie, które parametry materiałów są obowiązujące do wykonania wyceny te z projektu czy te z STWIOR? Odp. Ścianki działowe należy wykonać zgodnie z materiałami i rysunkiem zawartymi w Projekcie. - W STWIOR znajdują się informacje dotyczące wykonania tynków, które nie są ujęte w projekcie, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz w jakim zakresie? Odp. Tynki należy wykonać w pomieszczeniach sanitarnych jako wyrównanie pod płytki. W pomieszczeniach sali klubu i zaplecza zastosowano obudowę ścian. Nie jest wymagane w tych miejscach wykonywanie tynków. - W STWIOR znajdują się informacje odnośnie wykonania nowych warstw podposadzkowych, które w projekcie nie zostały ujęte. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych warstw podposadzkowych (warstwy wyrównawcze, wylewka) oraz w jakim zakresie? Odp. Zamawiający nie przewiduje nowych warstw podposadzkowych z wyjątkiem wylewki samopoziomującej. - W STWIOR ujęto inne parametry wykładzin niż w projekcie. Proszę o wyjaśnienie które paramenty są obowiązujące? Odp. Obowiązujące są parametry określone w Projekcie. - Czy Zamawiający wymaga wykonania wylewki samopoziomującej pod posadzki z płytek? Odp. Tak - Proszę o informację czy rolety zaciemniające mają zostać wykonane elektryczne czy podnoszone ręcznie? Odp. Rolety zacieniające będą podnoszone ręcznie. - Proszę o udostępnienie zdjęć zabudowy do rozebrani w części barowej - przedmiar poz 1.2.4 Odp. Pozycja 1.2.4. to zabudowa barowa przy której znajduje się podest. Zabudowa i podest przeznaczone są do rozbiórki. Zdjęcia poniżej. - Proszę o wskazanie na rysunku elementów do demontażu uwzględnionych w poz. 1.1.6 przedmiaru robót budowlanych. Odp. Pozycja 1.1.6 dotyczy wymiany parapetów zewnętrznych. - Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych? Jeśli tak proszę o wskazanie parametrów. Odp. Istniejące parapety należy zdemontować. Nie przewiduje się montażu nowych parapetów. Funkcję parapetu będzie pełniła zabudowa grzejników (jest to pokazane na zdjęciach wizualizacji zawartych w Projekcie). - Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów zewnętrznych? Jeśli tak proszę o wskazanie parametrów? Odp. Tak. Wymiana parapetów – poz. 2.6.2 przedmiaru robót. Wymianie podlegają wszystkie parapety wymienianych okien. Należy zastosować parapety stalowe malowane metodą proszkową w kolorze białym. - W pom. 0.3 oraz 0.2 zaprojektowano sufity kasetonowe o bardzo wysokiej akustyczności min. 38db. Proszę o uzasadnienie zastosowania sufitów akustycznych w pomieszczeniu wc i komunikacji. Proszę o rozważnie możliwości zastosowania sufitów kasetonowych o następujących parametrach: Właściwości Pochłanianie dźwięku αw: 0,95 (Klasa A) Reakcja na ogień A1 Color-all Mercury: Klasa A2-s1,d0 Odbicie światła Zależnie od koloru czarny 2%, biały 82% Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa Do 100% RH Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N Czyszczenie - Odkurzanie Higiena Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Odp. Zastosowano sufit akustyczny ze względu na zapewnienie komfortu akustycznego pomieszczeń przylegających i przebywających w nich osób. Parametry sufitu zgodnie z dokumentacją projektową. - Czy Zamawiający wymaga ułożenie wełny na sufitach podwieszanych w celu wytłumienia pomieszczenia wc i komunikacji? Odp. Nie jest wymagane ułożenie wełny w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. - Prosimy o określenie warunków jak należy przyłączyć się do istniejącej instalacji SSP? Jak należy przeprowadzić demontaże tak aby zachowana została gwarancja w części istniejącej. Prosimy o wskazanie producenta oraz parametrów istniejącego systemu. Odp. Instalacja dostosowana została do nowych warunków technicznych. Pomieszczenie Klubu RYWAL nie jest oddzielone od całego budynku DS MALUCH. Klub jest wyposażony w nową instalację ppoż dotyczy to również instalacji SSP i DSO. W celu przełożenia obecnej instalacji SSP i DSO z istniejącego sufitu kasetonowego, zaprojektowany sufit z płyt kart-gips wymaga konsultacji z generalnym wykonawcą tych instalacji, z firmą CZĘSTOBUD Sp. z o.o. celem nie utracenia gwarancji. Producent: POLON-ALFA - centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 - czujka dymu DOT-6000 - elementy kontrolująco-sterujące EKS-6000 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M - wskaźnik zadziałania EZ-31 - system zasysający dym VENTUM LITE - Prosimy o określenie warunków jak należy przyłączyć się do istniejącej instalacji DSO? Jak należy przeprowadzić demontaże tak aby zachowana została gwarancja w części istniejącej. Prosimy o wskazanie producenta oraz parametrów istniejącego systemu. Odp. Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 18. Producent: abient system - system midiVES - mikrofon strefowy ABT-DMS - kontrola ABT-EKB-20M i mikrofon strażaka ABT-DFMS - głośnik ABT-S206B - głośnik ABT-SW176

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 16.12.2025r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-01-14.

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji

dr inż. Łukasz Kuczyński