# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienie: | Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa Klubu Studenckiego RYWAL”. |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH” 42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 71520000-9: Usługi nadzoru budowlanego |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

  - Przedmiot zamówienia

  - Zakres przedmiotu zamówienia

  - Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  - Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  - Uwagi końcowe

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania:

Przebudowa Klubu Studenckiego ,,RYWAL’’.

Przebudowa instalacji elektrycznych obejmować będzie salę z aneksem barowym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Roboty budowlane mają przystosować ww. pomieszczenia jako miejsce spotkań studentów, miejsce do rozmów, wspólnego spędzania czasu i nauki. Przedmiotowa instalacja elektryczna obejmuje:

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację gniazd wtykowych,

- instalację siłową,

- instalację zasilania urządzeń,

- instalację LAN,

- instalację DSO,

- instalację SSP.

Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w budynku Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

Termin wykonywania usługi - zgodnie z terminem wykonania ww. zadań  z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowych zadań lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadań.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:

Branża elektryczna:

- Projekt techniczno-wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót;

Branża architektoniczno-budowlana

- Projekt techniczno-wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót;

Branża architektoniczno-budowlana

- Projekt techniczno-wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót.

Dokumentacja dostępna na stronie:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=7fe556a3-73ec-4b76-995c-a8f99cb2a8f0

- Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania:

Przebudowa Klubu Studenckiego RYWAL

w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2025 poz. 418 z póź. zm.), a w szczególności:

- koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

- zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,

- kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,

- przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,

- przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Koordynatorem pracy Inspektora Nadzoru będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie.

- Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

- Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.

- Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową.

- Prowadzenia wewnętrznego Dziennika Budowy.

- Przebywania na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowej  inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 2 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.

- W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót.

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

- Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych.

- Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

- Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania.

- Żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

- Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.

- Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu   i dokumentowanie tych czynności.

- Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru.

- Poświadczenia terminu zakończenia robót.

- Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.).

- Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,   a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową.

- Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg  i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek.

- Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.