OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Wykonanie robót budowlanych instalacji sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach i ciągu komunikacyjnym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki”
Adres zamówienia:                   Politechnika Częstochowska

       Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

        42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19

Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:    mgr inż. Martyna Król
Częstochowa, 19 listopada 2025 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


3III.
Roboty budowlane


4IV.
Uwagi


5V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych instalacji sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach i ciągu komunikacyjnym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki”
Zamówienie obejmuje:

· Wykonanie instalacji elektrycznej
· wykonanie instalacji sanitarnej
II. Stan istniejący
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana przy al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie. Teren zabudowany budynkiem Politechniki Częstochowskiej–Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Budynek jest obiektem nauki i oświaty, pełni funkcję dydaktyczną oraz administracyjną.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie remontu wybranych pomieszczeń. Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zlokalizowane są na piętrze [pom. 1.1–Laboratorium Komputerowego Fizyki oraz Laboratorium Komputerowego Sterowania Aparaturą, pom. 1.2–Laboratorium Mechaniki, Fizyki Cząsteczkowej i Termodynamiki, pom. 1.3–Laboratorium Optyki, pom. 1.4–komunikacja].

III. Roboty budowlane
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty, w których zakres wchodzi:
Instalacje elektryczne i teletechniczne
·  Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego

·  Instalacje gniazd wtykowych,

·  Instalacje siłowe,

·  Instalacji zasilania urządzeń,

·  Rozdzielnice zasilające w każdym z remontowanych pomieszczeń.

·  Ochrona przeciwporażeniową;

·  Ochrona przeciwprzepięciową;
·  Montaż kabla światłowodowego na odcinku GPD-PD w pom. Lab. komputerowe
Instalacje sanitarne
· Instalację kanalizacji sanitarnej
· Instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej

· Instalację klimatyzacji

· Sprawdzenie, udrożnienie i usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej

IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
V. Załączniki
· Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
· Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

· Projekt wykonawczy montażu kabla światłowodowego
· Specyfikacje wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
· Przedmiary dla wszystkich branż.
2

