Częstochowa dnia: 2025-12-11

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ –    822 /2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie, dostawa i montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami w pawilonie A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RZ-DZP.261.62.2025.JP |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o przesłanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz projektów dotyczących miejsca planowanego montażu windy.

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej wyceny fundamentu, w szczególności do ustalenia, jaka konstrukcja i instalacje znajdują się pod podłogą w obszarze przewidzianym na montaż urządzenia.

Prosimy również o informację dotyczącą sposobu doprowadzenia zasilania do windy.

Czy przewód zasilający powinien zostać poprowadzony z głównej rozdzielnicy natynkowo, w korytkach kablowych, czy dopuszcza się poprowadzenie instalacji pod podłogą z okolic włazu do rur ciepłowniczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej dotyczącej miejsca planowanego montażu windy. Wykonawca, zgodnie z SWZ, w zakresie zamówienia zobligowany jest do wykonania inwentaryzacji miejsca posadowienia windy.

Zmawiający dopuszcza prowadzenie instalacji zasilania windy pod podłogą z okolic włazu do rur ciepłowniczych.

Pytanie 2:

Prosimy o uszczegółowienie parametrów urządzenia tj.:

- jaki napęd : śrubowy, hydrauliczny, pasowy?

- wysokość podnoszenia,

- jaki rodzaj drzwi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Zamawiający nie precyzuje rodzaju napędu

- wysokość podnoszenia ok 3,45 m

- Zamawiający nie precyzuje rodzaju drzwi

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2025r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 30.12.2025r. o godz. 11:10. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-01-28.

dr inż. Łukasz Kuczyński

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji