OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością do sal: A0, A13, A14, A08/223, 013/230, 011/231 z segmentu F budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73”.
Adres zamówienia:                   Politechnika Częstochowska

       Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji
        42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:    mgr inż. Martyna Król
Częstochowa, 19 listopada 2025 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


3III.
Roboty budowlane


4IV.
Uwagi


5V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą: „Zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością do sal: A0, A13, A14, A08/223, 013/230, 011/231 z segmentu F budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73”.
Zakresem prac objęto pomieszczenie nr 217  zlokalizowane na II piętrze segmentu F oraz korytarz przy klatce schodowej zlokalizowany na II piętrze segmentu E Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji Politechniki Częstochowskiej. 

Zamówienie obejmuje:

· roboty wyburzeniowe,

· roboty budowlane,
· roboty instalacyjne związane z przerobieniem instalacji wentylacji i C.O.
· roboty instalacyjne elektryczne
II. Stan istniejący
Przebudowywana sala podlegająca opracowaniu jest częścią budynku głównego Politechniki Częstochowskiej, w segmencie F znajdującego się w budynku głównym Politechniki Częstochowskiej. Jest zlokalizowana na II piętrze. 

Sala obecnie pełnią funkcję admnistracyjną. Długość całego głównego budynku wynosi 91,39 m, natomiast jego szerokość to 23,62 m. Wysokość w kalenicy od poziomu gruntu to około 15,60 m. Ze względu na spadek terenu w kierunku południowym wysokość w różnych miejscach może ulec zmianie.

Cały budynek pełni funkcję dydaktyczną dla Politechniki Częstochowskiej. Przeznaczony jest do stałego przebywania pracowników biurowych oraz czasowego przebywania dużych grup osób. 

III. Roboty budowlane
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane, w których zakres wchodzi:
Część ogólnobudowlana
· Wykonanie nowego nadproża oraz montaż drzwi

· Wykonanie nowych lekkich stopni schodowych, wykończenie konstrukcji schodowej, montaż pochwytu

· Wykonanie platformy schodowej

· Wykonanie ścianki lekkiej, montowanej do konstrukcji stropów. 

· Montaż drzwi w ściance lekkiej

· Przeniesienie istniejącego grzejnika, projektora, ekranu, gniazd oraz jednostki klimatyzacji i wentylacji

· Montaż nowych lamp 

· Malowanie ścian

· Zbicie odspojonego tynku, usunięcie starych powłok malarskich,

· W miejscach pęknięć ścian wykonać zbrojenie klejem i siatką zbrojoną,

· Wykonanie lub renowacja gładzi gipsowych

· Docięcie, uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych kasetonów sufitowych

· Docięcie, uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych systemowych płyt podłogowych

Część elektryczna i teletechniczna:

· Przeniesienie instalacji kolidujących z projektowanym korytarzem:

- Rozbudowa tablicy TAU1 poprzez zwiększenie obudowy na min. 4x12 mod. oraz wymianę i dobudowę zabezpieczeń.

- Przeniesienie istniejących zestawów PEL na nowo projektowaną ścianę (od strony sali dydaktycznej)

- Przeniesienie istniejących gniazd 230 V jw.

- Przeniesienie istniejącego sterownika wentylacji jw.

- Przeniesienie istniejącego ekranu projekcyjnego jw.

- Przeniesienie zasilania odbiorników technologicznych (klimatyzacji, wentylacji)

· Dostosowanie lokalizacji istniejącego projektora w stosunku do ekranu projekcyjnego.

· Wykonanie nowej instalacji oświetlenia ogólnego zarówno dla korytarza jak i sali dydaktycznej.

· Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego .

· Wykonanie nowej instalacji gniazd dla zasilania podnośnika schodowego (schodołaz).

IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
· Dziennik budowy

· Karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń
V. Załączniki
· Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę

· Projekt techniczny konstrukcji

· Wielobranżowy projekt wykonawczy 
· Specyfikacje wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
· Przedmiary dla wszystkich branż.
2

