Przebudowa pomieszczeń i piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z pododdziałem 
DZP-271-2/26


Załącznik Nr 13 do SWZ 
/Nazwa i adres Wykonawcy/






.........................................................                                                       
/miejscowość i data/
Warunki gwarancji i serwisu*
	L.p.
	OPIS 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Ocena 

	1
	Pełna gwarancja (bez włączeń) na dostarczone urządzenia na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) – dotyczy:

1) klimatyzatory;

2) centrale wentylacyjne 


	TAK, podać
	
	- 24 miesięcy -  0 pkt 

- 36 miesięcy 10 pkt  


	2
	Gwarancja na wszystkie roboty budowlane i instalacyjne na okres min. 36  miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).
	Tak
	
	- 36 miesięcy -  0 pkt 

- 60 miesięcy 10 pkt  


	3
	Przeglądy okresowe 2 razy w roku (przed sezonem letnim i po sezonie letnim) wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa.

Dotyczy:
1) klimatyzatory;
2) centrale wentylacyjne

	TAK
	
	-

	4
	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK
	
	-

	5
	Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	
	-

	6
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 24 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie (o ile taka konieczność nastąpi). 
	Tak
	
	-

	7
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
	Tak
	
	-

	8
	Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 6 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

	Tak
	
	-

	9
	Gwarancja min. 15–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy. 

	TAK
	
	-

	10
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 
	Poczta, fax, poczta elektroniczna,  (podać)
	
	-

	11
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej dla urządzeń klimatyzacji
	TAK
	
	-


   
…...............................................................
 Podpisy osób uprawnionych 

         do reprezentowania Wykonawcy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
e-mail: zpubl@zeromski-szpial.pl
2

