Załącznik Nr 5

PAKIET I

OZNACZANIE WIRUSA HPV DNA NA ANALIZATORZE VIPER LT BD BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SZPITALA

- dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych.

| Lp. | Parametry oznaczane | Liczba badań na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie wirusa HPV DNA wysokoonkogenne podtypy wirusa | 3 600 |

1.Oferta powinna zawierać materiały kontrolne w ilościach niezbędnych do wykonania kontroli przez cały okres trwania umowy dostawy.

2.Termin ważności odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych – minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” (Dz.U. z 2024 r. Poz.1620 t.j.) – jeżeli dotyczy

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

| Lp. | I. Test HPV pozostający w pełnej zgodności technicznej i walidacyjnej z systemem BD Viper LT będącym własnością zamawiającego | Potwierdzenie ich spełnienia wpisać : TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test diagnostyczny hrHPV DNA spełnia kryteria protokołu klinicznego VALGENT |  |
| 2 | Test umożliwia bezpośrednią detekcję DNA hrHPV, w tym onkogenów E6/E7. |  |
| 3 | Test zapewnia możliwość uzyskania następujących wyników: - identyfikacji obecności DNA hrHPV typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68, - indywidualnej identyfikacji genotypów: HPV 16, HPV 18, HPV 45, HPV 31, HPV 51, HPV 52, - prezentacji pozostałych genotypów wysokiego ryzyka zgodnie z grupowaniem: (33/58), (35/39/68), (56/59/66). |  |
| 4 | Test spełnia aktualne kryteria badań przesiewowych raka szyjki macicy zgodnie z wytycznymi obowiązującego programu refundacji. |  |
| 5 | Test zapewnia kontrolę: - obecności materiału biologicznego w każdej próbce, - prawidłowej ekstrakcji DNA w każdej próbce. |  |
|  | II. Odczynniki niezbędne do wykonania badań HPV, zwalidowane z oferowanym testem: |  |
| 1 | Odczynniki pozostają stabilne w temperaturze 15–30°C (temperatura pokojowa). |  |
| 2 | Odczynniki są gotowe do użycia, niewymagające przelewania, mieszania ani innego przygotowania. |  |
| 3 | Odczynniki posiadają minimalny okres ważności 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |
| 4 | Wykonawca dostarcza pełną instrukcję przechowywania i postępowania z odczynnikami w języku polskim, obejmującą zasady ich użytkowania oraz możliwe interferencje. |  |
| 5 | Wykonawca dostarcza również zwalidowane klinicznie podłoże transportowe do przechowywania komórek szyjki macicy, umożliwiające wykonanie badania HPV oraz LBC z jednego pobrania. |  |
|  | III. Materiały eksploatacyjne oraz kontrolne: |  |
| 1 | Materiały eksploatacyjne i kontrolne zapewniają: - kontrolę obecności materiału biologicznego, - kontrolę skuteczności ekstrakcji DNA, - weryfikację prawidłowości działania testu w każdym cyklu. |  |
| 2 | Materiały eksploatacyjne, bufory i kontrole są zgodne z oferowanym testem hrHPV DNA oraz dedykowane do pracy w oferowanym systemie diagnostycznym. |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne spełniają wymagania bezpieczeństwa, zachowują stabilność w okresie przechowywania oraz są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |

...…...............................................................

(podpis Wykonawcy )

PAKIET II

CYTOLOGIA PŁYNNA LBC NA ANALIZATORZE SLIDEPREP BD BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SZPITALA

- dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych.

| Lp. | Parametry oznaczane | Liczba badań na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cytologia płynna LBC | 3 600 |

1.Termin ważności odczynników i materiałów eksploatacyjnych – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

2.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” (Dz.U. z 2024 r. Poz.1620 t.j.). – jeżeli dotyczy

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Potwierdzenie ich spełnienia wpisać : TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki i materiały zużywalne posiadają pełną walidację z systemem BD SlidePrep będącym własnością zamawiającego, służącym do przygotowania oraz wybarwiania preparatów cytologii płynnej. Walidacja obejmuje zgodność z procedurami roboczymi producenta oraz gwarantuje poprawność i powtarzalność wyników. |  |
| 2 | Odczynniki przechowuje się w temperaturze pokojowej (zgodnie z instrukcją producenta), co umożliwia magazynowanie w standardowych warunkach laboratoryjnych bez konieczności stosowania chłodni. |  |
| 3 | System barwiący zapewnia, że każdy preparat jest barwiony oddzielną, świeżą porcją odczynników. |  |
| 4 | Proces barwienia z wykorzystaniem dostarczonych odczynników charakteryzuje się: - standaryzacją procedury, - powtarzalnością efektów barwienia, - zgodnością z protokołem barwienia metodą Papanicolaou. |  |
| 5 | Dostarczane materiały zużywalne ( w tym podłoża LBC) posiadają parametry umożliwiające ich zastosowanie w procesie wykonywania i wybarwiania preparatów w ramach systemu BD SlidePrep oraz pozostają zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi producenta. |  |
| 6 | Odczynniki umożliwiają uzyskanie preparatów o jakości diagnostycznej zgodnej z wymaganiami cytologii ginekologicznej. |  |
| 7 | Oferowane zestawy odczynnikowe zapewniają: - pełną zgodność z automatycznym systemem LBC będącym własnością zamawiającego, - bezpieczeństwo pracy laboratorium, - stabilność i trwałość reagentów w całym deklarowanym okresie przydatności. |  |
| 8 | Wszystkie materiały i odczynniki pochodzą od producenta lub dostawcy autoryzowanego dla systemu DB SlidePrep będącym własnością zamawiającego. |  |
| 9 | Odczynniki i materiały dostarczane są w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, z widoczną datą ważności oraz numerem serii. |  |
| 10 | Minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy wynosi co najmniej 12 miesięcy. |  |
|  | Opis podłoża: |  |
| 1 | Podłoże CE IVD do utrwalania i transportu materiału cytologicznego pobranego z szyjki macicy. |  |
| 2 | Posiada możliwość zastosowania zarówno do wykonania preparatów cytologii cienkowarstwowej, jak i testów molekularnych wykrywających materiał genetyczny 14 genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV DNA). |  |
| 3 | Pojemnik posiada rozwiązanie techniczne umożliwiające oddzielenie główki szczoteczki cytologicznej bez użycia palców rąk i pozostawianie w pojemniku. |  |
| 4 | Ścianki pojemnika są przeźroczyste, umożliwiające wzrokową kontrolę obecności "główki" szczoteczki cytologicznej, celem potwierdzenia poprawności pobrania materiału cytologicznego i odróżnienie od nieużytych pojemników.. |  |
| 5 | Podłoże nie jest modyfikowane przez laboratorium, będzie użyte w formie wyprodukowanej przez producenta. |  |
| 6 | Podłoża stosowane do wykonywania testu HPV HR i badania cytologicznego (LBC) są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. |  |
| 7 | Podłoża posiadają technologię gwarantującą przesłanie do laboratorium 100% materiału biologicznego pobranego podczas badania. |  |
| 8 | Pojemnik LBC wraz z kodami umożliwiającymi identyfikację pobranego materiału (na pojemnik i skierowanie). |  |
| 9 | Podłoże posiadające w składzie etanol. |  |
| 10 | Objętość płynu konserwującego w kubeczku 10mL. |  |
| 11 | Podłoże umożliwiające przechowywanie pobranego materiału biologicznego do sześciu miesięcy w temp. lodówki (2 – 10oC) lub czterech tygodniu w temp. pokojowej (15 – 30oC). |  |

...…...............................................................

(podpis Wykonawcy )