## zadanie 1
Załącznik nr 4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Temat: | Część 1
| Opis: | Endoskopia
Pozycje
| Nr | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| 1 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 1,5m, Ø1,5mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 2
| 2 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 10
| x | Razem | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x
| Temat: | Część 2
| Opis: | Urologia
Pozycje
| Nr | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| 1 | Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 12°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 9.9 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 8 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 5 charr., możliwość niezależnego wprowadzenia min. dwóch instrumentów (np. cewników, sond) o rozm. maks. 3 charr. | szt. | 1
| 2 | Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 5°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 7.5 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 6 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 4 charr., możliwość niezależnego wprowadzenia min. dwóch instrumentów (np. cewników, sond) o rozm. maks. 2.2 charr. | szt. | 1
| 3 | Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 5°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 6.5 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 4.5 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 3 charr. | szt. | 1
| 4 | Optyka do resektoskopu, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, dł. robocza optyki 300÷305 mm | szt. | 1
| 5 | Optyka do resektoskopu XL, kąt patrzenia 25°, średnica 4 mm, dł. robocza optyki 340÷350 mm | szt. | 1
| 6 | Elektroda tnąca (petla) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. | szt. | 10
| 7 | Elektroda koagulacyjna (wałek) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. | szt. | 5
| 8 | Elektroda koagulacyjna (kulka) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. | szt. | 5
| 9 | Elektroda tnąca (petla) bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. | szt. | 10
| 10 | Elektroda tnąca (petla) bipolarna, do resektoskopu 24/26 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. | szt. | 10
| 11 | Elektroda koagulacyjna (wałek) bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., średnica wałka 1.2 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. | szt. | 5
| 12 | Elektroda hakowa bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., średnica wałka 1.2 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. | szt. | 2
| 13 | Elektroda tnąca (petla) monopolarna, do resektoskopu 24 Fr. - wydłużonym płaszczem, średnica drutu 0.3 mm, do optyk rozm. 4 mm i 25°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. | szt. | 2
| 14 | Elektroda koagulacykna (wałek) monopolarna, do resektoskopu 24 Fr. - z wydłużonym płaszczem, do optyk rozm. 4 mm i 25°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. | szt. | 2
| 15 | Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu 22/24 Fr., z dziurkami irygacyjnymi w czesci dystalnej oraz bruzdami wzdłuż osi płaszcza tzw. „ryflowanie”, płaszcz z dwoma przyłączami typu luer oraz kranikami regulującymi (dopływ/odpływ), kraniki wymienne wykonane z tworzywa wpinane zatrzaskowo | szt. | 1
| 16 | Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu 22/24 Fr., systemem zapięcia zatrzaskowego do elementu roboczego, końcówka dystalna skośna wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła | szt. | 1
| 17 | Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu 24/26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi w czesci dystalnej oraz bruzdami wzdłuż osi płaszcza tzw. „ryflowanie”, płaszcz z dwoma przyłączami typu luer oraz kranikami regulującymi (dopływ/odpływ), kraniki wymienne wykoanne z tworzywa wpinane zatrzaskowo | szt. | 1
| 18 | Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu 24/26 Fr., systemem zapięcia zatrzaskowego do elementu roboczego, końcówka dystalna skośna wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła | szt. | 1
| 19 | Płaszcz resektoskopu XL - wydłużony, obrotowy, rozm. 24 Fr. | szt. | 1
| 20 | Element roboczy resektoskopu monopolarnego, aktywny, z zamkniętym uchwytem, do optyk rozm. 4 mm i 0°/12°/30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu | szt. | 1
| 21 | Element roboczy resektoskopu bipolarnego, aktywny, z zamkniętym uchwytem, do optyk rozm. 4 mm i 0°/12°/30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu | szt. | 1
| 22 | Światłowód do optyk, dł. robocza min. 2300 mm, średnica wiązki światłowodowej 2.5-3.0 mm, wpinany na klik/zatrzask | szt. | 2
| 23 | Uszczelka gumowa do kanałów roboczych/irygacyjnych m.in.. cystoskopów i ureterorenoskopów, z otworem 0.8 mm, pomarańczowa (1 op.=10 szt.) | op. | 2
| 24 | Membrana uszczelniająca do m.in. cystoskopów i ureterorenoskopów, średnica 7.5 mm, do stosowania instrumentów w rozm. 1 do 5 mm, żółta (1 op.=10 szt.) | op. | 2
| 25 | Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „szczęki szczupaka” wydłużone, średnica 5 Fr., dł. robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf | szt. | 2
| 26 | Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „ząb myszy”, średnica 5 Fr., dł. robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf | szt. | 4
| 27 | Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „ząb myszy”, średnica 4 Fr., dł. robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf | szt. | 4
| 28 | Uchwyt do modułowych wkłądów roboczych kleszczy chwytających HySafe, uchwyt z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | szt. | 1
| 29 | Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 272 µm, wielorazowego uż. | szt. | 15
| 30 | Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 365 µm, wielorazowego uż. | szt. | 15
| 31 | Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 550 µm, wielorazowego uż. | szt. | 10
| 32 | Zestaw drenów (wąż ssący + klamra), do posiadanej pompy ssącej Piranha 2208, jednorazowego uż., pakowane sterylnie (1 op.=10 szt.) | op. | 1
| 33 | Pojemnik/pułapka na skrawki morcelowanej tkanki, do posiadanej pompy ssącej Piranha 2208, jednorazowego uż. (1 op.=10 szt.) | op. | 1
| 34 | Strzykawka urologiczna, dopęcherzowa (żaneta) 150 ml ze stałym stożkiem ,dł. 248 mm, wielorazowego uż. | szt. | 1
| 35 | Zapasowy cylinder strzykawki dopęcherzowej 150 ml | szt. | 2
| 36 | Ureterorenoskop giętki cyfrowy, wielorazowego uż., z limitowanym czasem pracy maks. 21h, kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr./1.2 mm, kąt wygięcia końcówki G/D: 270°/270°, średnica wziernika: 8.5 Fr (końcówka dystalna 7.5 Fr), dł. robocza: 670 mm, pole widzenia: 110° | szt. | 15
| 37 | Adapter do fiksacji włókna światłowodowego do urs, z dodatkowym portem umożliwiającym podłaczenie irygacji, jednorazowego uż., pakowany sterylnie (1 op.=25 szt.) | op. | 10
| 38 | Szczotka czyszcząca do endoskopów giętkich (urs), do kanału roboczego o średnicy 1.0 - 1.5 mm, średnica szczotki 2 mm, dł. części czyszczącej 20 mm, dł. całkowita 1200 mm, jednorazowego uż. (1 op.=10 szt.) | op. | 10
| 39 | Kleszcze chwytające - giętkie, rozm. maks. 3 Fr., bransze płaskie ząbkowane tzw. „zęby aligatora”, obie bransze ruchome, długość robocza 920 mm, wielorazowego uż. | szt. | 1
Wymagania dodatkowe:
Wszystkie narzędzia powinny być kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu szpitala.
Zamawiający przewiduje zwrot zużytych lub uszkodzonych nienaprawialnych optyk, na podstawie wystawionego orzeczenia technicznego z autoryzowanego serwisu.
| x | Razem | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x
| Temat: | Część 3
| Opis: | Urologia
Pozycje
| Nr | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| 1 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. | szt. | 1
| 2 | Optyka HOPKINS 0st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt. | 1
| 3 | Optyka HOPKINS 30st;, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt. | 2
| 4 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | szt. | 2
| 5 | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opk. 10 szt. | op. | 1
Wymagania dodatkowe:
Wszystkie narzędzia powinny być kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu szpitala
Zamawiający przewiduje zwrot zużytych lub uszkodzonych nienaprawialnych optyk, na podstawie wystawionego orzeczenia technicznego z autoryzowanego serwisu.
| x | Razem | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x
| Temat: | Część 4
| Opis: | Okulistyka
Pozycje
| Nr | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| 1 | Głowica U/S fakoemulsyfikacji i lansekotomii | szt. | 3
Wymagania dodatkowe:
Narzędzie powinno być kompatybilne z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder
| x | Razem | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x
| Temat: | Część 5
| Opis: | Okulistyka
Pozycje
| Nr | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| 1 | Nożyczki zagięte 23G, ostra końcówka 23G, długość częśći roboczej 19-20mm. Długość całkowita narzędzia 123mm. Narzędzie wykonane z tytanu | szt. | 2
| 2 | Blefarostat Rabkin 0.5mm, 1x2 ząbki, platforma robocza prosta 6mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane z tytanu | szt. | 2
| 3 | Pęseta typu Kelman-McPherson o długośći części roboczej 9.5mm, końcówka zagięta po kątem 45 stopni, długość końcówki 10.5mm. Długość całkowita narzędzia 90mm. Narzędzie wykonane z tytanu | szt. | 2
| 4 | Imadło lekko zagięte, część robocza o grubości 9mm, bez zamka, okrągła rękojeść. Długość całkowita 109mm. Narzędzie wykonane z tytanu | szt. | 2
| 5 | Rozwórka typu Liebermann rozkręcana 10mm, blansze otwarte. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 6 | Rozwórka typu Liebermann rozkręcana 15mm, blansze otwarte. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 7 | Haczyk typu Axenfield z trzema zębami, ostro zakończony, długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 8 | Haczyk typu Axenfield z trzema zębami, tępo zakończony, długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 9 | Marker okulistyczny jednorazowy. W opakowaniu 5 sztuk | op. | 10
| 10 | Pęseta typu Bonn zagięta z platformą roboczą o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 95mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 11 | Pęseta ddo spojówki typu Fechtner, pierścienie częsci roboczej o średnicy 0.8mm. Długość całkoita 105mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 12 | Pęseta typu Tuebingen zagięta z platformą roboczą o długości 6mm. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 13 | Pęseta typu Kelman-McPherson o długośći części roboczej 7.5mm, końcówka zagięta po kątem 45 stopni. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 14 | Pean okulistyczny typu Mosquito prosty. Długość całkowita narzędzia 145mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 15 | Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 14.0mm x 1.0mm, bez zamka. Długość całkowiat 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 16 | Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 10.0mm x 1.0mm, bez zamka. Długość całkowiat 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 17 | Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 10.0mm x 0.75mm, z zamkiem. Długość całkowiat 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 18 | Imadło typu Barraquer zagięte szczęki. Wymiary szczęk 9mm x 0.6mm, bez zamka. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 19 | Imadło typu Barraquer zagięte szczęki. Wymiary szczęk 10mm x 0.6mm, bez zamka. Długość całkowita narzędzia 135mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 20 | Nożyczki typu Jaffe zagięte, ostre końcówki, długość cięcia 8.0mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 21 | Nożyczki typu Vannas zagięte, ostrza ostre o długości 10mm, długość cięcia 8.0mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 2
| 22 | Nożyczki typu Westcott zagięte, ostrza tępe o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 145mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 23 | Nożyczki typu Vannas zagięte, ostrza ostre o długości 7mm. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 24 | Nożyczki do kapsulotomii typu Vannas wygięte, ostrza ostre o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 25 | Nożyczki do kapsulotomii typu Uriben-Stern zagięte do przodu, wklęsłe, ostrza zakrzywione. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 26 | Nożyczki oczne zagięte, tępe końcówki, duże oczka części chwytnej. Ostrza o długośći 225mm. Długość całkowita 95mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 27 | Nożyczki Knapp zezowe proste, końce tępe-tępe. Ostrza o długości 31mm. Długość całkowita narzędzia 103mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| 28 | Osłonka na oko twardówkowa duża o wymiarach 22mm x 30mm. Para. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej | szt. | 1
| x | Razem | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x
Note on A1: pp_a Szablon programu ProPublicoEx
Note on C6: <temat> Opcjonalnie
Note on C7: <opis> Opcjonalnie
Note on B11: NR tbl_poz
Note on C11: NAZWA
Note on D11: JEDNOSTKA
Note on E11: ILOSC
Note on F11: CENA_NETTO
Note on G11: WARTOSC_NETTO
Note on H11: VAT
Note on J11: WARTOSC_BRUTTO
Note on C17: <temat> Opcjonalnie
Note on C18: <opis> Opcjonalnie
Note on B22: NR tbl_poz
Note on C22: NAZWA
Note on D22: JEDNOSTKA
Note on E22: ILOSC
Note on F22: CENA_NETTO
Note on G22: WARTOSC_NETTO
Note on H22: VAT
Note on J22: WARTOSC_BRUTTO
Note on C68: <temat> Opcjonalnie
Note on C69: <opis> Opcjonalnie
Note on B73: NR tbl_poz
Note on C73: NAZWA
Note on D73: JEDNOSTKA
Note on E73: ILOSC
Note on F73: CENA_NETTO
Note on G73: WARTOSC_NETTO
Note on H73: VAT
Note on J73: WARTOSC_BRUTTO
Note on C85: <temat> Opcjonalnie
Note on C86: <opis> Opcjonalnie
Note on B90: NR tbl_poz
Note on C90: NAZWA
Note on D90: JEDNOSTKA
Note on E90: ILOSC
Note on F90: CENA_NETTO
Note on G90: WARTOSC_NETTO
Note on H90: VAT
Note on I90: WARTOSC_BRUTTO
Note on J90: WARTOSC_BRUTTO
Note on C97: <temat> Opcjonalnie
Note on C98: <opis> Opcjonalnie
Note on B102: NR tbl_poz
Note on C102: NAZWA
Note on D102: JEDNOSTKA
Note on E102: ILOSC
Note on F102: CENA_NETTO
Note on G102: WARTOSC_NETTO
Note on H102: VAT
Note on I102: WARTOSC_BRUTTO
Note on J102: WARTOSC_BRUTTO