## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Plaster do stabilizacji sond donosowych dla noworodków wymagających żywienia przez sondę żołądkową, włókninowy. Dwa rozmiary: 50mmx25mm oraz 38mmx20,4mm. Dwie sztuki w komplecie dla lewej i prawej dziurki nosa. Opakowanie zawiera 30 sztuk opatrunku. | op. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Plaster do ochrony skóry nosa i zabezpieczenia górnej wargi dla noworodków wymagających wspomagania oddechowego metodą nieinwazyjną. Plaster hydrokoloidowy w kształcie trójkąta połączonego u podstawy z odwróconą literą T. Dwa rozmiary: small oraz large. Opakowanie zawiera 20 sztuk. | op. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Plaster do ochrony nosa przy wentylacji donosowej dla noworodków wymagających wspomagania oddechowego metodą nieinwazyjną. Wymiary: Micro: 20 mm x 10 mm, średnica otworów: 4.5 mm, przestrzeń przegrody: 4 mm; Small: 25 mm x 12.5 mm,średnica otworów: 5.5 mm, przestrzeń przegrody:: 5 mm; Large: 30.5 mm x 12.5 mm, średnica otworów: 6.5 mm, przestrzeń przegrody:: 6 mm. Opakowanie zawiera 150 sztuk. | op. | 1 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 2 - Szczepionka - Leczenie nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do operacji tarczycy – laryngologiczny. Skład zestawu: serweta o wym. 180 cm x 150 cm z przylepcem na dłuższym boku umożliwiającym repozycjonowanie – 2 szt.; serweta z wycięciem U kształtnym na dłuższym boku (63 cm x 7 cm) o wymiarach 240 cm x 150 cm; serweta z przylepcem umożliwiającym repozycjonowanie o wym. 150 cm x 90 cm; serweta z przylepcem umożliwiającym repozycjonowanie o wymiarach 240 cm x 180 cm; pokrowiec na stolik Mayo o wym. 145 cm x 80 cm; serwetki chłonne do osuszania rąk min. 20 cm x 40 cm – 4 szt; taśma lepna na włókninie o rozm. min. 9 cm x 50 cm – 2 szt.; kieszeń dwudzielna o wym. 30 x 30 cm – 2 szt.; licznik magnetyczny igieł duży; organizer przewodów o rozmiarach 2 cm x 25 cm; skalpel chirurgiczny bezpieczny nr 10; serwety gazowe z nitką RTG 17 nitkowe 4 warstwowe 30 cm x 30 cm – 2 szt., jałowy opatrunek na włókninie z wkładem chłonnym z opatrunkiem o wymiarach 8 cm x 15 cm; kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego pięciokomorowa, foliowa, przeźroczysta; pojemnik plastikowy 250 ml, miska – 2 szt.; narzędzie do mycia pola operacyjnego z zamkiem, plastikowe 2 szt.; tupfery gazowe 17 nitkowe 50 cm x 50 cm – 6 szt.; czyścik do narzędzi, gąbka do czyszczenia elektrod 5cmx5cm; dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości CH 8 x 70 cm z trokarem dwustronnie ściętym; butelka Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 150-200 ml z drenem łączącym; kompres włókninowy 40 gram. 4 warstwowy z nacięciem „O” o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm – 2 szt.; kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG – 20 szt.; kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG- -20 szt.; tupfery gazowe 17 nitkowe 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG – 30 szt.; serweta o wymiarach 180 cm x 150 cm stanowiąca owinięcie zestawu – 2 szt. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację, zestaw powinien być wyposażony w 4 samoprzylepne etykiety typ TAG. | zestaw | 100 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Zestaw do operacji kręgosłupa. Skład zestawu: serweta o wymiarach 320 cm x 180 cm z otworem 35 cm x 32 cm z folią chirurgiczną i workiem na płyny wokół niego i z zintegrowanymi nogawicami; serweta z przylepcem 60 cm na dłuższym boku, umożliwiającym repozycjonowanie o wymiarach 240 cm x 150 cm – 2 szt.; serweta z przylepcem 90 cm umożliwiającym repozycjonowanie o wymiarach 90 cm x 75 cm – 2 szt.; serweta na stół instrumentarium o wymiarach 190 cm x 150 cm i warstwą chłonną o szerokości 66 cm; pokrowiec na stolik Mayo min. 145 cm x 80 cm, powierzchnia chłonna min. 85 cm x 76 cm wzmocniony, składany teleskopowo do środka, chłonność warstwy włókninowej 500%; organizer przewodów o rozmiarach 2 cm x 25 cm; skalpel chirurgiczny bezpieczny nr 11; kleszczyki metalowe 12,5 cm Halsted Mosquito, zagięte, oznaczone kolorem - 2 szt.; kleszczyki metalowe do igły 15 cm Mayo Hegar, proste, oznaczone kolorem; pęseta metalowa 15 cm Gillies, oznaczona kolorem; nożyczki metalowe 15 cm Mayo Stille, zagięte tępo-tępe, oznaczone kolorem; pojemnik plastikowy 250 ml, miska; narzędzie do mycia pola operacyjnego, plastikowe; tupfery gazowe 17 nitkowe 40 cm x 40 cm – 3 szt.; kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG – 20 szt.; dren łączący do ssaka(ś. wew. 6 mm) o długości 300 cm PCV, końcówka żeńska; końcówka do odsysania Yankauer CH 24 cm, zagięta; osłona przewodów Camera Cover 15 cm x 250 cm; osłona PE na sprzęt okrągła z gumką 112 cm x 56 cm, transparentna; Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację, zestaw powinien być wyposażony w 4 samoprzylepne etykiety typ TAG. | zestaw | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Bandaż elastyczny jałowy, tkany z 1 zapinką o składzie :przędza bawełniana - 62,2% jedwab poliamidowy - 30,8% przędza elastomerowa - 4% i rozciągliwości 120%, a po praniu 150%. Rozmiar 15 cm x 4 m | szt. | 1080 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Opaska opatrunkowa jałowa dziana podtrzymująca wiskozowa vel poliestrowa 15 cm x 4 m | szt. | 280 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 3 - Pojemniki z farmaldehydem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy, jednorazowy, przeciwodleżynowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, paroprzepuszczalny, przeznaczony do absorpcji płynów ustrojowych, pochłaniający zapach, zdolny do wielokrotnego pochłaniania płynów. Warstwa zewnętrzna z włókniny zintegrowana. Wysokochłonna absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym zawierającym SAP, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów. Średnia chłonność min. 1900 ml. Rozmiar 60 x 90 cm +/-2 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z paroprzepuszczalnego polietylenu oraz włókniny. | szt. | 65000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy, jednorazowy, przeciwodleżynowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, paroprzepuszczalny, przeznaczony do absorpcji płynów ustrojowych, pochłaniający zapach. Warstwa zewnętrzna z włókniny zintegrowana. Wysokochłonna absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym zawierającym SAP, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów. Średnia chłonność min. 300 ml. Rozmiar 25 x 40 cm +/-2 cm, rozmiar części chłonnej 18 x 35 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z paroprzepuszczalnego polietylenu oraz włókniny. | szt. | 1200 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 150 x 200 cm niezawierająca celulozy ani wiskozy jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62g/m2. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumentu wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1. | szt. | 4150 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wchłanialna, sterylna, hemostatyczna sieć opatrunkowa przeznaczona do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych. Przeznaczenie zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Produkt ulegający całkowitej biodegradacji w ciągu 7-14 dni. Rozmiar 7,5cmx10cm. | szt. | 80 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Wchłanialna, sterylna, hemostatyczna sieć opatrunkowa przeznaczona do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych. Przeznaczenie zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Produkt ulegający całkowitej biodegradacji w ciągu 7-14 dni. Rozmiar: 5cmx7,5cm. | szt. | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przezroczysty, bezpostaciowy hydrożel zawierający modyfikowany polimer karboksymetylocelulozy, glikol propylenowy o zawartości wody. Dostępny w opakowaniu z pojedynczą dawką, co ułatwia jego stosowanie. Produkt nieprzylegający do rany, dostępny w opakowaniu z pojedynczą dawką, ułatwiającą jego zastosowanie. Rozmiar: 15g. | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Opatrunek włókninowy z hydrożelem. Łatwo dopasowuje się do kształtów nawet głębokich ran, pomagając w procesie gojenia rany od łożyska. Opatrunek wspomaga naturalne oczyszczenie rany w wyniku autolizy poprzez delikatne ponowne nawilżenie tkanki martwiczej. Zapewnia wilgotne środowisko ran. Wskazany do stosowania na rany otwarte, takie jak: odleżyny, wtórnie gojące się rany pooperacyjne, rany nowotworowe, rany przewlekłe, płytkie rany, otarcia, oparzenia skóry i oparzenia popromienne. Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar 10cmx40cm | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Opatrunek włókninowy z hydrożelem. Łatwo dopasowuje się do kształtów nawet głębokich ran, pomagając w procesie gojenia rany od łożyska. Opatrunek wspomaga naturalne oczyszczenie rany w wyniku autolizy poprzez delikatne ponowne nawilżenie tkanki martwiczej. Zapewnia wilgotne środowisko ran. Wskazany do stosowania na rany otwarte, takie jak: odleżyny, wtórnie gojące się rany pooperacyjne, rany nowotworowe, rany przewlekłe, płytkie rany, otarcia, oparzenia skóry i oparzenia popromienne. Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar 10cmx20cm | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Opatrunek włókninowy z hydrożelem. Łatwo dopasowuje się do kształtów nawet głębokich ran, pomagając w procesie gojenia rany od łożyska. Opatrunek wspomaga naturalne oczyszczenie rany w wyniku autolizy poprzez delikatne ponowne nawilżenie tkanki martwiczej. Zapewnia wilgotne środowisko ran. Wskazany do stosowania na rany otwarte, takie jak: odleżyny, wtórnie gojące się rany pooperacyjne, rany nowotworowe, rany przewlekłe, płytkie rany, otarcia, oparzenia skóry i oparzenia popromienne. Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni. Rozmiar 10cmx10cm. Opakowanie x 10 sztuk | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Nieprzylepny hydrokomórkowy opatrunek piankowy przeznaczony do ran o umiarkowanym lub dużym wysięku, wykonany w kształcie kieszonki na pięte/łokieć. Opakowanie zawiera 5 sztuk. | op. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Hydrokomórkowy opatrunek piankowy z silikonową warstwą adhezyjną. Wyposażony w perforowaną warstwę silikonową , która umożliwiającą przenikanie wysięku do warstwy piankowej. Rozmiar opatrunku:10,3cmx10,3cm, rozmiar wkładu chłonnego : 5,1cmx5,1cm. | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kanister posiadający integralny i bezserwisowy o-ring minimalizujący ryzyko wycieków z kanistra, filtr przeciwpyłkowy, wysokowydajny węglowy filtr antyzapachowy, oleofobową membranę chroniącą filtr węglowy przed ​zanieczyszczeniami, stanowiący barierę bakteryjną, czujnik NFC, dren kanistra zakończony bezpiecznym złączem Quik-Click. Pojemność 300ml. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge, nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia, będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Kanister posiadający integralny i bezserwisowy o-ring minimalizujący ryzyko wycieków z kanistra, filtr przeciwpyłkowy, wysokowydajny węglowy filtr antyzapachowy, oleofobową membranę chroniącą filtr węglowy przed ​zanieczyszczeniami, stanowiący barierę bakteryjną, czujnik NFC, dren kanistra zakończony bezpiecznym złączem Quik-Click. Pojemność 800ml. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge, nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia, będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Średni zestaw opatrunkowy zawierający: Soft Port o dł. 69cm; głowicę aplikatora 15cmx10cm; piankę 20cmx12,5cmx3cm; transparentną folię 20cmx30cm – 2szt. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge, nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia, będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Duży zestaw opatrunkowy zawierający: Soft Port o dł. 69cm; głowicę aplikatora 15cmx10cm; piankę 25cmx15cmx3cm; transparentną folię 20cmx30cm – 3szt. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge, nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia, będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Bardzo duży zestaw opatrunkowy zawierający:Soft Port o dł. 69cm; głowicę aplikatora 15cmx10cm; piankę 48cmx41cmx1,5cm; transparentną folię 20cmx30cm – 6szt. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge, nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia, będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej zawierający: Soft Port o dł. 69cm; głowicę aplikatora 15cmx10cm; piankę 43cmx30cmx3cm – 2 szt.; folię transparentną 20x30cm – 6szt.; warstwę zabezpieczającą narządy 89cmx66cm. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały: były w pełni kompatybilne z urządzeniem Renasys Edge; nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia; będą zgodne z instrukcją używania urządzenia. | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Opatrunek hydrożelowy w postaci miękkiej przezroczystej płytki o rozmiarach: 10 x 12 cm +/- 10% /5szt w opakowaniu | op. | 65 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | 12 x 12 cm +/-10% /5szt w opakowaniu | op. | 60 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | 12 x 24 cm +/-10% /5 szt w opakowaniu | op. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | 6 x 12 cm +/-10% /5szt w opakowaniu | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | okrągły 5 cm +/- 10% /5szt w opakowaniu | op. | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | okrągły 6,5 cm +/- 10 %/5szt w opakowaniu | op. | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Opatrunek hydrożelowy wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną, w postaci stabilnego i wytrzymałego płata, rozmiary 10 x 10 cm +/- 10% | szt | 13 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | 12 x 24 cm +/- 10% | szt | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | 20 x 20 cm +/- 10% | szt | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | 20 x 40 cm +/- 10% | szt | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Sterylny, nieprzywierający opatrunek siatkowy nasączony medycznym miodem Manuka (Leptospermum scoparium) oznaczony certyfikatem Certified Manuka Honey. Rozmiar 10cmx12,5cm | op. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Opatrunek gąbka Ligasano do podciśnieniowej terapii ran 15 x 10 x 2 cm | szt | 400 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierający -jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2cm wykonany z siatkowego poliuretanu PE o otwartych porach , posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Podkładka T R A C Pad dociskająca opatrunek i folię , z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany , zaciskiem do drenu oraz zlączem do podłączenia drenu podkładki do drenu zbiornika. - samoprzylepna folia do mocnowania i uszczelniania opatrunku 2szt. Opakowanie zawiera 5szt. | op | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierający -jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm wykonany z siatkowego poliuretanu PE o otwartych porach , posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Podkładka T R A C Pad dociskająca opatrunek i folię , z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany , zaciskiem do drenu oraz zlączem do podłączenia drenu podkładki do drenu zbiornika. - samoprzylepna folia do mocnowania i uszczelniania opatrunku 2szt. Opakowanie zawiera 5szt. | op | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierający -jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cmcm wykonany z siatkowego poliuretanu PE o otwartych porach , posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Podkładka T R A C Pad dociskająca opatrunek i folię , z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany , zaciskiem do drenu oraz zlączem do podłączenia drenu podkładki do drenu zbiornika. - samoprzylepna folia do mocnowania i uszczelniania opatrunku 2szt. Opakowanie zawiera 5szt. | op | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Zbiornik (kanister) do odprow. wysięku w podciś. leczeniu ran ' 500ml z żelem. Opakowanie zawiera 5szt. | op | 100 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Opatrunek z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego; możliwość użycia przy przeszczepach,, wspomaga przyjecie przeszczepu; wyższa wytrzymałość na rozciąganie ułatwia zdejmowanie i podważanie 10x15x1. Opakowanie zawiera 10 sztuk opatrunku. | op | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Opatrunek z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego; możliwość użycia przy przeszczepach,, wspomaga przyjecie przeszczepu; wyższa wytrzymałość na rozciąganie ułatwia zdejmowanie i podważanie 10x7,5x1cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk opatrunku. | op | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Nieprzywierający opatrunek antyseptyczny z jodyną powidonową, przeznaczony do leczenia ran zakażonych oraz zagrożonych infekcją. Rozmiar 9,5cmx9,5cm. | szt. | 90 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione typu Polyester z igłą o grubości USP 1, długość igły 37mm, krzywizna igły: ½ koła, długość nici:75 cm, igła okrągła | szt. | 2300 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione typu Polyester z igłą o grubości USP 1, długość igły 37mm, krzywizna igły: 3/8 koła, długość nici:75 cm, igła ostra | szt. | 260 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Opatrunek włóknisty ze srebrem wykonany z bardzo chłonnych mocno splecionych włókien, przeznaczony do ran z intensywnym wysiękiem
| 10x10 cm +/-10% | szt | 65 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 2x45 cm +/-10% | szt | 35 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Opatrunek piankowy nieprzylepny trójwarstwowy, z warstwą kontaktową z miękkiego sylikonu na całej powierzchni opatrunku oraz warstwą zewnętrzną wykonaną z folii poliuretanowej
| 10x10cm +/-10% | szt | 630 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 15x15cm +/-10% | szt | 230 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 12x20cm +/-10% | szt | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 20x50cm +/-10% | szt | 37 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Opatrunek piankowy nieprzylepny ze srebrem, trójwarstwowy, z warstwą kontaktową z miękkiego sylikonu na całej powierzchni opatrunku oraz warstwą zewnętrzną wykonaną z folii poliuretanowej
| 10x10cm +/-10% | szt | 650 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 15x15cm +/-10% | szt | 300 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 20x20cm +/-10% | szt | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 20x50cm +/-10% | szt | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Opatrunek piankowy przylepny ze srebrem, pięciowarstwowy, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku oraz warstwą zewnętrzną wykonaną z folii poliuretanowej
| 10x10cm +/-10% | szt | 450 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 15x15 cm +/-10% | szt | 290 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 17,5x17,5cm +/-10% | szt | 90 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową / atraumatyczny /dopasowujący się do kształtu ciała, zawierający wodoszczelną barierę ochronną, rozmiary :
| 5,5x12 cm +/-10% | szt | 190 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 10x10 cm +/-10% | szt | 520 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Opatrunek z superabsorbentem, z warstwą zewnętrzną o właściwościach hydrofobowych i wewnętrzną o właściwościach hydrofilowych w rozmiarach:
| 10x10 cm, +/-10% | szt | 45 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 10x20 cm +/-10% | szt | 65 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, min. 5mm margines ułatwiający sterylne rozpakowanie, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, z wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Skład: 1. Serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego zintegrowana z nogawicami o wymiarach 180 x 240 cm posiadająca otwór samoprzylepny 20x30cm w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu wypełniony folią oraz workiem z możliwością podłączenia drenu – 1szt; 2. Serweta operacyjna 90x150cm – 1szt; 3. Kocyk dziecięcy, biały 90 cm x 120 cm – 2szt; 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt; 5. Kieszeń samoprzylepna dwudzielna 40x35cm - 1szt; 6. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, może pozostawać na ranie do 7 dni, o długości 10x30cm - 1szt; 7. Kompresy gazowe 10x10cm 17 nitkowy, 12 warstwowy, z nitką rtg - 50szt; 8. Kompresy gazowe laparotomijne 50x60cm, 24 nitkowa, 6 warstwowa z nitką RTG, zielony - 10szt; 9. Strzykawka 2ml LS – 1szt; 10. Torba papierowa 11x19cm – 1szt; 11. Pojemnik na igły magnetyczno-piankowy 10szt, żółty – 1szt; 12. Ostrze chirurgiczne nr. 23 – 2szt; 13. Igła 18G, 40mm, różowa – 1szt; 14. Igła 21G, 40mm, zielona – 1szt; 15. Osłona na stolik mayo wzmocniona 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2 laminat, folia PE 60 mikronów - 1szt; 16. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wzmocnienie rękawów i frontu 35g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, sposób złożenia i konstrukcja, pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paro przepuszczalności WVTR na poziomie 6445g/m2/24h, rozmiar XL- 3szt; 17. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, sposób złożenia i konstrukcja, pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paro przepuszczalności WVTR na poziomie 6445g/m2/24h, rozmiar XL- 2szt; 18. Ręcznik chłonny 18x25cm – 3szt; 19. Osłona na stolik instrumentariuszki, wzmocniona na całej powierzchni – służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze min. 150 x 190 cm i gramaturze 30 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2, odporność na przenikanie cieczy >100 cm2- 1 szt. Obłożenie chirurgiczne oraz serweta służąca do owinięcia powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. | zestaw | 1000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Zestaw do wątroby. Skład zestawu: papier krepowy 80 x 80 cm, serweta operacyjna 240 x 150 cm z taśmą – 2szt., serweta operacyjna 175 x 175 cm z tasmą, serweta z taśmą lepną 90 x75cm-4szt., serweta chłonna 75 x 50 cm, taśma lepna 9 x 49 cm, serweta operacyjna 37,5 x 45 cm, organizator przewodów Velcro 2,5 x 30 cm, kieszeń foliowa 40 x 35 cm (pasek klejący), kieszeń samoprzylepna 40 x 35 cm, kieszona na materiały opatrunkowe 30 x 50 cm – 2 szt, torba na narządy 46 x 47 cm -2 szt, Aspiracja typu Yankauer 18 CH 28 cm (I), dren łączący do ssaka 25 CH 6,0M F/F, tupfery 24N RTG pudełko papierowe 8 x 8cm - 2 szt., kompresy gazowe 10 x 10cm 17TH 12P XRD-20 szt., torba papierowa 25 x 38cm, kompres gazowy laparotomijny 45 x 45 cm RTG – 30 szt., czyścik do elektrody 5 x 5cm (I), torba papierowa 9 x 25 cm, pojemnik na igły piankowo-magnetyczny, fartuch chirurgiczny L-L 131 C, osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 2 szt., fartuch chirurgiczny classic HP XL-L – 3 szt., serweta wzmocniona na stolik 150 x 240 cm, | zestaw | 160 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Sterylny zestaw do piersi zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, min. 5mm margines ułatwiający sterylne rozpakowanie, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, z wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Opakowanie posiada oznaczenie kolorystyczne oraz 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. Skład: 1. Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, 3-warstwowa z łatą chłonną o wymiarach 50 cm x 19 cm. Skład serwety: włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 50 g/m², folia PE 40 µm, włóknina wiskozowa o gramaturze 23 g/m², włóknina polipropylenowa o gramaturze 12 g/m. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cmH2O. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795 – 2szt; 2. Serweta operacyjna 240x175cm z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa, wzmocniona z warstwą chłonną o wymiarach 55 cm x 19 cm. Skład serwety: włóknina wiskozowa/poliestrowa 50 g/m², włóknina wiskozowa 23 g/m², folia PE 40 µm, włóknina polipropylenowa 12 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cmH2O. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795 – 1szt; 3. Serweta operacyjna 200x240cm z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa, wzmocniona z warstwą chłonną o wymiarach 55 cm x 19 cm. Skład serwety: włóknina wiskozowa/poliestrowa 50 g/m², włóknina wiskozowa 23 g/m², folia PE 40 µm, włóknina polipropylenowa 12 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cmH2O. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795 – 1szt; 4. Serweta operacyjna 150x175cm, 3-warstwowa – 1szt; 5. Kieszeń dwudzielna samoprzylepna dwudzielna 40x35cm - 1szt; 6. Osłona na głowicę USG 15x244cm + żel w saszetce – 1szt; 7. Bandaż elastyczny 5m, 15cm, biały – 1sz; 8. Ostrze chirurgiczne nr. 10 – 1szt; 9. Torba papierowa 9x25cm – 1szt; 10. Czyścik do elektrody – 1szt; 11. Kompresy gazowe 10x10cm 17 nitkowy, 12 warstwowy, z nitką RTG - 40szt; 12. Pojemnik do liczenia igieł, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, (10szt) - 1szt; 13. Miska z podziałką 250ml – 2szt; 14. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wzmocnienie rękawów i frontu 35g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, sposób złożenia i konstrukcja, pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paro przepuszczalności WVTR na poziomie 6445g/m2/24h, rozmiar XL- 3szt; 15. Osłona na stolik mayo wzmocniona 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2 laminat, folia PE 60 mikronów - 1szt; 16. Osłona na stolik instrumentariuszki, wzmocniona na całej powierzchni – służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze min. 150x190 cm i gramaturze 30 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorpcji 2,1g/dm2, odporność na przenikanie cieczy >100cm2- 1szt; 17. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wzmocnienie rękawów i frontu 35g/m2. Przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem długości min. 6 cm, sposób złożenia i konstrukcja, pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, współczynnik paro przepuszczalności WVTR na poziomie 6445g/m2/24h, rozmiar XL- 1szt; 18. Papier krepowy 60x60cm, w który zawinięty jest fartuch z poz. 17 i ułożony na górnej części zestawu – 1szt. | zestaw | 100 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu
2. | Grubość nici - rozmiar USP: 0, kolor: fioletowy, długość: 23 cm, igła: V 27 mm na jednym końcu, na drugim pętlowy chwytak, przekrój igły: okrągły, krzywizna koła: 1/2 koła, nitka z jednokierunkowymi haczykami. Czas wchłaniania 90 dni. | szt. | 100 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione o dwuskładnikowym rdzeniu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu, glikolidu, i stearoilomleczanu wapnia, czas wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe na węźle min. 80% po 14 dniach i min. 30% po 21 dniach Grubość nici :1 igła V-30 (30 mm) długość nici 75 cm | szt. | 215 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Opatrunek do tamponad zatok przynosowych bardzo cienki hemoX Kennedy ze sznureczkiem w rozmiarze 3,5 cm x 0,6 x 1,2 pakowany po 10 par w opakowaniu (450530) | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Opatrunek do tamponad zatok przynosowych bardzo cienki hemoX Kennedy ze sznureczkiem w rozmiarze 3,5 cm x 0,9 x 1,2 pakowany po 10 par w opakowaniu (450426) | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 13
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jałowy opatrunek – folia operacyjna, samoprzylepna, transparentna . Rozmiar całkowity:
| 15x28 cm +/- 10% | szt. | 1470 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 30x40 cm +/- 10% | szt. | 650 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 40x42 cm +/- 10% | szt. | 1450 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| 56x84 cm +/- 10% | szt. | 550 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim, wykonany w włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem dł. min. 7 cm. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami o wymiarach max. 18x25cm (+/-cm) do wytarcia rąk, zawinięty w dodatkowy papier krepowy jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 55cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 kPa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: obszar krytyczny > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie- na mokro: dla strefy krytycznej > 115kPa. Rozmiar L. | szt. | 13600 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami, w przedniej części i w rękawach, chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinane na rzep. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7cm. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch z dodatkowymi ściereczkami o wymiarach 18x25cm(+/-) do wytarcia rąk oraz dodatkowym papierowym zawinięciem jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem. Rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2. Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej front/rękaw 149/138 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 kPa. | szt. | 50000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Jednorazowy sterylny zestaw do badania nosa, gardła i ucha. Wziernik nosowy w kształcie klasycznego wziernika typu Hartmann z szpatułką i wziernikiem usznym pojedynczo pakowany w pakiety foliowo-papierowe. Umożliwia bardziej komfortowe diagnozowanie pacjenta, zarówno w warunkach ambulatoryjnych. Zestaw wzierników jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej, jamy ustnej i ucha. Zestaw ma być pakowany sterylnie. Wziernik nosowy ma mieć klasycznie wyprofilowaną rękojeść – wedle kształtu wziernika typu Hartmana. Materiał w części aplikacyjnej ma być gładki, w części rękojeści karbowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny ma być matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni nie ma refleksów i odbić światła podczas badania. Szpatułka w zestawie zbudowana z białego, sprężystego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowana. Biały kolor szpatułki ma nie wpływać na postrzeganie barw zwłaszcza zewnętrznym źródłem światła. Narzędzie w części aplikacyjnej ma być gładkie, więc nie ma powodować odruchu wymiotnego u pacjenta. Produkt dostępny w 2 wymiarach wziernika usznego : Max 4mm i Medium 2mm. | szt. | 18500 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Folia operacyjna, antybakteryjna z 2% roztworem jodyny, sterylna, samoprzylepna. Folia bakterio- i wodoodporna, przepuszcza gazy i parę wodną. Euroderm Incise Iodine zapewnia uwalnianie cząstek jodyny przez 7 godzin. Właściwości oraz zalety: przyleganie do brzegów rany, uniknięcie migracji bakterii po skórze w głąb rany, odporna na bakterie oraz płyny, nieodblaskowa powierzchnia zapewnia idealną widoczność miejsca nacięcia, idealna w przypadku konieczności zmiany pozycji podczas operacji (proteza biodra). Rozmiar 44 x 55 cm | op | 900 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Folia operacyjna, antybakteryjna z 2% roztworem jodyny, sterylna, samoprzylepna. Folia bakterio- i wodoodporna, przepuszcza gazy i parę wodną. Euroderm Incise Iodine zapewnia uwalnianie cząstek jodyny przez 7 godzin. Właściwości oraz zalety: przyleganie do brzegów rany, uniknięcie migracji bakterii po skórze w głąb rany, odporna na bakterie oraz płyny, nieodblaskowa powierzchnia zapewnia idealną widoczność miejsca nacięcia, idealna w przypadku konieczności zmiany pozycji podczas operacji (proteza biodra). Rozmiar 50 x 90 cm | op | 400 |  |  | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 14
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Niejałowy opatrunek pod nos do pochłaniania płynów po zabiegach laryngologicznych. Od wewnątrz wykonany z włókniny kompresowej, rozmiar 5 cm x 2,5 cm Od zewnątrz zabezpieczony opaską dzianą przechodzącą w troki, które związanie z tyłu głowy mocują opatrunek pod nosem. Opakowanie x 50 sztuk. | op. | 400 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, wodoodporny, nieklejący do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego, niepozostawiający resztek kleju na skórze. Rozmiar 10,1 cm x 9,1 m. | szt. | 48 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 16
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Sterylny opatrunek uszny pooperacyjny, jednostronny, z kompresem, pakowany pojedynczo, z bawełnianą elastyczną opaską. Rozmiar średni. | szt. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Sterylny opatrunek uszny pooperacyjny, jednostronny, z kompresem, pakowany pojedynczo, z bawełnianą elastyczną opaską. Rozmiar duży. | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Sterylny tampon do ucha wykonany z PVA, rozprężalny, rozmiar 12x24mm, bez okienka. Do tamponady po tympanoplastyce. | szt. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozpuszczalny opatrunek z chitosanu do chirurgii nosa/zatok. Zapobiega zrostom, blokuje krwawienie po zabiegach i urazach, wchłania krew. Wymiary 8 cm x 1,8 cm. Czas rozpuszczania 5-10 dni. Opakowanie x 8 sztuk. | op. | 200 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 18
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przeciwdrobnoustrojowy opatrunek wykonany z gazy zawierający poliheksametylenobiguanid, do sterylizacji miejsc drenażu. Możliwość stosowania jako opatrunek do ran po nacięciach operacyjnych, ran szarpanych, otarć, oparzeń, miejsc pobrania przeszczepu, ran dostępowych cewników, portów dożylnych i wkłuć centralnych. Rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm. Opakowanie x 50 szt. | op. | 25 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## Pakiet 19
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 19
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Opatrunek oczny - komora na oko rozmiar duży. Kompres o anatomicznym kształcie, do zakrycia oka po operacji i urazach, o wysokiej zdolności absorpcji, poduszeczka chłonna wypełniona puszystą poduszeczką z 60% polipropylenu i 40% bawełny. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto