## Pakiet 1
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1 - ZESTAW DO BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO (12 miesięcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
ZESTAW DO BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO
1. | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA NIESTEROWALNA 1. Cewnik o stałej krzywiźnie czteropolowy 2. Cztery bieguny 3. Średnica cewnika do wyboru: 4Fr; 5Fr i 6Fr 4. Co najmniej 5 rodzajów krzywizn końcówki cewnika do wyboru w tym Josephson, Damato, Cournand, His, Multipurpose 5. Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego 110cm 6. Dostępność cewników z miękką końcówką 7. Różne rodzaje odległości biegunów do wyboru 2mm; 5mm oraz 2-5-2mm 8. Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru, średnicy 6Fr; 5Fr i co najmniej 2 rodzaje odległości biegunów: 5mm; 2-5-2mm Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 10 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 45 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA STEROWALNA 1. Cewnik diagnostyczny czteropolowy sterowalny 2. 4 bieguny 3. Średnica 6Fr 4. Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110 cm 5. Różne odległości biegunów do wyboru min 5mm i 10 mm Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 1 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA STEROWALNA 10 POLOWA 1. Cewnik dziesięciopolowy o stałej krzywiźnie 2. 10 biegunów 3. Średnica 6Fr 4. Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm 5. Różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje 6. Różne odległości biegunów do wyboru: 2-6-2mm; oraz 2-8-2mm oraz 2-10-2mm Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 5 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | KABEL DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH 10 POLOWYCH MIN.150 CM | szt. | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | KABEL DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH 4 POLOWYCH MIN.150 CM | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 2
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 - ZESTAW DO ABLACJI KLASYCZNEJ (12 miesięcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
ZESTAW DO ABLACJI KLASYCZNEJ
1. | CEWNIK ABLACYJNY Z KOŃCÓWKA 4MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7Fr - Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 4mm Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 10 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | CEWNIK ABLACYJNY Z KOŃCÓWKĄ 8MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7Fr - Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 8mm - Dostępna wersja elektrody dedykowanej do ablacji cieśni, o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 5 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | CEWNIK ABLACYJNY CHŁODZONY Z KOŃCÓWKĄ 3,5 MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7Fr - Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej do 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 3,5 mm - Dostępna wersja elektrody dedykowanej do ablacji cieśni , o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej - Czujnik temperatury w końcówce cewnika - Chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym - 12 otworów irygacyjnych, rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip a elektroda Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 2 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | KABLE POŁĄCZENIOWE CEWNIKÓW ABLACYJNYCH O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 150CM | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | DREN KOMPATYBILNY Z POMPĄ QIONA | szt. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 3
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 - ZESTAW DO KRIOABLACJI Z DZIERZAWĄ KONSOLI KOMPATYBILNEJ Z ZAOFEROWANYMI ELEKTRODAMI WYPOSAŻONĄ W PEDAŁ STERUJĄCY, CZUJNIK RUCHU PRZEPONY ORAZ SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMYWANIE STAŁEGO CIŚNIENIA W BALONIE (12 miesięcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
ZESTAW DO KRIOABLACJI Z DZIERZAWĄ KONSOLI KOMPATYBILNEJ Z ZAOFEROWANYMI ELEKTRODAMI WYPOSAŻONĄ W PEDAŁ STERUJĄCY, CZUJNIK RUCHU PRZEPONY ORAZ SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMYWANIE STAŁEGO CIŚNIENIA W BALONIE
1. | BALON DO KRIOABLACJI O ZMIENNEJ ŚREDNICY 28/31 MM LUB 28 MM Z MINIMUM 6 DYSZAMI Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 5 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | KOSZULKA PROWADZĄCA DO BALONU, STEROWANA Z ROZSZERZACZEM. KRZYWIZNA KOSZULKI MIN 155 STOPNI Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 5 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | ELEKTROFIZJOLOGICZNE ELEKTRODY WIELOPOLOWE DIAGNOSTYCZNE DO MAPOWANIA ŻYŁ PŁUCNYCH WSPÓŁPRACUJĄCE Z BALONEM DO KRIOABLACJI Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 5 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | KABEL ELEKTRYCZNY DO ELEKTRODY DIAGNOSTYCZEJ WIELOPOLOWEJ Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 2 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | KABEL GAZOWY DO BALONU Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 2 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | KABEL ELEKTRYCZNY DO BALONU Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 2 szt. w Pracowni: - siedziba: Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | KRIOKONSOLA KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYMI ELEKTRODAMI WYPOSAŻONA W PEDAŁ STERUJĄCY ORAZ SYSTEM MONITORUJĄCY RUCHY PRZEPONY. KONSOLA WYPOSAŻONA W SYSTEM UTRZYMYWANIA STAŁEGO CIŚNIENIA W BALONIE DZIERŻAWA KONSOLI NA OKRES TRWANIA UMOWY - 1 szt. na 12 miesięcy | szt. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 4
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4 - Sprzęt jednorazowy do klasycznych zabiegów ablacji metodą RF z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D oraz dzierżawa systemu 3D i generatora RF (24 miesiące)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
Sprzęt jednorazowy do klasycznych zabiegów ablacji metodą RF z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D oraz dzierżawa systemu 3D i generatora RF (24 miesiące)
1. | Elektroda ablacyjna chłodzona, nawigacyjna, z czujnikiem i wektorem siły nacisku, dwukierunkowa, krzywizna D-F | szt. | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej RF z zastosowaniem systemu elektroanatomicznego 3D, chłodzona cieczą, pracująca w trybie temperatury; wyposażona w 3 mikroelektrody na końcówce (tip) oraz 6 czujników termopary; obsługa pomiaru wartości i kierunku (wektora) siły nacisku końcówki na tkankę
2. | Przewód przedłużający (łącznik) elektrody ablacyjnej do systemu elektroanatomicznego 3D – z pozycji 1 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Przewód do elektrody ablacyjnej dużej mocy (dongle cable) – z pozycji 1 | szt. | 1 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Wielopierścieniowa elektroda diagnostyczna nawigacyjna do mapowania o wysokiej rozdzielczości | szt. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
kompatybilna z systemem elektroanatomicznym, automatycznie wykrywana (auto-ID); co najmniej 48 elektrod aktywnych przy tworzeniu mapy wybranej jamy serca; odległość między pierścieniami 2-2-2-2 mm / 3-3-3-3 mm / 2-5-5-2 mm do wyboru
5. | Łącznik do wielopierścieniowej elektrody diagnostycznej do systemu 3D (PIU, funkcja Auto-ID) – z pozycji 4 | szt. | 1 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Elektroda diagnostyczna wieloramienna (pięcioramienna) do mapowania płaszczyznowego, nawigacyjna | szt. | 52 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 promienistych ramion, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym, auto-ID; rozmiar 7F, krzywizny F i D, rozstaw 4-4-4 mm / 2-6-2 mm; liczba elektrod: 22, długość 115 cm
7. | Łącznik do elektrod diagnostycznych nawigacyjnych (wieloramienna / lasso) – z pozycji 6 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Kabel przejściowy (dongle) do elektrod diagnostycznych 20-polowych – z pozycji 6 | szt. | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
9. | Koszulka sterowalna z możliwością wizualizacji w systemie elektroanatomicznym | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 różne krzywizny do wyboru (17 mm, 22 mm, 50 mm), średnica 8,5 F, długość do 71 cm; min. 4 elektrody dystalne umożliwiające wizualizację koszulki w systemie 3D; koszulka dwukierunkowa (zgięcie 180° w obie strony)
10. | Łącznik do elektrod diagnostycznych Auto-ID 10P do PIU – z pozycji 14 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
łącznik dwuelementowy: część sterylna oraz krótki łącznik z mikroprocesorem
11. | Łącznik do elektrod diagnostycznych Auto-ID 4P/8P/10P oraz lasso Auto-ID 10P – z pozycji 14 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Elektroda ablacyjna nawigacyjna, chłodzona, z czujnikiem siły nacisku, dwukierunkowa D-D | szt. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
nawigacja w systemie elektroanatomicznym 3D, średnica 8F, rozstaw 2-2-2; końcówka elektrody 3,5 mm, krzywizny D, F, J jedno- i dwukierunkowe
13. | Łącznik do elektrod ablacyjnych z czujnikiem siły nacisku (funkcja auto-ID) – z pozycji 12 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa do zatoki wieńcowej, 10-polowa, auto-ID, krzywizna F | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
średnica 6F, 10-biegunowa, co najmniej 2 krzywizny ukształtowane anatomicznie; odległość między pierścieniami 2/8/2 mm, długość 115 cm, automatycznie wykrywana przez system
15. | Elektroda ablacyjna chłodzona do systemu 3D, krzywizna B | szt. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Elektroda ablacyjna do ablacji endokawitarnej metodą RF, końcówka 4 mm, krzywizna D | szt. | 8 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
średnica 7F/8F, czujnik magnetyczny umożliwiający wizualizację w systemie 3D
17. | Dreny do pompy chłodzącej (do elektrod chłodzonych) | szt. | 130 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Elektrody referencyjne do systemu elektroanatomicznego | szt. | 72 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | Elektroda ablacyjna nawigacyjna z czujnikiem magnetycznym, końcówka 8 mm | szt. | 8 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
długość co najmniej 110 cm, średnica 7F/8F, jedno- lub dwukierunkowa
20. | Łącznik do elektrod ablacyjnych nawigacyjnych – z pozycji 19 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | Dzierżawa generatora RF wraz z jednostką przetwarzającą sygnały cewnika (SPU) — 24 mies. | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
generator kompatybilny z oferowanymi elektrodami ablacyjnymi; okres dzierżawy 24 miesiące
22. | Dzierżawa systemu do trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego serca — 24 mies. | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
system 3D z funkcją nawigacji magnetycznej; okres dzierżawy 24 miesiące
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 5
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5 - Sprzęt jednorazowy do zabiegów leczenia napadowego migotania przedsionków metodą elektroporacji (PFA) wraz z dzierżawą konsoli PFA, systemu elektrofizjologicznego ze stymulatorem oraz systemu 3D (24 miesiące)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
Sprzęt jednorazowy do zabiegów leczenia napadowego migotania przedsionków metodą elektroporacji (PFA) wraz z dzierżawą konsoli PFA, systemu elektrofizjologicznego ze stymulatorem oraz systemu 3D (24 miesiące)
1. | Cewnik typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (koszyk i kwiat) do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, nawigowany magnetycznie, współpracujący z systemem nawigacji 3D | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
dostępny w dwóch rozmiarach (31 oraz 35 mm), długość elektrody min. 115 cm, min. 20 elektrod
2. | Cewnik typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (koszyk i kwiat) do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA | szt. | 23 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Koszulka prowadząca elektrody, sterowana, z rozszerzaczem | szt. | 53 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
średnica wewnętrzna min. 13F, długość całkowita min. 97 cm, długość robocza min. 74 cm
4. | Łącznik do generatora PFA – z pozycji 1 i 2 | szt. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Łącznik do systemu 3D – z pozycji 1 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Elektroda (patch) lokalizacyjny do systemu 3D | szt. | 35 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | 4-polowa elektroda ablacyjna dostarczająca energię PFA punktowo, z sensorem magnetycznym | szt. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
wizualizacja i tworzenie mapy w systemie elektrofizjologicznym, zintegrowana z systemem 3D i konsolą PFA
8. | Prowadnik pokryty PTFE, 0.035", długość 180 cm, krzywizna typu „J", promień 1,5 mm | szt. | 70 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
końcówka taperowana 4 cm
9. | Zestaw do nakłucia transseptalnego złożony z prowadnika RF oraz rozszerzadła | szt. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
długość prowadnika 180 cm, dostępna końcówka J tip lub Pig tail, krzywizna dylatatora D1; koszulka sterowalna 91 cm, średnica 13F, zagięcie jednokierunkowe
10. | Płytki dyspersyjne (opakowanie 25 szt.) | szt. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Dzierżawa generatora RF do nakłuć transseptalnych — 24 mies. | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
generator kompatybilny z oferowanymi produktami; okres dzierżawy 24 miesiące
12. | Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego wraz z programowalnym stymulatorem serca | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
wzmacniacz min. 80 kanałów wewnątrzsercowych, 12 kanałów EKG; współpraca z systemem 3D; okres 24 miesiące
13. | Dzierżawa systemu do zabiegów 3D i ablacji z użyciem zaoferowanych elektrod | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
okres dzierżawy 24 miesiące
14. | Dzierżawa konsoli do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA | szt. | 24 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
konsola z generatorem, regulacja napięcia 1,8–2,0 kV, dotykowy ekran, moduł zabezpieczający; okres 24 miesiące
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 6
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6 - Koszulki i igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej (24 miesiące)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
Koszulki i igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej
1. | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
dostępne 3 średnice: 8 F, 8,5 F i 10 F; dostępne 2 różne długości: 63 cm i 81 cm; dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULLINS, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135; dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4; w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem
2. | Koszulki sterowalne endokardialne i epikardialne | szt. | 55 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
średnica: 8,5 F; długości: 61, 71, 82 cm; dostępna koszulka epikardialna – 40 cm; koszulka z zastawką i portem bocznym, dwukierunkowa, asymetryczna, atraumatyczna końcówka; 3 różne krzywizny do wyboru Zamawiającego
3. | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej | szt. | 120 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
dostępne 3 różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2; dostępne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych: 71, 89, 98 cm; igła wykonana w całości ze stali, dostępne igły extra ostre (XS)
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 7
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7 - Elektrody diagnostyczne sterowalne i niesterowalne do klasycznych badań elektrofizjologicznych (24 miesiące)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, Producent, ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
Elektrody diagnostyczne sterowalne i niesterowalne do klasycznych badań elektrofizjologicznych
1. | Elektroda diagnostyczna sterowalna 10-polowa | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
zakres rozmiarowy 5F, 6F, 7F; długość co najmniej 120 cm; dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami; rozstaw pierścieni: 5 mm; 10 mm; 2-5-2 mm; 2-8-2 mm; 2-6-2 mm
2. | Elektroda diagnostyczna niesterowalna 4-polowa (24 miesiące) | szt. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 krzywizn do wyboru; zakres rozmiarowy 4–7F; długość co najmniej 120 cm; dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami, krzywizny końcówek zdefiniowane systemem kolorów; rozstaw pierścieni: 5 mm; 10 mm; 2-5-2 mm; 2-8-2 mm
3. | Kabel łączący (przedłużacz) elektrody diagnostycznej 10-polowej – z pozycji 1 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
długość od 150 cm do 300 cm; gniazdo typu Redel; 10 pojedynczych wtyczek
4. | Kabel łączący (przedłużacz) elektrody diagnostycznej 4-polowej – z pozycji 2 | szt. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
długość od 150 cm do 300 cm; gniazdo typu Redel; 4 pojedyncze wtyczki
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY