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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków poza aglomeracją Szerzyny w Gminie Szerzyny.

	Numer referencyjny:
	FER.271.10.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 2
Proszę o informację jaka jest przewidywana ilość przepompowni ścieków surowych oraz ilość przepompowni wody po ściekowej ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie określa przewidywanej liczby przepompowni ścieków surowych ani przepompowni wody pościekowej.
Dobór oraz liczba przepompowni powinny wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.
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