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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szerzyny.

	Numer referencyjny:
	FER.271.11.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Proszę o sprawdzenie zakresu prac związanych z wykonaniem ogrodu wertykalnego gdyż 
w przedmiarach pojawia się w obu częściach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ogród wertykalny należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną . Przedmiar robót (str. 1-14) ma charakter pomocniczy. Ujęty w przedmiarze dotyczącym drugiego zadania ogród wertykalny jest tożsamy z ujętym w zadaniu pierwszym.
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