Wykaz urządzeń

| Lp. | Nr ewidencyjny WDT | Nr fabryczny urządzenia | Rodzaj urządzenia | Typ urządzenia | Rok produkcji | Miejsce zamontowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1* | 3-51-08498 | 61598 | Dźwig osobowy | SOA-1600-C2/C2-N | 2011 | Blok operacyjny - bud. nr 2 |
| 2 | 3-51-03610 | A-23873 | Dźwig szpitalny | SGA 1.19F | 2003 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 3 | 3-51-03612 | A-23875 | Dźwig szpitalny | SGA 1.19F | 2003 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 4 | 3-51-03611 | A-23874 | Dźwig szpitalny | SGA 1.19F | 2003 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 5 | 3-51-03605 | A-24006 | Dźwig osobowy | ODA 2.19F | 2006 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 6 | 3-51-10998 | E179840 | Dźwig osobowy | Lift service | 2017 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 7 | 3-51-08411 | 61495 | Dźwig osobowy | ODA-450-T3/T3-N | 2010 | Blok łóżkowy - bud. nr 3 |
| 8 | 3-51-07015 | A-24033 | Dźwig szpitalny | SGA 1.19F | 2007 | Dermatologia - bud. nr 4 |
| 9 | 3-51-07827 | A-24065 | Dźwig szpitalny | SGA | 2008 | Rehabilitacja - bud. nr 5 |
| 10 | 3-53-03636 | 37775 | Dźwig towarowy | PAE | 1984 | Apteka – bud. nr 5 |
| 11 | 3-51-08871 | 280 | Dźwig szpitalny | SGA | 2012 | Łącznik –bud. 5c |
| 12 | 3-72-04611 | 456002 | Platforma śrubowa | Cibes 5000 | 2004 | Poliklinika - bud. nr 6 |
| 13 | 3-54-12667 | GM1/5186 | Urządzenie dla osób niepełnosprawnych | Altech ZP1 | 2024 | Poliklinika - bud. nr 6 |
| 14 | 3-51-03616 | 44195 | Dźwig towarowo-osobowy | MGE | 1984 | Magazyn ZN- bud. nr 10 |
| 15 | 3-51-03618 | 48226 | Dźwig towarowo-osobowy | MGE | 1983 | Kuchnia - bud. nr 12 |
| 16 | 3-51-03617 | 44212 | Dźwig towarowo-osobowy | MGE | 1984 | Kuchnia - bud. nr 12 |
| 17 | 3-71-09383 | PS 103504 | Platforma dźwig nożycowy | TM 1500 | 2015 | Kuchnia - bud. nr 12 |
| 18 | 3-51-08605 | 247 | Dźwig towarowo-osobowy | DT | 2012 | Pralnia - bud. nr 12 |
| 19 | 3-72-08606 | 599 363-1 | Dźwignik (PD) | JX1-10/125-1c | 2015 | Pralnia - bud. nr 12 |
| 20 | 3-51-07808 | 124 | Dźwig towarowo-osobowy | Osobowo – hydrauliczny | 2009 | ZBO – bud. nr 23 |
| 21 | 3-51-07809 | 125 | Dźwig osobowo – elektryczny | Osobowo – elektryczny | 2009 | ZBO – bud. nr 23 |
| 22 | 3-51-07210 | 126 | Dźwig osobowo – elektryczny | Osobowo – elektryczny | 2009 | ZBO – bud. nr 23 |
| 23 | 3-51-09071 | 308 | Dźwig osobowy | DT | 2013 | Dom Medyka |
| 24 | 3-81-08104 | 109 | Wciągarka (wciągnik) 4c0 WSP- 7,5 | (UC) WSP – 7,5 | 1978 | Budynek nr 16 |
| 25 | 3-54-09382 | B-15-872 | Platforma pionowa | KAKLI B | 2015 | Budynek nr 18 |
| 26 | 3-54-10750 | IN324071 | Platforma pionowa | Cibes Lift A11 | 2018 | Budynek N Patomorfologii |
| 27 | 3-51-10748 | E1710007 | Dźwig osobowy | Lift Service 51DT | 2018 | Budynek N Patomorfologii |
| 28 | 3-53-10749 | 98402 | Mały towarowy | BKG Niemcy 53DM | 2018 | Budynek N Patomorfologii |
| 29 | 3-51-11779 | 546 | Dźwig osobowy | ORONA | 2020 | Budynek N. Polikliniki |
| 30 | 3-51-11778 | 545 | Dźwig osobowy | ORONA | 2020 | Budynek N. Polikliniki |
| 31 | 3-51-11659 | 547 | Dźwig osobowy | ORONA | 2020 | Budynek N. Polikliniki |
| 32 | 3-51-11780 | 548 | Dźwig osobowy | ORONA | 2020 | Budynek N. Polikliniki |
| 33 | 3-51-11781 | 549 | Dźwig osobowy | ORONA | 2020 | Budynek N. Polikliniki |

*Dźwig czasowo wyłączony z eksploatacji – poz. 1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w/w dźwig w ofercie.