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Remont wejścia głównego i bocznego do budynku ZKP ( Zespół Krytych Pływalni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA REMONTOWEGO: 
Remont wejścia głównego i bocznego do budynku ZKP ( Zespół Krytych Pływalni )
TEMATY  : 

- Wykonanie remontu schodów głównych wraz z odtworzeniem oświetlenia w podstopnicach 
- Wykonanie remontu schodów bocznych wraz z odtworzeniem oświetlenia w podstopnicach
adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78
I  ZAKRES  PRAC:

1. Remont okładziny schodów głównych i bocznych
a) Rozbiórka  okładziny  schodów  z płyt  granitowych 

b) Rozbiórka  okładziny  boków schodni z płyt trawertytowych

c) Wyrównanie podłoża ( podszlifowanie) 

d) Podszpachlowanie nierówności po szlifowaniu

e) demontaż starych lamp oświetlenia schodów i ich utylizacja

f) Wykonanie nowych opraw oświetleniowych.
g) Wymiana zasilacza 24V

h) Wykonanie pomiarów elektrycznych 

i) wklejenie tasmy Mapeband Mapei lub równoważnej

j) wykonanie klejenia płyt granitowych szarych płomieniowanych  stopni i podstopnic z odzysku materiału
k) wykonanie klejenia płyt granitowych czarnych płomieniowanych pierwszego i ostatniego stopnia schodów – płyty nowe
l) wykonanie klejenia płyt trawertytowych
m) demontaż balustrad schodowych

n) ponowny montaż balustrad schodowych
o)
wywóz gruzy
p)
utylizacja gruzu po robotach remontowych.

 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i STWiOR. 

Wszystkie  nazwy producentów , użyte w  dokumentach dołączonych do postepowania przetargowego,  są  przykładowe i mają  na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyspecyfikowane w  przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich pochodzenia lub producenta, i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych.  Dopuszcza się w procesie ofertowania  możliwe  zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  w  przedmiarze. Oferent  przedkładając  zamienny  produkt   jest  zobligowany  do  udowodnienia  jego równoważności  przedkładając  odpowiedni  dokument.  Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą  zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału urządzenia   obciążają   wykonawcę.
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