Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawa stanowisk do znieczulania na okres 24 miesięcy

I.	W ramach zamówienia wykonywane prace polegać będą na utrzymywaniu w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego i obejmować będą:

•	okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i aktualizacje oprogramowania określone 
przez producenta wraz z wymianą części wg harmonogramu i zaleceń producenta potwierdzone raportem serwisowym;

•	diagnozy i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części na fabrycznie nowe, dopuszczone 
do stosowania przez wytwórcę urządzenia;

•	urządzenia zastępcze na czas napraw, jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy 
w serwisie;

•	sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;

•	regulacje, kalibrację i wzorcowanie;

•	usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego

1.	Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego.

2.	Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi dostarczy Zamawiającemu aktualne instrukcje obsługi urządzeń wraz z zaleceniami producenta odnośnie harmonogramu wykonywania przeglądów technicznych oraz wymiany części eksploatacyjnych.

3.	Usługi wykonywania przeglądu technicznego realizowane będą na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym Planu Przeglądu.

4.	Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego jest obowiązany prowadzić 
w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych przeglądów i działań serwisowych, wynikające z instrukcji użytkowania i zaleceń producenta.

5.	Wykonanie przeglądu technicznego musi być potwierdzone wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac.

6.	Protokół serwisowy sprawności urządzenia, potwierdza czytelnym podpisem użytkownik danego urządzenia.

7.	Wykonawca dokona w ramach umowy każdej naprawy w tym naprawy uszkodzeń mechanicznych.

8.	Wykonawca zapewni w uzasadnionych przypadkach pomoc techniczną i serwis w formie zdalnej oraz szkolenia praktyczne.

9.	Zamawiający tj. upoważniony pracownik Działu Obsługi Szpitala, zgłasza wystąpienie awarii 
w funkcjonowaniu aparatury i sprzętu medycznego: telefonicznie lub mailem – za potwierdzeniem jego odczytania - na wskazany adres Wykonawcy.

10.	Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub zwrotnym mailem, o terminie wykonania usługi.

11.	Części zamienne i materiały niezbędne do wykonania usługi zapewni Wykonawca.

12.	Wykonawca będzie świadczył usługi określone w przedmiocie zamówienia przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego.

13.	Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji 
lub sprawdzenia

14.	Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

15.	Czas skutecznej naprawy sprzętu z użyciem części zamiennych do 5 dni roboczych

16.	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części spoza terytorium Polski – maksimum 10 dni roboczych.

17.	Części użyte do napraw muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania 
przez wytwórcę urządzenia.

18.	Wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac i wyszczególnieniem części wymiennych.

19.	Protokół serwisowy sprawności urządzenia, potwierdza czytelnym podpisem użytkownik danego urządzenia.

20.	W przypadku stwierdzenia, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego «rozłączenia» oraz do umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np: «aparat niesprawny». Jeżeli aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wydać pisemne orzeczenie techniczne (raport serwisowy), stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji.

21.	Wykonawca zobowiązany jest dysponować w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

22.	Świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi 
w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami 
z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. 
o wyrobach medycznych.