Niepołomice dnia: 2026-08-18

Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.

ul. Droga Królewska 27

32-005 Niepołomice

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja instalacji wentylacyjnej na obiekcie Krytej Pływalni w Niepołomicach.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.IN.271.4.2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 W związku z przedmiotowym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający posiada kartę doborową centrali NW1? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie. 2. Prosimy o wskazanie lokalizacji agregatów chłodniczych do celów osuszania. 3. Zamawiający pisze o wymianie 50 m2 kanałów wentylacyjnych - prosimy o jasne określenie, o które konkretnie kanały chodzi i do którego momentu mają być wymienione na nowe, a od którego pozostawione istniejące. Bez zestawienia kanałów określenie 50 m2 jest szacunkowe i nieprecyzyjne. 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.08.2026 r. Prośbę uzasadniamy koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu na jego szczegółową analizę, weryfikację, kalkulację i przygotowanie rzetelnej, kompletnej oraz zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oferty uwzględniającej wszystkie wymagania i warunki realizacji zamówienia. Odpowiednio dłuższy termin pozwoli na przygotowanie oferty w sposób należyty i ograniczy ryzyko wystąpienia omyłek lub braków wynikających z niewystarczającego czasu na przeanalizowanie kalkulacji/oferty. Jednocześnie wskazujemy, że wydłużenie terminu składania ofert może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwić wykonawcom złożenie ofert w pełni odpowiadających wymaganiom Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający nie posiada karty doborowej centrali NW1. Ad. 2 Lokalizacja agregatów chłodniczych do celów osuszania będzie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Ad. 3 Dokładne odcinki do ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą po podpisaniu umowy, z uwzględnieniem szczegółów montażowych zaoferowanej centrali. Ad 4 . Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 02.09.2026 r. do godz. : 10:00

Zamawiający