Załącznik nr 7 do Umowy/ Załącznik nr 15 do SWZ – Wykaz materiałów eksploatacyjnych wliczonych w cenę serwisu.

| Lp. | Kategoria | Materiał wliczony w cenę | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementy montażowe | śruby, wkręty, podkładki, nity, kołki rozporowe, opaski zaciskowe, obejmy | Bez limitu ilości w ramach standardowych prac |
| 2 | Uszczelnienia i izolacje | uszczelki, taśmy aluminiowe, taśmy izolacyjne, masy uszczelniające, materiały do uzupełniania izolacji rur, wymiany izolacji | Do bieżącej konserwacji instalacji |
| 3 | Elementy eksploatacyjne napędów | paski napędowe | Wymiana w ramach przeglądów |
| 4 | Drobne materiały elektryczne | bezpieczniki, konektory, końcówki kablowe, drobne przewody | Wyłącznie naprawy bieżące |
| 5 | Chemia serwisowa | środki czyszczące, dezynfekujące, odgrzybiające, odtłuszczające | Do standardowego serwisu instalacji |
| 6 | Filtry | Wszystkie rodzaje filtrów(wstępne, kieszeni, kasetonowe z wyjątkiem filtrów HEPA), włóknina filtracyjna | Do standardowego serwisu instalacji |

Wszystkie materiały wymienione  tabeli są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu.