## zadania 1- 6
L.p. | Opis produktu | Postać | Objętość/rozmiar/ dawka | Ilość w opak | J.m. w opakowaniu | Ilość na 36 miesiący | J.m. | Ilość proponowana | cena netto op. handlowego | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Cena urzędowa hurtowa brutto (jeśli dotyczy) | EAN (jeśli dotyczy) | Ilość w prawie opcji | Opcja netto | Opcja brutto | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ZADANIE NR 1 - Hemostatyk powierzchniowy | [6 empty] | Wypełnia Wykonawca
1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% ultenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), postać tkanej włókniny. Czas hemostazy 2-4 min. Czas wchłaniania max. do 14 dni, właściwości bakteriobójcze, odczyn pH 2,5-3,5, z możliwością stosowania w neurochirurgii (do operacji wewnątrzczaszkowych, a w szczególności w operacjach onkologicznych i naczyniowych z możliwością kontaktu z rdzeniem kręgowym). | Gaza | 7,5cmx10cm | 12 | szt | 120 | op. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36 | 0 | 0
2 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% ultenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), postać tkanej włókniny. Czas hemostazy 3-4 min. Czas wchłaniania max. do 14 dni, właściwości bakteriobójcze, odczyn pH 2,5-3,5, z możliwoścą stosowania w neurochirurgii (do operacji wewnątrzczaszkowych, a w szczególności w operacjach onkologicznych i naczyniowych z możliwością kontaktu z rdzeniem kręgowym). | Gaza | 10cmx20cm | 12 | szt | 140 | op. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 42 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 2 - Matryca hemostatycza
1 | Sterylny, wchłanialny środek hemostatyczny w postaci matrycy z oczyszczonej żelatyny pochodzenia zwierzęcego z trombiną pochodzenia ludzkiego do miejscowych wstrzyknięć dostarczany w zestawie z akcesoriami do przygotowania z minimum jedną końcówką standardową oraz dodatkowo jedną końcówką plastyczną/giętką umożliwiającą modelowanie (z pamięcią kształtu) o długości conajmniej 10cm. Objętość środka co najmniej 5 ml. | - | min. 5 ml | 1 | zest. | 500 | zest. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
ZADANIE NR 3 - Klej tkankowy z aplikatorem
1 | Klej tkankowy na bazie wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej (BSA) oraz glutaraldehydu, stosowany jako klej i uszczelniacz na linie szwów oraz sródściennie przy rozwarstwieniach tętnic, tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych, w postaci gotowej do użycia dwukomorowej strzykawki, pełne wiązanie około 2 minuty, nie wymagający mieszania składników, dostępny w aplikatorze pojemności 5ml. | - | 5 ml | 5 | szt. | 5 | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
2 | aplikator o długości co najmniej 10cm do kleju | Aplikator | długość conajmniej 10 cm | 1 | szt. | 1 | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 4 - Klej tkankowy
1 | Klej tkankowy na bazie wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej (BSA) oraz glutaraldehydu, stosowany jako klej i uszczelniacz na linie szwów oraz sródściennie przy rozwarstwieniach tętnic, tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych, w postaci gotowej do użycia dwukomorowej strzykawki, pełne wiązanie około 2 minuty, nie wymagający mieszania składników, dostępny w aplikatorze pojemności 5ml. | - | 5 ml | 5 | szt. | 10 | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
ZADANIE NR 5 - Szczeliwo Hydrożelowe
1 | System elastycznego szczeliwa do uszczelniania do zastosowania w neurochirurgii w operacjach czaszkowych na bazie glikolu polietylenowego z okresem wchłaniania >4 tygodni, urządzenie sterylne, jednorazowe, objętość co najmniej 5 ml typu Adherus, Duraseal. | - | min. 5 ml | 1 | szt. | 30 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
ZADANIE NR 6 - Środek hemostatyczny
1 | Sterylny, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej z roztworem trombiny (zawierającym 2000 IU ludzkiej trombiny) do miejscowych wstrzyknięć z plastyczną kaniulą (pamięcią kształtu) do aplikacji o długości co najmniej 10 cm. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość środka co najmniej 7 ml. | - | min. 7 ml | 1 | szt. | 80 | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24 | 0 | 0

## zadania 7 -10
L.p. | Opis produktu, materiału, środka | Postać | Objętość | Ilość w opak | J.m. w opakowaniu | Ilość na 36 miesiący | J.m. | Ilość opakowań proponowanych przez Wykonawcę | cena netto op. handlowego | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Cena urzędowa hurtowa brutto (jeśli dotyczy) | EAN (jeśli dotyczy) | Ilość w prawie opcji | Opcja netto | Opcja brutto | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ZADANIE NR 7 - Barwniki stosowane w zabiegu witrektomii | [6 empty] | Wypełnia Wykonawca
1 | Barwnik do barwienia błon przedsiatkówkowych, PVR i ILM. Błękit tryptanu 0,75 mg, Brillant blue G 0,125, polietylenoglikol 4%, amp.-strzyk. o poj. roztworu 0,5ml. | amp.-strzyk. | 0,5 ml | 1 | szt | 350 | szt | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 105 | 0 | 0
| Barwnik do barwienia błony granicznej wewnętrznej - Brilant Blue G o stęż. do 0,025% i 4% polietylenoglikolu 3350 amp.-strzyk. o poj. roztworu 0,5ml. | amp.-strzyk. | 0,5 ml | 1 | szt | 2 | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2 | Barwnik do barwienia torebki soczewki - roztwór buforowany błękitu trypanu o stęż. 0,06%, fiolka o poj. 1,0 ml. | fiol. | 1 ml | 10 | szt. | 100 | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
| Razem | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 8 - Wyroby medyczne stosowane w zabiegu witrektomii
1 | Olej silikonowy jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25ºC) 1000-1500 mPa-s, gęstość (25ºC) 0,97 g/cm³, wskaźnik refrakcji (25ºC) 1,401-1,405, amp.-strzyk. poj. 7,0-10,0 ml. | amp.-strzyk. | co najmniej 7 ml | 1 | szt. | 60 | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 0 | 0
2 | Olej silikonowy jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25ºC) 5000-5900 mPa-s, gęstość (25ºC) 0,97 g/cm³, wskaźnik refrakcji (25ºC) 1,401-1,405 amp.-strzykawka poj.7,0- 10,0 ml. | amp.-strzyk. | co najmniej 7 ml | 1 | szt. | 100 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
3 | Perfluorodekalina - tzw.dekalina. Fluorowany w 100% perflokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan <2 %), gęstość (25ºC) 1,908-1,960 g/ml, wskaźnik refrakcji (20-25ºC) 1,313-1,316, fiolka poj. conajmniej 7,0 ml. | fiolka | co najmniej 7 ml | 1 | szt. | 300 | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 90 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 9 - Gąbki celulozowe
1 | Gąbki celulozowe (strzałki), na uchwycie, jałowe, pakowane w jałowych pakietach (do 6 szt. w pakiecie), stosowane podczas operacji okulistycznej. | - | - | 100 | szt. | 10 | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
ZADANIE NR 10 - Produkty okulistyczne różne
1 | Paski fluoresceinowe | paski | - | 100 | szt. | 35 | op. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
2 | Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0 g/100ml, fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witreoktomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. | fiolka | 2 ml | 1 | szt. | 80 | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24 | 0 | 0
3 | Testy Schirmera. Pojedynczo pakowane, sterylne paski do pomiaru ilości wydzielanego filmu łzowego | paski | - | 100 | szt. | 6 | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0