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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/38/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych do powierzchni małych, do stosowania na powierzchnie bez spłukiwania. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol, propan-2 ol) w ilości max. 75g/100g płynu. Bez dodatku amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny, pH 7. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem – potwierdzona przez producenta preparatu. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M.Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny i preparat biobójczy). Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką zabezpieczona kapslem. Produkt wyposażony w systemy dozowania typu spryskiwacz zwykły i spieniający, co pozwala zamawiającemu stosować preparat zależnie od potrzeb w postaci płynu lub w rozprysku i pianki. Wydajność 50ml/m₂.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek inkrustowanych chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. bovis), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile). Chusteczki nawilżone gotowe do użycia, uwalniające 5400 ppm chloru. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów. Wyrób medyczny. Stabilność produktu po otwarciu min. 1 miesięc. Opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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