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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/38/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania do Pakietu nr 1 - dezynfekcja - fumigacja
Pytanie nr 1 
Poz. 1 - Zamawiający wymaga dostarczenia 2 opakowań po 2 litry (łącznie 4 litrów). Oferowany przez nas produkt pakowany jest fabrycznie w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk po 2 litry (łącznie 12 litrów w jednym opakowaniu zbiorczym).
W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający:
Dopuszcza zaoferowanie towaru w fabrycznych opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk i wyraża zgodę na odpowiednią modyfikację/zaokrąglenie zamawianej ilości w górę do pełnych opakowań zbiorczych (tj. zaoferowanie 1 opakowania zbiorczego zawierającego 6 sztuk po 2 litry, co daje 12 litrów?
Rozkompletowanie oryginalnego kartonu zbiorczego w celu wysłania pojedynczych sztuk luzem niesie za sobą wysokie ryzyko uszkodzenia towaru, rozszczelnienia cartridge oraz wycieku substancji podczas transportu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 
Poz. 2  - Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. 
Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości  stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Produkt o wysokiej biodegradowalności  Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. - wielkość opakowania 1Litr?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga roztworu wodnego na bazie nadtlenku wodoru 7,9%. Zamawiający udostępnia Zmodyfikowany Załącznik nr 1 na stronie internetowej prowadzonego postepowania http://e-ProPublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl.


Pytanie 3 
Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści środek na bazie 6% nadtlenku wodoru posiadający zakres działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze do automatycznego systemu Nocospray, środek wysokobiodegradowalny - wielkość opakowania 1?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4
Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. 
Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości  stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie.. Produkt o wysokiej biodegradowalności  Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. - wielkość opakowania 20 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga roztworu wodnego na bazie nadtlenku wodoru 7,9%. Zamawiający udostępnia Zmodyfikowany Załącznik nr 1 na stronie internetowej prowadzonego postepowania http://e-ProPublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl.

Pytanie 5 
Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści środek na bazie 6% nadtlenku wodoru posiadający zakres działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze do automatycznego systemu Nocospray, środek wysokobiodegradowalny - wielkość opakowania 20 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 
Poz.  2, 3 - Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 7
Poz. 4 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu 1 Pozycji nr ..4 ... Zamawiający wymaga w tym miejscu zaoferowania preparatu, który  został wycofany z rynku przez producenta i jest trwale niedostępny w obrocie na terytorium RP, co uniemożliwia złożenie ważnej oferty zgodnej z wymaganiami SWZ. Wobec tego prosimy o wykreślenie tej pozycji z pakietu nr 1
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający udostępnia Zmodyfikowany Załącznik nr 1 na stronie internetowej prowadzonego postepowania http://e-ProPublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl 
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