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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/38/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Dotyczy Pakietu 4:
1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści równoważny, dwuskładnikowy preparat sporobójczy na bazie kwasu nadoctowego, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych oraz endoskopów giętkich, w tym videonasofiberoskopów , rożnych marek - oświadczenie producenta preparatu, gotowy do użycia bezpośrednio po połączeniu dwóch składników, bez konieczności oczekiwania na aktywację, wykazujący działanie sporobójcze w czasie 5 minut, z możliwością wielokrotnego wykorzystania przygotowanego roztworu roboczego przez okres do 15 dni, przy czym aktywność roztworu kontrolowana jest za pomocą dedykowanych pasków testowych, oferowany w opakowaniu 5 l (4,8 l preparatu + 0,2 l neutralizatora)?
Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu wytwarzania kwasu nadoctowego "ex tempore" z acetylokaprolaktamu w systemie PHERA, zawartości 3% nadtlenku wodoru oraz ściśle określonego zakresu stężenia kwasu nadoctowego 2000-1000 ppm, co wskazuje na konkretny produkt tj. Anioxyde 1000 LD, uznając za równoważny preparat zapewniający wymagany efekt sporobójczy, przeznaczenie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych oraz endoskopów giętkich, w tym videonasofiberoskopów, rożnych marek oraz możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 

Dotyczy Pakietu 5:
Czy Zamawiający dopuści chusteczki dezynfekująco-myjące, inkrustowane chlorem, suche, aktywowane wodą, zawierające <3% detergentu, przy zachowaniu pozostałych wymagań opz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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