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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont instalacji elektrycznych oraz pomieszczenia socjalnego nr 017 w poziomie piwnic wraz z modernizacją systemu wentylacji w pom. socjalnym 017 w pawilonie B-1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.460.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.460.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie  1:
Proszę o potwierdzenie, iż zakres projektowy jak "Remont Korytarza i holu w piwnicach", nie jest przedmiotem wyceny i realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego 1:



Zamawiający potwierdza, że zakres prac obejmujący "Remont Korytarza i holu w piwnicach"  jest przedmiotem wyceny i realizacji, z uwzględnieniem wskazanego poniżej zakresu.
Dokładny zakres prac został opisany w pkt. 4.1 SWZ: 
Etap I: Remont instalacji elektrycznych w poziomie piwnic w pawilonie B-1, gdzie wskazano prace, których nie należy wyceniać w ofercie. Wszystkie pozostałe prace objęte dokumentacją projektową "PW-IE-remont-korytarza-i-holu-w-piwnicach" oraz "PW-AR-remont-korytarza-i-holu-w-piwnicach" należy wycenić.
W ofercie nie należy wyceniać: (zawarte w projekcie remontu korytarza piwnic)
· wymiany wykładziny w korytarzu, nowego portalu drzwiowego,
· dostawy tabliczek numeracyjnych i informacyjnych,
· dostawy krzeseł tapicerowanych łączonych w ławki trzyosobowe.
Uwaga: Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia umożliwiające korzystanie ze wszystkich pomieszczeń w trakcie realizacji prac.
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