## ZP-53-2026
PAKIET 1 - OPATRUNKI DO KATETERÓW I WKŁUĆ CENTRALNYCH | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, dla dzieci z motywem dziecięcym, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 5 cm x 5,7 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 1000 | [9 empty] | 1
2 | Opatrunek przezroczysty do mocowania cewników centralnych, jałowy, samoprzylepny, bez wycięcia, o wymiarach 10 cm x 12 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 400 | [9 empty] | 1
3 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, z wycięciem, o wymiarach 9 cm x 12 cm, +/-0,5cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 4500 | [9 empty] | 1
4 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 6 cm x 7 cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 49000 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 2 - IGŁA HUBERA | [5 empty] | CPV: 33141320-9
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła Hubera ze skrzydełkami bocznymi do długotrwałych infuzji. Posiadająca szlif łyżeczkowy, dren bezbarwny, poliuretanowy o długości 18 cm (+/- 0,5 cm), z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu. Na drenie zacisk umożliwiający przerwanie infuzji w każdym momencie. Igła pakowana pojedynczo, w opakowaniu z łatwym otwarciem. Bez zawartości lateksu i DEHP. Motylki znakowane kolorami. Rozmiar G20 (0,9 mm x 25 mm). |  |  | 200 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 3 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU DONACZYNIOWEGO | [5 empty] | CPV: 33141200-2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zamknięty system dostępu donaczyniowego pasujący do cewników naczyniowych (kaniul) typu Luer, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, jałowy, przeźroczysty, bezigłowy, pozbawiony części mechanicznych i wyposażony w przeźroczystą zastawkę silikonową niesprzyjającą kolonizacji bakterii i płaska powierzchnię, łatwą do dezynfekcji. Dodatkowo zastawka wyposazona jest w system, który zapobiega "cofaniu się" krwi/leku w przypadku odłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej. "Wyrzut pozytywny" w przedziale 0,03 ml-0,02 ml umożliwia tworzenie się "korka" w świetle cewnika naczyniowego. |  |  | 15000 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 4 - PATYCZKI DO WYPALANIA ZE SREBREM | [5 empty] | CPV: 33600000-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Patyczki giętkie 50% 200 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  |  | 20 | [9 empty] | 1
2 | Patyczki giętkie 50% 115 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  |  | 600 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 5 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY | [5 empty] | CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Roztwór Monsela (20% siarczan żelaza) do stosowania u pacjentów w celu zatrzymania krwawienia podczas procedur hemostatycznych wykonywanych przez lekarza, mający także zastosowanie w procedurach pobrania wycinków tkankowych i po LLEZT/LEEP. Preparat gotowy do użycia. Wielkośc opakowania 15 ml. |  |  | 20 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 6 - ŁĄCZNIK BEZIGŁOWY PRZEDŁUŻAJĄCY | [5 empty] | CPV: 33141300-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy, łącznik bezigłowy przedłużający, o długości 15 cm (+/-1 cm), zakończony z jednej strony końcówką Luer Lock, z drugiej strony zakończony samozamykającym, bezigłowym portem dostępu do cewnika dożylnego. Dren o średnicy wewnętrznej 0,89 mm (+/- 0,01mm), przedłużenie z zaciskiem przesuwanym. Zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Objętość wypełnienia wynosząca 0,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI. Wolny od DEHP i lateksu, z przejrzystym torem przepływu. Membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa. Zastosowanie: w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, w celu podłączania i odłączania strzykawek oraz zestawów dożylnych, w liniach dotętniczych, do pobierania krwi. Pakowany pojedynczo. |  |  | 500 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 7 - LINIA DO PODAWANIA WAPNIA | [5 empty] | CPV: 33141300-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Dren do podawania ciągłego wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową, długość 250 cm. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. |  |  | 240 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 8 - PREPARAT UŁATWIAJĄCY USUWANIE PLASTRÓW | [5 empty] | CPV: 33141112-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Preparat w sprayu ułatwiający usuwanie plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących (np. włókninowych, wodoodpornych). Redukuje ból towarzyszący usuwaniu plastrów. Przeznaczony dla nowordków, dzieci i dorosłych (wymagany zapis w instrukcji używania/ulotce). Całkowicie usuwa klej ze skóry. Nie zawiera alkoholu. Nie wysusza i nie podrażnia skóry. Po zastosowaniu umożliwia przyklejenie kolejnego opatrunku. Wyrób medyczny. Opakowanie 50 ml. |  |  | 60 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 9 - SIATKA DO REKONSTRUKCJI I WZMOCNIENIA POWŁOK BRZUCHA | [5 empty] | CPV: 33184100-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna. Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i włókien poliglekapronu- 25 o dużych porach 3-4 mm; gramatura 28g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłaniany element poliglekapron - 25 (84 dni) cienkie elementy – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%. | 6 cm x 11 cm |  | 30 | [9 empty] | Ocena na podstawie folderów
2 |  | 10 cm x 12 cm |  | 30
3 |  | 15 cm x 15 cm |  | 12
4 |  | 15 cm x 30 cm |  | 1
5 |  | 30 cm x 30 cm |  | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 10 - ZESTAW INFUZYJNY DO POMPY PRZEPŁYWOWEJ DO PODAWANIA PŁYNÓW I LEKÓW Z USTALONYM PRZEPŁYWEM | [5 empty] | CPV: 33141300-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Standardowy zestaw infuzyjny do pompy przepływowej do podawania płynów i leków z ustalonym przepływem. Filtr 15µm, długość minimum 270cm. Wolny od DEHP oraz lateksu. Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami objętościowymi Mindray BeneFusion eVP. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia lub w instrukcji obsługi urządzenia. |  |  | 800 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 11 - KLEJ TKANKOWY | [5 empty] | CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy, płynny klej tkankowy składający się z n-butylo-2 cyjanoakrylanu, szybko polimeryzujący w kontakcie z płynami ustrojowymi, żywymi tkankami lub krwią. Zastosowanie: zamknięcia skóry, skleroterapia żylaków przełyku i żołądka, mocowanie siatek przy przepuklinach. W kolorze niebieskim dla ułatwienia kontroli aplikowanej ilości. Wyrób medyczny klasy III. W ampułkach o pojemności 0,5 ml. |  |  | 40 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 12 - WYROBY MEDYCZNE DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH | [5 empty] | CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Adapter strzykawkowy - do przygotowywania i podaży leków w systemie zamkniętym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę min. 16G ze stali nierdzewnej z mechanizmem zabezpieczjacym przed zakłuciem. Samouszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna, zapobiega kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Siedmiodniowa ochrona przezd przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD. |  |  | 600 | [9 empty] | 3
2 | Adapter typu Luer Lock umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samouszczelniająca się elastomerowa uszczelka zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dopuszczalna ilość przekłuć membrany to minimum 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połaczeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD. |  |  | 600 | [9 empty] | 3
3 | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20 mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter wraz z konwertorem fiolki 13 mm. Do przygotowywania i pobierania leku w systemie zamkniętym. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia. Siedmiodniowadniowa ochrona przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podowania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. System pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD. |  |  | 600 | [9 empty] | 3
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 13 - RAMPA 5-KRANIKOWA DO TERAPII WIELOLEKOWEJ | [5 empty] | CPV: 33141300-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Rampa 5-kranikowa wykonana z poliwęglanu lub materiału równoważnego, odpornego na działanie tłuszczy i leków stosowanych w infuzji. Przeźroczysta na całej długości, co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzyków powietrza. Kraniki wykonane z poliksymetylenu lub materiału równoważnego, każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. Rampa z oddzielnym denem przedłużajacym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długosci 150 cm. Sterylizowana tlenkiem etylenu. |  |  | 400 | [9 empty] | 5
| RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 14 - JAŁOWE OPASKI ELASTYCZNE | [5 empty] | CPV: 33141113-1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w sztukach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowa opaska elastyczna 15 cm x 4 m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 250 | [9 empty] | 2
2 | Jałowa opaska elastyczna 8 cm x 5m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 70 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 15 - PAKIETY ZABIEGOWE JAŁOWE | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w pakietach | Cena jednostkowa netto za pakiet | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG, 3 x 10 szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10 cm x 20 cm - 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 340 | [9 empty] | 2
2 | Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG po 20 szt. x 2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt. z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 1140 | [9 empty] | 2
3 | Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG po 20 szt. x 1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 5 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt.; tupfery fasolka 15 cm x 15 cm po 10 szt. x 2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 325 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 16 - KOMPRES NEUROCHIRURGICZNY | [5 empty] | CPV: 33141116-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w opakowaniach | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompres neurochirurgiczny o wymiarach 20mmx40mm wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej (wiskozowo- poliestrowej) o gramaturze 40g/m2. Chłonność włókniny (1 warstwy) min. 800%. Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich. Mocowanie na zasadzie węzła. Minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. Wyrób zarejestrowany w III klasie Reguła 6. Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenia do dokumentacji z danymi: nazwa handlowa, identyfikacja producenta, LOT, data ważności, charakterystyka wyrobu. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (folia/papier). Kompresy dodatkowo zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG. Wyrób pakowany w opakowanie pośrednie - kartonik. Wielkość opakowania = 10 sztuk w blistrze tj. opakowanie jednostkowe x 25 blistrów. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. |  |  | 20 | [9 empty] | 1 szt.
RAZEM |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 17 - HEMOSTATYCZNY PREPARAT PRZECIWZROSTOWY | [5 empty] | CPV: 33141127-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w opakowaniach (3x3G) | Cena jednostkowa netto za opakowanie 3x3g | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Wyrób medyczny o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE przez jednostkę notyfikowaną. Produkt zgodny z normą ISO 13485:2016 - potwierdzenie certyfikatem zapewnienia jakości. Zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; czas biodegradacji min 5 do max 7 dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumen-towane działanie przeciwzrostowe min. 3 badaniami na ludziach, o min 80% skuteczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel (oddzielający mezotelialne powierzchnie). Niecytotoksyczny, nie wspomagający wzrostu komórek nowotworowych. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie: 3 x jednorazowy aplikator 3 g. Na każdym opakowaniu jednostkowym 4 wklejki do dokumentacji medycznej. |  |  | 30 | [9 empty] | Ocena na podstawie folderów
RAZEM |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 18 - STRZYKAWKI I KORECZKI DO CYTOSTATYKÓW | [5 empty] | CPV: 33141310-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 5 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,2ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 900 | [9 empty] | 2
2 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 10/12 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,5ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 1600 | [9 empty] | 2
3 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 20 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 900 | [9 empty] | 2
4 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 30 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 1300 | [9 empty] | 2
5 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 50/60 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 2100 | [9 empty] | 2
6 | Koreczek do zamykania połączeń typu Luer-Lock; sterylny; pakowany pojedynczo; kompatybilny do strzykawek – poz. 1-5 |  |  | 3800 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 19 - OPASKA PODTRZYMUJĄCA PRZYLEPNA | [5 empty] | CPV: 33141113-1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opaska elastyczna, niejałowa przeznaczona do podtrzymywania opatrunków nieprzylepnych, szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Wykonana z wiskozy, poliamidu oraz bezlateksowego polimeru. Opaska posiada właściwości kohezyjne, umożliwiające przywieranie do siebie kolejno nałożonych warstw, bez konieczności stosowania zapinek czy dodatkowych mocowań. Nie zwija się, nie przywiera do skóry ani ubrań a jedynie warstwą do kolejnej warstwy. Jej cienka, delikatna struktura umożliwia dostęp powietrza. Rozmiar 6 cm x 4 m. Wyrób medyczny. |  |  | 600 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 20 - OPATRUNKI SAMOPRZYLEPNE | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 7,2x5cm, wymiar warstwy chłonnej min. 4 (+/- 5 mm) x 2,5 cm (+/- 5 mm) |  |  | 38400 | [9 empty] | 5
2 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 15x8cm, wymiar warstwy chłonnej min. 11 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm) |  |  | 9600 | [9 empty] | 5
3 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 25x10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 20,5 (+/- 5 mm) x 5,5 cm (+/- 5 mm) |  |  | 3300 | [9 empty] | 5
4 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 20 x 8 cm, wymiar warstwy chłonnej min 16 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm) |  |  | 4620 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
* Uwaga: w pakiecie 20 (w pozycjach 1-4) Zamawiający wymaga aby opatrunek charakteryzował się wysoką przyczepnością, zapewniając stabilne przyleganie do skóry podczas codziennej aktywności pacjenta, bez tendencji do odklejania się na brzegach lub całej powierzchni.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 21 - KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE Z NITKĄ RTG | [5 empty] | CPV: 33141116-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 5 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 7600 | [9 empty] | 2
2 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 88900 | [9 empty] | 2
3 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 - warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 9040 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 22 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową – poliuretan, superabsorbent - poliakrylan, warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej, silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 7,5cmx7,5cm |  | 80 | [9 empty] | 1
2 |  | 12,5cmx12,5cm |  | 80 | [9 empty] | 1
3 |  | 15cmx15cm |  | 80 | [9 empty] | 1
4 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada:zewnętrzną folię barierową – poliuretan, warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza, superabsorbent – poliakrylan, piankę poliuretanową zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany, w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 12,5cmx12,5cm |  | 30 | [9 empty] | 1
5 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z: zewnętrznej foli barierowej - poliuretan, superabsorbent- poliakrylan, warstwy z pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 16cmx20cm |  | 60 | [9 empty] | 1
6 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu, superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu, warstwy z pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kostki i pięty. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 22cmx23cm |  | 60 | [9 empty] | 1
7 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 17,5cmx17,5cm |  | 60 | [9 empty] | 1
8 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA). Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. Może pozostać na ranie do 7 dni. | 10cmx10cm |  | 60 | [9 empty] | 1
| X |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 23 - ŁĄCZNIKI | [5 empty] | CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Łącznik przejściowy do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z wyrobami medycznymi z żeńskimi łacznikami typu Oral/ENLock lub z miękkim lejkiem zgłębnika. Nie zawiera DEPH. Wyrób medyczny. |  |  | 360 | [9 empty] | 5
2 | Złącze do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym ENFit lub portem medycznym. Wyrób medyczny. |  |  | 180 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 24 - TAMPON MEROCEL | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Tampony jednorazowe typu Merocel do tamponowania jamy nosowej, jałowe, pakowane pojedynczo, łatwe w zakładaniu i usuwaniu, atraumatyczne, używane zamiast balonów hemostatycznych z nitką ułatwiającą usuwanie o wymiarach 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. |  |  | 160 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 25 - OPATRUNKI I ŻEL | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 5 cm x 5 cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 270 | [9 empty] | 1
2 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 230 | [9 empty] | 1
3 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 20 cm x 20 cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 40 | [9 empty] | 1
4 | Amorficzny, przeźroczysty hydrożel do wilgotnej terapii ran, rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie, w tubce zapewniającej precyzyjne dozowanie żelu. Opakowanie 15 g. |  |  | 50 | [9 empty] | 1
5 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. - 72 godz., rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 50 | [9 empty] | 1
6 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. -72 godz., rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 60 | [9 empty] | 1
7 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 900 | [9 empty] | 1
8 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 320 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 26 - STRZYKAWKI DO POMP | [5 empty] | CPV: 33141310-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 10 ml |  | 100 | [9 empty] | 2
2 |  | 20 ml |  | 480 | [9 empty] | 2
3 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 50 ml-60 ml |  | 26000 | [9 empty] | 2
4 |  | bursztyn 50 ml-60 ml |  | 12600 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
UWAGA do PAKIETU NR 26: Strzykawka musi zapewniać prawidłową podaż w każdej z następujących pomp: B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact Plus, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S100, Fresenius Agilia, BD Alaris GW. Prawidłowość podaży sprawdzona będzie za pomocą testera pomp infuzyjnych „RIGEL Multi-Flo Infusion Pump Analyser” z wykorzystaniem jednej z w. wym. pomp dla strzykawek o identycznej pojemności dla próbek dostarczonych przez wszystkich oferentów przy następujących parametrach podaży: - dla strzykawki 10 ml: prędkość przepływu 10 ml/h, czas 30 min., - dla strzykawki 20 ml: prędkość przepływu 20 ml/h, czas 30 min., - dla strzykawki 50 ml: prędkość przepływu 50 ml/h, czas 30 min., Zamawiający podaje w poniższej tabeli listę strzykawek znajdujących się w menu w. wym. pomp. W przypadku pomp w których do rozpoczęcia infuzji konieczne jest podanie/wybranie z menu nazwy i typu strzykawki (B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact Plus, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S100, Fresenius Agilia, BD Alaris GW) wykonawca oferujący strzykawkę nie znajdującą się na liście wyboru w pompie musi podać na próbce do testowania nazwę i typ strzykawki z którą oferowana strzykawka jest równoważna - zamawiający przeprowadzi test wybierając w pompie strzykawkę wskazaną przez wykonawcę. Strzykawki dla których odchylenie przepływu zmierzonego od zadanego będzie większe od podanej w instrukcjach pomp infuzyjnych (z uwzględnieniem dokładności testera ±1%) zostaną uznane za niezgodne z SWZ.
Wykaz pomp Zamawiającego wraz z listą obsługiwanych strzykawek:
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 27 - OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY Z WARSTWĄ NEUTRALNĄ | [5 empty] | CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 770 | [9 empty] | 1
2 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 1210 | [9 empty] | 1
3 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną, 10 cm-15 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 760 | [9 empty] | 1
| RAZEM |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X
PAKIET 28 - OPASKI | [5 empty] | CPV: 33141113-1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztkuę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opaska dziana pakowana pojedynczo | 4m x10cm |  | 11100 | [9 empty] | 1
2 |  | 4m x15cm |  | 6100 | [9 empty] | 1
3 | Opaska elastyczna tkana z zapinką z dodatkiem laikry lub materiału równoważnego, pakowana pojedynczo. | 4m x15cm |  | 5280 | [9 empty] | 1
4 | Opaska bawełniana pakowana pojedynczo | 4m x15cm |  | 80 | [9 empty] | 1
| RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X
PAKIET 29 – FOLIA KS I PTFE DLA OTOLARYNGOLOGII | [5 empty] | CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) dla otolaryngologii, obojętna fizjologicznie, nie powodująca odczynów alergicznych i nie zmieniająca właściwości pod wpływem temperatury i środowiska, jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo. | 40mm x 40mm x 0,1 |  | 10 | [9 empty] | 1
2 |  | 40mm x 40mm x 0,8 |  | 760 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 30 - STRZYKAWKA Z SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO PRZEPŁUKIWANIA CEWNIKÓW ORAZ PORTÓW NACZYNIOWYCH | [5 empty] | CPV: 33141310-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowa, fabrycznie napełniona strzykawka z jałowym roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl), przeznaczona do przepłukiwania kaniul dożylnych oraz cewników naczyniowych. Kompatybilna ze złączami Luer-Lock. Zaopatrzona w koreczek zabezpieczający przed utratą płynu. Bez lateksu, PCV i DEHP. Konstrukcja strzykawki o stałej średnicy cylindra zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia podczas podawania roztworu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych, cewników oraz portów naczyniowych. Konstrukcja strzykawki redukuje refluks krwi. Strzykawka posiada czytelną podziałkę umożliwiającą kontrolę objętości podawanego roztworu. Konstrukcja tłoka gwarantuje płynny i równomierny ruch podczas dozowania. Wyrób pakowany w hermetyczne opakowanie zapewniające zachowanie jałowości do momentu użycia. Pojemność: 10 ml. Wyrób medyczny. |  |  | 3000 | [9 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 31 - STRZYKAWKI DO TBC I INSULINY | [5 empty] | CPV: 33141310-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w opakowaniach | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka jednorazowego użycia jałowa do TBC, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, - typ LUER z igłą 0,45 x 10 - 13mm, płynny przesuw tłoka. Na opakowaniu jednostkowym napis TBC lub tuberkulinówka lub podobny. Opakowanie x 100 szt. | 1 ml |  | 15 | [9 empty] | 2
2 | Strzykawka jednorazowego użycia do insuliny -jałowa, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, typ LUER z igłą. Opakowanie x 100 szt. | 1 ml |  | 20 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 32 - PRZYLEPCE | [5 empty] | CPV: 33141112-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przylepce na tkaninie | 2,5 cm x 5 m |  | 700 | [9 empty] | 1
2 | Przylepce na tkaninie | 5 cm x 5 m |  | 400 | [9 empty] | 1
3 | Przylepce na włókninie | 2,5 cm x 9,14 m |  | 3300 | [9 empty] | 1
4 | Plaster z opatrunkiem typu Prestoplast na włókninie | 6 cm x 1 m |  | 150 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
**Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: deklaracji zgodności UE, certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, dokumentów potwierdzających zgodność z normą ISO 13485:2016 lub równoważną
PAKIET 33 -TAŚMY | [5 empty] | CPV: 33141112-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 2,5 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 55 | [9 empty] | 3
2 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 5 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 100 | [9 empty] | 3
3 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 10 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 280 | [9 empty] | 3
4 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 15 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 330 | [9 empty] | 3
5 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 20 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 270 | [9 empty] | 3
6 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem O, jałowy 12 cm x 14 cm ; Nie więcej niż 25 szt. w opakowaniu. |  |  | 1000 | [9 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 34 - IGŁA Z OTWOREM BOCZNYM DO SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO | [5 empty] | CPV: 33141320-9
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła z otworem bocznym ze stali nierdzewnej: Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym, umieszczonym na szcycie igły. Konstrukcja igły zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych oraz rozpuszczanie leków wraz z ograniczeniem ich pienienia. Nasadka igły pasuje do końcówek typu luer-lock, co zapewnia szczelność połączenia ze strzykawką. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 7864. | 1,2 x 30mm 18G |  | 8000 | [9 empty] | 5
2 |  | 1,2 x 40 mm 18G |  | 2000 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 35 - PLASTER POINIEKCYJNY | [5 empty] | CPV: 33141112-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Plaster poiniekcyjny, niejałowy o wymiarach 4 cm x 5 m z nacięciem co 2 cm, pakowany w podajnik, który umożliwia wyciąganie i dozowanie na bieżąco pojedynczego plastra o wymiarach 4 cm x 2 cm. |  |  | 80 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn