## 1
Zadanie nr 1: Akcesoria do spirometru firmy abcMED
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pneumotachograf dPP jednorazowego użytku | szt | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ustnik do pneumotachografu jednorazowego użytku - plastikowy | szt | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Klips na nos jednorazowego użytku | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód do pneumotachografu | szt | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 2
Zadanie nr 2: Jednorazowe łyżki laryngoskopowe typ MACINTOSH
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Łyżki laryngoskopowetyp MACINTOSH jednorazowego użytku, oświetlenie standardowe, wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości lub metalu o ergonomicznym kształcie. Trwałe, mocne (około 1300 lux) i jasne swiatło, pakowane pojedynczo- gotowe do użytku. Wspólpracujące ze standardowymi rękojeściami bateryjnymi.
1.1 | rozmiar Mac 1 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | rozmiar Mac 2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | rozmiar Mac 3 | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | rozmiar Mac 4 | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łyżki laryngoskopowe typ MACINTOSH jednorazowego użytku, światłowodowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, o ergonomicznym kształcie. Trwałe, mocne i jasne swiatło, pakowane pojedynczo- gotowe do użytku. Wspólpracujące ze rękojeściami bateryjnymi z oświetleniem diodowym.
2.1 | rozmiar Mac 2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | rozmiar Mac 3 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | rozmiar Mac 4 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 3
Zadanie nr 3: Płyny i materiały eksploatacyjne do terapii nerkozastępczych
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm | szt | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Dializat Ci-Ca K2 - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | worek | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dializat Ci-Ca K4 - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | worek | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: -zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylnyy, filtratu, cytrynianu (z koncówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem) - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 - drenu dializatu | zest | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 4% cytrynian sobu w workach po 1000 ml | worek | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rozdzielacz 2x4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemifiltracji z drenem substytutu/dializatu | worek | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Środek farmakologiczny do zabezpieczania wkłucia głębokiego typu Dura-Lock c (46,7% cytrynian), amp/5ml | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 4
Zadanie nr 4: Zamknięty system dostępu naczyniowego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przeźroczysty dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, bezigłowy, bezpieczny. Zastawka umożliwiająca używanie przez 7 dni lub 200 podań. Zastawka wyposażona w automatyczny system (bez metalowych elementów), który zapobiega cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki/linii infuzyjnej. | szt | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 5
Zadanie nr 5: Igły do infuzji doszpikowej
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła sterylna do infuzji doszpikowej jednorazowego użytku, igła automatycznie wkłuwana do jamy szpikowej. Umożliwiająca bezpieczną i prostą techniką uzyskanie dostępu do jamy szpikowej w celu podania leków i płynów infuzyjnych, posiadająca wskaźnik głebokości wkłucia, mandryn zabezpieczony nakrętką
1.1 | Rozmiar fi1,8/47,6 mm regulacja długości 9,5mm-22mm | szt | 30
1.2 | Rozmiar fi1,2/36,5 mm regulacja długości 1,6mm-12,5mm | szt | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 6
Zadanie nr 6: Aparaty do pomiaru ciśnienia, słuchawki lekarskie, termometry, baseny, kaczki i miski nerki z polipropylenu
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów. - nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop, rodzaj mankietu: pediatryczny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop,rodzaj mankietu: standard 32-42 cm, tęgie przedramię 38-48 cm, mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie uniwersalne internistyczno-pediatryczne z dwustronną głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej , wyposażone w membrany; średnica głowicy dla dzieci - 3,5 cm, średnica głowicy dla dorosłych - 4,7 cm, z obrotową głowicą wyposażoną w pierścień zapobiegający uczuciu chłodu.; słuchawki zakończone wymiennymi miekkimi oliwkami. | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Słuchawki lekarskie internistyczne z tworzywa trwałego i elastycznego, zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami oraz membraną, z jednostronna głowicą wykonaną z aluminium, lira wykonana z aluminium | szt | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Słuchawki lekarskie noworodkowe z dwustronna głowicą ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w membrany i zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami. Przewód wykonany z tworzywa sztucznego połączony z lirą. | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z jednym drenem dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dzieci, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Gruszka do aparatu do pomiaru ciśnienia kompletna | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny nadgarstkowy | szt | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny na przedramię | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Basen szpitalny przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej wyposażony w wygodny uchwyt i szczelną przykrywkę,która zapobiega wylewaniu się cieczy, wykonany z polipropylenu, łatwy w utrzymniu w czystości,odporny na działnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Termometr elektroniczny bezdotykowy | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kaczka przeznaczona dla mężczyzn, wyposażonw w wygodny uchwyt, poj. 1000 ml (podzIałka w ml) wykonanan z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na dziaąnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 28 cm pojemność ok. 600 ml | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 20 cm pojemność ok. 300 ml | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 7
Zadanie nr 7: Elektrody 1 x użytku do defibrylatora ZOLL M SERIES
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektrody jednorazowego użytku z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji do defibrylatora Zoll M Series | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 8
Zadanie nr 8: Okulary do fototerapii dla noworodków
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem. | 7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Okulary ochronne 1x użytku, do ochrony oczu podczas fototerapii noworodków i wcześniaków; rozciągliwy spójny materiał, wolny od latexu; osłona na oczy ochraniająca przed szkodliwym działaniem światła oraz opaska okularków na główke dziecka przepuszczająca lecznicze promienie; dwa rodzaje zapięć; okularki zapinane na rzep na potylicy i w części skroniowej z możliwością regulacji zapięcia; elastyczne mocowanie na rzepy - dobrze trzymające, kształtem dopasowane do główki dziecka, dostępne w min. 3 rozmiarach S, M, L (podac rozmiary), zamawiane według potrzeb Zamawiającego | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 9
Zadanie nr 9: Akcesoria artroskopowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze jednorazowe do tkanek miękkich do shavera firmy Stryker o średnicy od 3,5-5 mm - proste. Końcówka do wyboru z katalogu. | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Frez jednorazowy do tkanki kostnej do shavera firmy Stryker o średnicy 4 - 5,5 mm - prosty. Końcówka do wyboru z katalogu. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda jednorazowa do waporyzacji do konsoli CrosFire firmy Stryker, składajaca się z wtyczki do do konsoli z kablem o dł. min 3 mb, rękojeść ze sterowaniem i elektrody waparyzacyjnej bipolarnej, średnica elektrody 3,5 mm. | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren wielorazowy silikonowy w torze napływu do pompy artroskopowej FloControl firmy Stryker, w zestawie 10 membran zapasowych. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 10
Zadanie nr 10: Akcesoria laparoskopowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Komplet drenów do pompy laparoskopowej P102 składajacy się z drenu wielorazowego silikonowego w torze napływu, drenu łączącego pompę i pojemnik na odessane płyny w torze ssania, drenu łączącego pojemnik na odessane płyny z ssawko - płukawką
1.1 | w torze napływu | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | w torze ssania łącznik pojemnik - pompa | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | w torz ssania pojemnik - ssawka | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren silikonowy wielorazowy do insuflatora Pneumo Sure firmy Stryker | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Narzędzia laparoskopowe, wymiary średnica 5mm i 10 mm, długość 33 cm i 45 cm, uchwyty wykonane z włókna węglowego PEEK, rozbieralne na wkład i uchwyt narzędziowy, uchwyty dostępne w wersji z wielostopniową blokadą lub bez blokady, zawór do porzepłukiwania/przedmuchiwania trzonu narzędzia, obrotowy trzon uchwytu narzędzia, podłączenie do diatermii monopolarnej; sterylizacja w autoklawie
3.1 | Grasper laparoskopowy, średnica 5 lub 10 mm, obie transze ruchome, dł. 33 cm lub 45 cm - do wyboru z katalogu | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Nożyczki laparoskopowe, typ Metzenbaum, średnica 5 mm, dł. 33 cm lub 45 cm - do wyboru z katalogu | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Haczyk laparoskopowy monolpoloarny, średnica 5 mm lub 10 mm - do wyboru z katalogu | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Dysektor laparoskopowy, typ Meryland, średnica 5 mm lub 10 mm, dł. 33 cm lub 45 cm - do wyboru z katalogu | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Uchwyt monopolarny, z włókna węglowego PEEK, dostępny w wersji z blokadą lub bez, dł. 33 cm lub 45 cm - do wyboru z katalogu | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 11
Zadanie nr 11: Ortopedyczne odsysanie pola operacyjnego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem. | 7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego w składzie: 3 różne końcówki, 2 filtry, dren do odsysania. | kpl | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 12
Zadanie nr 12: Akcesoria do defibrylatora i kardiomonitorów firmy EMTEL
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Akcesoria do kardiomonitora firmy EMTEL FX2000 model 2003 rok
1.1 | Kabel do EKG 3 żyłowy do jw. | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Końcówka do montażu elektrod do kabla jw. | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Mankiet NIBP, średni lub duży jw. | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Czujnik palcowy wielokrotnego użytku dla dorosłych do pomiaru SPO2, dł. Kabla min. 100 cm | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Czujnik temperatury rektalno-przełykowy do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Kabel do mierzenia ciśnienia (NIBP) | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Kabel główny dł. min. 150 cm do czujnika palcowego do jw. | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akcesoria do kardiomonitora firmy EMTEL FX2000 model 2008 rok
2.1 | Kabel do EKG 3 żyłowy do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Końcówka do montażu elektrod do kabla jw.. | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Mankiet NIBP, średni lub duży jw.. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Czujnik palcowy wielokrotnego użytku dla dorosłych do pomiaru SPO2, dł. Kabla min. 100 cm | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Czujnik temperatury rektalno-przełykowy do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Kabel główny dł. min. 150 cm do czujnika palcowego do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Kabel do mierzenia ciśnienia (NIBP) | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Czujnik typ Y dla noworodków wielokrotnego użytku do pomiaru SpO2, dł. kabla minimum 100 cm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Akcesoria do kardiomonitora firmy EMTEL FX2000 model 2010 rok
3.1 | Kabel do EKG 3 żyłowy do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Końcówka do montażu elektrod do kabla jw. | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Mankiet NIBP, średni lub duży jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Czujnik palcowy wielokrotnego użytku dla dorosłych do pomiaru SPO2, dł. Kabla min. 100 cm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Kabel do mierzenia ciśnienia (NIBP) | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Kabel główny dł. min. 150 cm do czujnika palcowego do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Akcesoria do kardiomonitora firmy EMTEL FX2000 MD model 2011 rok
4.1 | Kabel do EKG 3 żyłowy do jw. | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Końcówka do montażu elektrod do kabla jw. | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Mankiet NIBP, średni lub duży jw. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Czujnik palcowy wielokrotnego użytku dla dorosłych do pomiaru SPO2, dł. Kabla min. 100 cm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Kabel do mierzenia ciśnienia (NIBP) | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Kabel główny dł. min. 150 cm do czujnika palcowego do jw. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Akcesoria do defibrylatora firmy EMTEL DEFIMAX
5.1 | Kabel do EKG 3 żyłowy do jw. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Końcówka do montażu elektrod do kabla jw. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Mankiet NIBP, średni lub duży do jw. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 13
Zadanie nr 13: Kaczki, miski nerki jednorazowego użytku
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaczka wykonana z włókna celulozowego, pojemność 400-800 ml | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Miska nerka wykonana z włókna celulozowego, długość 18-25 cm | szt | 45000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 14
Zadanie nr 14: Filtry do inkubatorów ATOM i FANEM
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtry do inkubatorów ATOM
1.1 | Filtr przeciwkurzowy do modelu V-2100G | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Filtr przeciwkurzowy do modelu V-85 | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Filtr przeciwkurzowy do inkubatora transportowego z SIPAPEM | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry do inkubatorów FANEM
2.1 | Filtr przeciwkurzowy do modelu VISION ADVANCED 2286 | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 15
Zadanie nr 15: Kaniule dożylne bezpieczne bez portu bocznego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaniula dożylna, bezpieczna, bez portu bocznego, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po uzyciu kaniuli, wykonana z poliuretanu bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w: -4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym zamykany koreczkiem. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu i nazwy materiału z którego wykonanan jest kaniula oraz nazwa producenta.
1.1 | Rozmiar 0,8 - 0,9 22G | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 1,0 - 1,1 20G | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 1,2 - 1,3 18G - dostępne w dwóch długościach | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Kaniula dożylna, bezpieczna, bez portu bocznego, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem uruchamiany zaraz po uzyciu kaniuli, wykonana z poliuretanu bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w: -minimum 4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym, zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli podczas jej używania Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu i nazwy materiału z którego wykonanan jest kaniula oraz nazwa producenta.
1.1 | Rozmiar 0,8 - 0,9 22G | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 1,0 - 1,1 20G | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 1,2 - 1,3 18G - dostępne w dwóch długościach | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 16
Zadanie nr 16: Przyrządy do transferu i podawania cytostatyków
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd do transferu leku z filtrem 0,22 um CHEMO-AID (kompatybilny z workami typu Viaflo), system bezigłowy, kompatybilny z fiolką i z końcówką typu Luer Lock, z zaworem samodomykającym, sterylny | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do transferu leków CYTOLUER do worka typu Viaflo i aspiracji płynu z worka, z klipsem zabezpieczającym gwarantującym nierozerwalność połączenia z workiem i zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu ze strzykawką, nie zawiera lateksu, igła silikonowa, kompaybilny z workiem Viaflo, sterylny | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd dwudrożny do chemioterpii, kompatybilny z workiem typu Viaflo, sterylny
3.1 | przeźroczysty | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw infuzyjny do podawania cytostatyków - INTRAPUR INLINE, sterylny | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 17
Zadanie nr 17: Elektrody do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid 200B | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 18
Zadanie nr 18: Maski krtaniowe; Pojemniki na wydzielinę z drzewa oskrzelowego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maska krtaniowa do wentylacji pacjenta
1.1 | Rozmiar 1 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2,5 | szt. | 15
1.4 | Rozmiar 3 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami poj. 40-50 ml | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 19
Zadanie nr 19: Zestawy do przezskórnej tracheostomii
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii: skalpel, strzykawka 10 ml, igła 14Ga z kaniulą, prowadnica Seldingera i prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurka tracheostomijna, stożkowy prowadnik ruruki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, 4 gaziki, opaska do rurki, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g
1.1 | Rozmiar 7 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 8 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 9 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 20
Zadanie nr 20: Maski tlenowe, twarzowe, nebulizatory, resuscytatory
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maski do podawania tlenu z rezerwuarem dla dorosłych, jednorazowego użytku, z drenem o dł. min. 1,8 mb | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku, silikonowy, z możliwością wentylacji pacjentów o masie powyżej 30 kg, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej, możliwość podłaczenia zastawki PEEP na zworze do pacjenta bez potrzeby stooswania dodatkowychzłączek, możłiwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temp. 134 st. C, objętość oddechowa 1100 ml, rezerwuar tlenu o objętości min. 150 ml. Instrukcja w j. polskim z wykazem cześci zamiennych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rezerwuar tlenu z zaworem do ww. resuscytatora | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku, silikonowy, z możliwością wentylacji pacjentów o masie do 30 kg, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej, możliwość podłaczenia zastawki PEEP na zworze do pacjenta bez potrzeby stooswania dodatkowych złączek, możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temp. 134 st. C, instrukcja w j. polskim z wykazem cześci zamiennych | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Resuscytator dla noworodków - 280-300 ml, wielorazowego użytku, silikonowy, z maską odpowiedniej wielkości, z otwartym kołnierzem, rezerwuar tlenu z zastawkę nadmiarową o ciśnieniu otwarcia 40 cm H2O, instrukcja w j. polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska twarzowa silikonowa ambu z otwartym mankietem
6.1 | rozmiar 1 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | rozmiar 2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | rozmiar 3 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | rozmiar 4 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | rozmiar 5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 21
Zadanie nr 21: Kołnierze szyjne
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kołnierz szyjny z tworzywa sztucznego, wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny, z możliwością regulacji rozmiaru; trzystopniowa regulacja oparcia potylicy, pięciostopniowa regulacja rozmiaru żuchwy; w przedniej części dwa obszerne otwory umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnychp; możliwość dezynfekcji; konstrukcja jednoczęściowa. | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kołnierz szyjny dziecięcy regulowany; wykonany z polietylenu z wewnetrzną powłoką ze sprasowanej pianki; zatrzaskowa konstrukcja podpory żuchwowoej, wielostopniowa, regulowana; możliwość badania tętna w tętnicach szyjnych; możliwość dezynfekcji; konstrukcja jednoczęściowa. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 22
Zadanie nr 22: Wzierniki jednorazowe do otoskopu
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu e-scope firmy Riester
1.1 | dla dorosłych | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 23
Zadanie nr 23: Staplery skórne
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,5 mm. | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku, kompatybilny do staplera z pozycji 1 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## 24
Zadanie nr 24: Zestawy do cewnikowania żył centralnych; Zestaw do drenażu pęcherza moczowego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku, do żyły szyjnej, dla dorosłych, w składzie: kaniula punkcyjna i cewnik, wykonany z certonu, elastyczny, odporny na załamania, przezroczysty z wtopionymi paskami kontrastującymi w rtg, znacznik do kontroli położenia cewnika, hamulec zwrotny, ochronna osłonka foliowa, końcówka lock.
1.1 | rozm. fi 2,0/16/50 mm - fi 1,4/18/45 mm | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | rozm. fi 2,4/14/50 mm - fi 1,7/16/45 mm | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku, do żyły odłokciowej, dla dorosłych, w składzie: kaniula punkcyjna i cewnik, wykonany z certonu, elastyczny, odporny na załamania, przezroczysty z wtopionymi paskami kontrastującymi w rtg, znacznik do kontroli położenia cewnika, hamulec zwrotny, ochronna osłonka foliowa, końcówka lock.
2.1 | rozm. fi 2,0/16/50 mm - fi 1,4/18/70 mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | rozm. fi 2,4/14/50 mm - fi 1,7/16/70 mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prowadnica do igieł podpajenczynówkowych 25G-27G | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Korek/zatyczka do kaniuli luer-lock, sterylny, pakowany pojedynczo z gazikiem nasączonym alkoholem izopropylowym | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, cewnik o dł. 65 cm, rozmiar 10Ch, długość igły 12 cm, płytka mocująca, cewnik 2,9 mm, worek na mocz 1,5 l, usuwalna metalowa kaniula. | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: