## Strona Tytułowa
Arkusz Asortymentowo Cenowy
Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach
Załącznik nr 5
Numer sprawy 14/ZP/2018

## cz 1
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 1 - dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do użytku podstawowego
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość szt w opakowaniu | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos g.d.o Ch 14/210cm - dwukanał. |  | szt. | 1600 | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | Cewnik do kontrolowanego, bezurazowego odsysania dróg oddechowych, kontrolowana siła ssąca, atraumatyczną otwartą końcówką oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, długości 40-60 cm, jałowy CH 16 |  | szt | 100 | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Cewnik urologiczny typ Foley CH 16 - silikonowane, dwudrożne podwójnie pakowane.(folia - papier/folia), jałowe |  | szt. | 30 | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 | Cewnik urologiczny typ Foley CH 18 -j.w. |  | szt. | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 | Cewnik urologiczny typ Foley CH 20 -j.w. |  | szt. | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 | Cewnik urologiczny typ Foley CH 22 -j.w. |  | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.7 | Cewnik urologiczny typ Foley CH 14 -j.w. |  | szt | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.8 | Czepki chirurgiczne na gumkę |  | szt. | 100 | 1 |  |  | 0 | 0
1.9 | Elektrody do EKG ze stałym żelem dla dorosłych |  | szt | 100 | 50 |  |  | 0 | 0
1.10 | Fartuchy foliowe |  | szt. | 100 | 100 |  |  | 0 | 0
1.11 | Fartuchy medyczne włókninowe o gramaturze 40g/ m2 z mankietem, niejałowe, wiązane na troki w talii oraz szyi, jednorazowego użytku |  | szt. | 2000 | 10 |  |  | 0 | 0
1.12 | Igłotrzymacz j.u.16-18cm |  | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
1.13 | Igły 0,5x25mm op=100szt |  | op | 10 | 100 |  |  | 0 | 0
1.14 | Igły 0,6x25mm op=100szt |  | op | 3 | 100 |  |  | 0 | 0
1.15 | Igły 0.7x30mm op=100szt |  | op | 10 | 100 |  |  | 0 | 0
1.16 | Igły 0.8x40mm op=100szt |  | op | 70 | 100 |  |  | 0 | 0
1.17 | Igły 0.9x40mm op=100szt |  | op | 15 | 100 |  |  | 0 | 0
1.18 | Igły 1.2x40mm op=100szt |  | op | 130 | 100 |  |  | 0 | 0
1.19 | Igła do penów G30 0,3 x 8mm (100 szt) |  | op | 2 | 100 |  |  | 0 | 0
1.20 | Kieliszki plastikowe do leków po 90 szt |  | op | 600 | 90 |  |  | 0 | 0
1.21 | Korek do Venflonu Luer-Lock /kompatybilny z asortymentem wenflonów/ |  | op | 10 | 250 |  |  | 0 | 0
1.22 | Port służący do zamykania portów infuzyjnych. Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi). Zabezpieczający linie infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej. Posiadający obudowę z poliwęglanu, wysokiej jakości silikonową membranę oraz płaską powierzchnię wstrzyknięcia ułatwiającą dezynfekcję. Nie zawierający metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. O objętości wypełnienia 0,09 ml i przepływie 350 ml/min. Posiadający wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI) oraz na ciśnienie zwrotne 2 bary (29PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowany jednostkowo: papier folia. |  | szt. | 200 | 1 |  |  | 0 | 0
1.23 | Kraniki trójdrożne (niebieski, biały),z końcówką luer-lock |  | szt | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
1.24 | Maska chrurgiczna jednorazowa 3 lub 4 warstwowa na gumkę x 50 szt maski wyciągane pojedyńczo |  | op | 170 | 50 |  |  | 0 | 0
1.25 | Maska chrurgiczna jednorazowa 3 lub 4 warstwowa wiązana x 50 szt maski wyciągane pojedyńczo |  | op | 10 | 50 |  |  | 0 | 0
1.26 | Maska medyczna z osłoną na oczy 3 warstwowa wiązana lub na gumce x 50 szt |  | op | 1 | 50 |  |  | 0 | 0
1.27 | Maska o średniej koncentracji tlenu, dla dorosłych, mnimalna długość drenu 175 cm, uniwersalna końcówka do podłączenia ze źródłem tlenu, kompatybilna z reduktorem tlenowym |  | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.28 | Maska krtaniowa żelowa rozm 3,4,5 jednorazowego użytku |  | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
1.29 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem sterylna rozmiar L- XL |  | kpl | 460 | 1 |  |  | 0 | 0
1.30 | Maszynka jednorazowa do golenia 100 szt |  | op | 1 | 100 |  |  | 0 | 0
1.31 | Miski nerkowe papierowe jednorazowe |  | szt | 350 |  |  |  | 0 | 0
1.32 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa o grubości 4/0 dł. ok. 75cm z igłą odwrotnie tnącą o dł. 24-26mm, op 12 szt |  | op | 3 | 12 |  |  | 0 | 0
1.33 | Nakłuwacze jednorazowe 21G / 2,4 mm |  | szt | 2300 | 100 |  |  | 0 | 0
1.34 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych z tworzywa sztucznego, zawierająca papierowy identyfikator |  | szt. | 200 | 100 |  |  | 0 | 0
1.35 | Opaska uciskowa automatyczna do pobierania krwi - staza |  | szt | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
1.36 | Ostrza chirurgiczne Nr 23 sterylne po 100 |  | op | 1 | 100 |  |  | 0 | 0
1.37 | Papier EKG do aparatu ASCARD GOLD III (210 mm x25) |  | szt. | 60 | 1 |  |  | 0 | 0
1.38 | Papier EKG do aparatu Mister Silver "Aspel" (112x25) |  | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.39 | Papier termoczuły do videoprintera USG "Mitsubishi" czarno-biały K91HG (110mm x 18m) |  | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0
1.40 | Penseta sterylna dł 10-15 cm |  | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0
1.41 | Podkład (rolka) na leżankę rozm. 51 cm x 50 m ( niebieski) |  | op | 15 | 1 |  |  | 0 | 0
1.42 | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 10 l |  | szt. | 60 | 1 |  |  | 0 | 0
1.43 | Pojemnik na zużyte igły małe 0.7 l |  | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.44 | Pojemnik na zużyte igły małe 1 l |  | szt. | 300 | 1 |  |  | 0 | 0
1.45 | Pojemniki na zuzyte igły małe 2 l |  | szt. | 350 | 1 |  |  | 0 | 0
1.46 | Pojemnik na odpady medyczne w kolorze żółtym 10 l |  | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
1.47 | Pojemnik na odpady medyczne w kolorze żółtym 5 l |  | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
1.48 | Pojemnik na odpady medyczne w kolorze czerwonym 20 l |  | szt | 300 | 1 |  |  | 0 | 0
1.49 | Pojemnik na kał z pokrywką i łopatką 1szt pakowane osobno |  | szt | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
1.50 | Pojemnik na mocz 120ml niesterylny z zakrętką |  | szt | 3200 | 1 |  |  | 0 | 0
1.51 | Pojemnik na mocz 120ml sterylny pakowany osobno |  | szt | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
1.52 | Próbówki Falcone 50ml Stożkowe |  | szt | 2000 | 1 |  |  | 0 | 0
1.53 | Probówka o poj. 10-20ml, bez znacznika bez kołnierza z zakręcanym korkiem sterylna indywidualnie pakowana z naklejką |  | szt | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.54 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5m |  | szt. | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
1.55 | Prześcieradło 210x160cm 1 jednorazowe |  | szt | 320 | 1 |  |  | 0 | 0
1.56 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z filtrem, sterylne, elastyczna komora kroplowa; dren długości minimum 150 cm. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm. Bez ftalanów. |  | szt. | 80 | 1 |  |  | 0 | 0
1.57 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, elastyczna komora; dren długości minimum 150 cm ; bezftalanowy. |  | szt. | 7000 | 1 |  |  | 0 | 0
1.58 | Rękawice foliowe x 100szt |  | op | 2 | 100 |  |  | 0 | 0
1.59 | Rękawice lateksowe chirurgiczne sterylne z szorstką powierzchnią, kształt anatomiczny "7, 0" bezpudrowe |  | para | 450 | 1 |  |  | 0 | 0
1.60 | Rękawice lateksowe chirurgiczne sterylne z szorstką powierzchnią, kształt anatomiczny "8, 0" bezpudrowe |  | para | 80 | 1 |  |  | 0 | 0
1.61 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe rozm. S / M / L pudrowane - op =100szt |  | op | 100 | 100 |  |  | 0 | 0
1.62 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe zgodne z normą EN 374-,1,2,3,przebadane na mini 7 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony rozmiar S / M / L op= 200 bezpudrowe |  | op | 200 | 200 |  |  | 0 | 0
1.63 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu, niebieskie. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, po starzeniu 7,0N, AQL 1,0– Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671, EN 374-1,2,3. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry opakowania za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością mocowania do ściany lub na wózki zabiegowe. |  | op | 20 | 50 |  |  | 0 | 0
1.64 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe w systemie pojedynczego wyjciągania od spodu za mankiet; zgodne z normą EN 374-1,2,3,przebadane na mini 7 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony rozmiar S / M / L op= 250 bezpudrowe; |  | op | 200 | 250 |  |  | 0 | 0
1.65 | Rękawiczki lateksowe chirurgiczne sterylne z szorstką powierzchnią, kształt anatomiczny 7,5 bezpudrowe |  | para | 300 | 1 |  |  | 0 | 0
1.66 | Rurka intubacyjna roz. 7,0 |  | szt | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
1.67 | Rurka intubacyjna roz. 7,5 |  | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
1.68 | Rurka intubacyjna roz. 8,0 |  | szt | 4 | 1 |  |  | 0 | 0
1.69 | Rurka ustno - gardłowa roz. 2 |  | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
1.70 | Rurka ustno - gardłowa roz. 3 |  | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
1.71 | Serweta włókninowa jałowa 90 cm x 75 cm |  | szt. | 350 | 1 |  |  | 0 | 0
1.72 | Strzykawka bezpieczna z możliwością schowania igły w cylindrze j.u. 3 ml x100 szt jałowa |  | op | 3 | 100 |  |  | 0 | 0
1.73 | Strzykawka bezpieczna z możliwością schowania igły w cylindrze j.u. 5 ml x100 szt jałowa |  | op | 10 | 100 |  |  | 0 | 0
1.74 | Strzykawki j.u. 10 ml x 100 szt -podzialka co 0,2 ml* |  | op | 110 | 100 |  |  | 0 | 0
1.75 | Strzykawki j.u. 2 ml x 100 szt - podzialka co 0,1ml* |  | op | 40 | 100 |  |  | 0 | 0
1.76 | Strzykawki j.u. 20ml x 100 (50) szt - podziałka co 0,5 ml.* |  | op | 75 | 50 |  |  | 0 | 0
1.77 | Strzykawki j.u. 5 ml x 100 szt - podzialka co 0,2 ml* |  | op | 70 | 100 |  |  | 0 | 0
1.78 | Strzykawki j.u.50 ml do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku z końcówką luer-lock, czterostronne nacięcie na tłoku, czrna skala- skalowane co 1 ml. |  | szt. | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
1.79 | Strzykawki j.u.100 ml jednorazowego użytku z końcówką stożkową do cewników typu żaneta, trzyczęściowa, czytelna i trwała skala.Pakowana jednostkowo- jałowa. |  | szt | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
1.80 | Strzykawki turbekulinówki x 100 szt z igłą |  | op | 50 | 100 |  |  | 0 | 0
1.81 | Śliniaczki stomatologiczne a 50 szt |  | op | 8 | 50 |  |  | 0 | 0
1.82 | Wieszaki do worków na mocz / kompatybilne z workami na mocz |  | szt. | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
1.83 | Worek do zbiórki moczu kompatybilny z cewnikami Foleya, 2l z odpływem i zaworem antyzwrotnym |  | op | 8 | 10 |  |  | 0 | 0
1.84 | Zgłębnik żołądkowy F 20 sterylny |  | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
1.85 | Zgłębnik żołądkowy F 22 sterylny |  | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
1.86 | Żel do EKG 250 g |  | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
1.87 | Żel do USG 500g |  | op | 30 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 1 | [7 empty] | 0 | 0
* Strzykawka 3-częściowa wyposażona w zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu; wyraźna i czytelna skala koloru czarnego w zależności od pojemności co 0,1ml, 0,2 ml, 0,5 ml z czarną podziałką , stosowane do wszystkich rodzajów środków medycznych stosowanych w szpitalach, z kołnierzem zabezpieczającym wypadanie tłoka
…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## cz 2
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 2 - dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku - kaniule
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | szacunkowa ilość na 13 miesięcy | ilość w opak | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.1 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna . Opakowanie max 50szt. |  | szt. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0
2.2 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. |  | szt. | 3000 | 50 |  |  | 0 | 0
2.3 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; |  | szt. | 900 | 50 |  |  | 0 | 0
2.4 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny |  | szt. | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 | Zestaw do punkcji opłucnej, jednorazowego użytku, zawierający : 3 igły, kranik trójdrożny, worek 2000 ml, strzykawka 50 - 60 ml ; sterylny ; opakowanie papierowo – foliowe. |  | op | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 2 | [7 empty] | 0 | 0
**wymagany jeden producent , kaniule wykonane z poliuretanu, bezpieczna, w opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem -załączyć do oferty próbkę
| Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził w trakcie obowiązywania Umowy kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych z zakresu prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zarejestrowane w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na wniosek Zamawiającego, co 6 miesięcy. | [7 empty] | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 3
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 3 - dostawy sprzętu do ssaków próżniowych *
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | ilośc na 12 miesięcy | ilość w opak | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.1 | Wkład jednorazowy do systemu odsysania o pojemności 2l pasujacy do karnistra wielorazowego |  | szt. | 250 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Karnister wielorazowy do systemu odsysania o pojemności 2 l i skalowaniu co 100 ml |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Dren łączący żródło próżni z karnistrem wielorazowym do systemu odsysania - 200 cm kompatybilny,średnica 7 mm, dwie końcówki żeńskie (SS) |  | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Cewnik do odsysania wydz. z dróg oddechowych dł. 60 cm końcówka kompatybilna z drenem łączącym CH16 |  | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Wieszak wąski do karnistra 2l do systemu odsysania |  | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
3.6 | Zestaw 2- butlowy z zastawką wodną oraz portem do próżni do drenażu opłucnej sterylny jednorazowy |  | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Wielorazowy łącznik kątowy do pojemnika typu Serres 1 szt |  | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 3 | [7 empty] | 0 | 0
| * pozycje od 3.1 do 3.4 i 3.6 zamówienia powinny pochodzić od jednego dostawcy i być ze sobą kompatybilne | [7 empty] | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 4
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 4 dostawy jednorazowych akcesorii endoskopowych (bronchoskopia)
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | szacunkowa ilośc na 12 miesięcy | ilość w opak | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.1 | Szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku w plastikowym tubusie o długości 120 cm i średnicy 1,8 mm, zakończona metalową końcówką w kształcie grzybka (nie kulki), zabezpieczającą z plastikową rączką, pakowane sterylnie z określoną datą przydatności ( do bronchoskopii) 5 szt |  | op | 2 |  |  |  | 0 | 0
4.2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku w otulinie- owalne o długości 120-160 cm i średnicy 1,8 mm z plastikową rączką zakończoną metalową sprężyną zabezpieczającą przed zagięciami, załamaniami, pakowne sterylnie z określoną datą przydatności. (do bronchoskopii), minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności |  | szt. | 120 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający szczotkę dwustronną 1800mm /5mm do czyszczenia kanału endoskopu i szczotkę do czyszczenia gniazd zaworu endoskopu 40mm/12mm. |  | op | 80 |  |  |  | 0 | 0
4.4 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku w otulinie- owalne o długości 120-160 cm i średnicy 2,3 mm z plastikową rączką zakończoną metalową sprężyną zabezpieczającą przed zagięciami, załamaniami, pakowne sterylnie z określoną datą przydatności. (do bronchoskopii),minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności |  | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
4.5 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku w otulinie- aligatorki o długości 120-160 cm i średnicy 1,8 mm z plastikową rączką zakończoną metalową sprężyną zabezpieczającą przed zagięciami, załamaniami, pakowne sterylnie z określoną datą przydatności. (do bronchoskopii), minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności |  | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
4.6 | Ustniki do badan endoskopowych, z gumką dla dorosłych |  | szt. | 250 |  |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 4 | [7 empty] | 0 | 0
Zamawiajacy dopuszcza ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 5
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 5 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto (z dokł. do 3 miejsca po przecinku) | VAT % | Wartość netto (5x7) | Wartość brutto (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.1 | Końcówki białe 1000-5000 μl |  | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5.2 | Końcówki żółte Gilson do poj. 200 μl |  | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Końcówki niebieskie Gilson 500-1000μl |  | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5.4 | Szkiełka nakrywkowe "superior " o wym. 20x20mm |  | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5.5 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, z polem do opisu o grubości 1 mm |  | szt. | 3000 |  |  |  | 0 | 0
5.6 | Statyw z PP na 18 probówek o średnicy 30 mm |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.7 | Probówki okrągłodenne z polistyrenu 4 ml (12 x 75mm) |  | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
5.8 | Probówki z polipropylenu typu „Eppendorf”1,5ml |  | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0
5.9 | Wymazówka sterylna z podłożem transportowym Stuart w probówce z PP |  | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0
5.10 | Probówki z EDTA-K2 na 100 μl krwi- mikrometoda |  | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0
5.11 | Probówki do wirowania moczu z PS o poj 12ml z wgłębieniem na osad z korkiem zewnętrznym |  | szt | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5.12 | Kaseta z tworzywa do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 szt.preparatów |  | szt | 3 |  |  |  | 0 | 0
5.13 | Statyw wys.70 mm,na 20 probówek o średnicy 13-16 mm z drutu powlekowanego |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.14 | Statyw z drutu powlekany,na probówki o średnicy 20 mm,20 miejscowy,1 szt |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.15 | Nakłuwacze jednorazowe o gł.nakłucia 2,4 mm , igła 21G |  | szt | 3200 |  |  |  | 0 | 0
5.16 | Pisak wodoodporny, laboratoryjny, standardowy, czarny |  | szt | 60 |  |  |  | 0 | 0
5.17 | Staza do pobierania krwi z automatycznym zamknięciem i mozliwością poluzowania zcisku |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.18 | Minutnik laboratoryjny |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.19 | Zmiennopojemnościowa pipeta w całości autoklawowalna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem o poj.20-200μl |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.20 | Zmiennopojemnościowa pipeta w całości autoklawowalna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem o 10-100μl |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.21 | Zmiennopojemnościowa pipeta w całości autoklawowalna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem o 100-1000μl |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.22 | Zmiennopojemnościowa pipeta w całości autoklawowalna z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem o poj.1000-5000μl |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5.23
5.24
Razem wartość do formularza ofertowego część 5 | [7 empty] | 0 | 0
| Zamawiajacy dopuszcza ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku | [7 empty] | ……………………………
podpis osoby upoważnionej

## cz 6
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 6 - dostawy zestawów do pobierania wydzielin z drzewa oskrzelowego
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6.1 | Zestaw do pobierania wydzielin z drzewa oskrzel. minimum o poj.20ml, max 40 ml,sterylny, z dwoma osobnymi drenami z zakończeniami męskim i żeńskim, bez łącznika w zestawie nalepka i dodatkowa nakretka z oznaczonym miejscem otwarcia zestawu |  | szt. | 500 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 6 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 7
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
cześć nr 7 - dostawy masek z filtrem
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7.1 | Maska o anatomicznym kształcie z możliwością formowania do twarzy. Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu. Wnętrze wykonane z antyalergicznej włókniny Sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniającą maksymalną ochronę podczas przygotowywania cytostatyków, kontaktu z krwią i innymi mikrobami. Zgodna z EN 149:2001 + A1:2009 dotyczące skuteczności filtracji cząsteczek . Pakowana pojedynczo w folię. |  |  | 500 | 1
7. | Maska ochronna z zaworem oddechowym, typu FFP3, Pakowane pojedynczo w folię, zgodna z EN 149: 2001 |  | szt. | 1500 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 8
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
cześć nr 8- dostawy sprzętu jednorazowe do spirometru
Lp. | Nazwa artykułu | nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8.1 | Pneumotachografy DPF 050 |  | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Ustnik plastikowy US 05 |  | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0
8.3 | Przewód pneumotachografu PP 001 |  | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Klipsy na nos KN 051 |  | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0
8.5 | Filtry do badań spirometrycznych FS 772 |  | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0
8.6 | Ustnik PEF (UP 050) |  | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 8 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 9
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 9 - dostawy filmów do RTG - klisze
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
9.1 | Filmy medyczne FUJI MEDICAL DREY IMAGING DI-HL w formacie 35x43 |  | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 9 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 10
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2018
część nr 10 - dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10.1 | probówki hematologia 1 ml |  | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
10.2 | probówki hematologia 2 ml |  | szt. | 2500 |  |  |  | 0 | 0
10.3 | probówki biochemia 2-3 ml |  | szt. | 1500 |  |  |  | 0 | 0
10.4 | probówki biochemia 4-5 ml |  | szt. | 3000 |  |  |  | 0 | 0
10.5 | probówki do badań koagulogicznych 1-2 ml |  | szt. | 800 |  |  |  | 0 | 0
10.6 | probówki OB wersja logarytmiczna |  | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0
10.7 | statyw OB. |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
10.8 | igły systemowe zapewniające wizualizację prawidłowego wkłucia jeszcze przed podłączeniem probówki 0,8-0,9 |  | szt. | 2300 |  |  |  | 0 | 0
10.9 | igła systemowa - motylek 0,8 |  | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
10.10 | uchwyt standardowy jednorazowy do podłączenia z igłą systemową |  | szt. | 2200 |  |  |  | 0 | 0
10.11 | adapter typu luer umożliwiający pobranie krwi z wenflonu a 100 szt. |  | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 10 | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. probówki wykonane z tworzywa sztucznego
2. fabrycznie kalibrowana próżnia
| 3. termin przydatności probówek 10-12 m-cy a dla probówek koagulologicznych 6 m-cy (termin ważności zgodny z datą na probówce) | [7 empty] | podpis osoby upoważnionej
4. Wszystkie elementy systemu zamkniętego służące bezpośrednio do pobierania krwi (igła, uchwyt, probówka) pasują do siebie, współpracują i pochodzą od jednego producenta – w przypadku zaoferowania części systemu od różnych producentów należy załączyć oświadczenia Wykonawcy, że elementy są ze sobą kompatybilne
5. Probówki z zamknięciem odkręcanym nie dotyczy poz. 10.6
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania systemu do pobierania krwi.
Zamawiajacy dopuszcza ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku

## cz 11
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2016
część nr 11 - dostawy elektrod do fizykoterapii
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11.1 | Elektrody do fizykoterapii silikonowo - węglowe 6cm x 6 cm * |  | szt | 8 | 1 |  |  | 0 | 0
11.2 | Elektrody do fizykoterapii silikonowo - węglowe 6cm x 12 cm, z podwójnym przyłączem* |  | szt | 12 | 1 |  |  | 0 | 0
11.3 | Taśma elastyczna do mocowania elektrod: długość – 1m, szerokość – 8- 10cm |  | szt | 6 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 11 | [7 empty] | 0 | 0

## cz 12
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2018
część nr 12 - dostawy środków dezynfekujących i dezynfekująco-myjących
Lp. | OPIS | Nazwa Preparatu | Dostępne opakowania | ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jednostkowa netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12.1 | Preparat do dezynfekcji skóry bez zawartości etanolu oraz jodu, zawierający nadtlenek wodoru, gwarantujący autosterylność produktu, hipoalergiczny, odtłuszczający skórę; dobra przylepność folii po zastosowaniu środka, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Bójczy wobec drobnoustrojów bytujących na skórze w tym MRSA.i Tbc Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Stężony. Bezbarwny |  | 250 ml z atomizerem | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
12.2 | Preparat do dezynfekcji skóry bez zawartości etanolu oraz jodu, zawierający nadtlenek wodoru, gwarantujący autosterylność produktu, hipoalergiczny, odtłuszczający skórę; dobra przylepność folii po zastosowaniu środka, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Bójczy wobec drobnoustrojów bytujących na skórze w tym MRSA.i Tbc Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Stężony. Bezbarwny |  | 1L | 15 | 1 |  |  | 0 | 0
12.3 | Preparat do dezynfekcji skóry bez zawartości etanolu oraz jodu, zawierający nadtlenek wodoru, gwarantujący autosterylność produktu, hipoalergiczny, odtłuszczający skórę; dobra przylepność folii po zastosowaniu środka, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Bójczy wobec drobnoustrojów bytujących na skórze w tym MRSA i Tbc. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Barwiony, Stężony. |  | 250 ml z atomizerem | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
12.4 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry: zawierający di chlorowodorek octenidyny oraz fenoksyetanol, bez zawartości jodu; bezbarwny. Spektrum działania B, F, V (Herpes simplex, HBV i HIV), drożdżaki, pierwotniaki. Współstymulujący proces gojenia się ran. Penetrujący biofilm bakteryjny. Efekt działania utrzymujący się do 1h. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Stężony. |  | 250 ml | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
12.5 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry: zawierający di chlorowodorek octenidyny oraz fenoksyetanol, bez zawartości jodu; bezbarwny. Spektrum działania B, F, V (Herpes simplex, HBV i HIV), drożdżaki, pierwotniaki. Współstymulujący proces gojenia się ran. Penetrujący biofilm bakteryjny. Efekt działania utrzymujący się do 1h. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Stężony. |  | 1L | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
12.6 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczony do antybakteryjnego płukania jamy ustnej, nie zawierający alkoholu i barwników. O dobrych walorach smakowych, nie przebarwiający szkliwa. |  | 250 ml | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
12.7 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC.Higieniczna dezynfekcja rąk 30 s, chirurgicznado 3 min. Spektrum działania:B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia,SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. |  | 1 L | 35 | 1 |  |  | 0 | 0
12.8 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholi, bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, spektrum działania B (w tym Tbc, MRSA), F, V(Noro, Rota, Adeno, Vaccina, HBV, HCV, HIV) w czasie max. 2 min., V (Polio) – 30 min, preparat szybko schnący mnie pozostawiający plam i zacieków. Wyrób medyczny. |  | 1 L bez spryskiwacza | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
12.9 | Chusteczki dezynfekcyjno myjące do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nasączone preparatem dezynfekcyjnyjnym o składzie: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetyloamoniowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek C12-14-alkilo[(etylofenylo) metylo]dimetyloamoniowy.Opakowanie 200 sztuk + możliwosć uzupełnienia. |  | 200 sztuk | 7 | 1 |  |  | 0 | 0
12.10 | Alkohol etylowy 70 % skażonych hibitanem |  | 0,5L | 8 | 1 |  |  | 0 | 0
12.11 | Alkohol etylowy 70 % skażonych hibitanem |  | 1 L | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
12.12 | Preparat alkoholowy do częstej higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol min. 89 %. Zawierający w swoim skąłdzie substancje regenurące skórę. (glicernyna, witamina E, Pantenol). Przetestowany zgodnie z normą EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk - 20 s, EN 12791 Chirurgiczna dezynfekcja rąk - 90 s. Działający na Bakterie zgodnie z EN 13727, drożdże zgodnie z EN 13624, Prątki zgodnie z EN 14348, Wirusobójczy zgodnie z EN 14476 w tym NORO, ROTA - 15 sekund. |  | 500 ml | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
12.13 | Preparat żelowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający 70% alkohol etylowy oraz bisabolol. Posiadający właściwości tiksotropowe. Spektrum działania B, V ( Polio, Adeno), F, Tbc do 30sek. Opakowania do 0,5l. Kompatybilne z dozownikami typu Dermados + dozowniki w ilości 30% |  | 500 ml | 100 | 1 |  |  | 0 | 0
12.14 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych , również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym , preparat skuteczny w stosunku do Cl. diff., czas działania nie dłuższy niż 15 min, Opakowanie 300 tabletek |  | 300 tabletek | 12 | 1 |  |  | 0 | 0
12.15 | Preparat w koncentracie bez aldehydów, służący do dezynfekcji narzędzi oraz przedmiotów ze szkła, metalu, plastiku i endoskopów, zawierający glukoprotaminę, oraz inhibitory korozji. Okres trwałości roztworu gotowego do użycia – 14 dni. Czas działania: B,F,V (Adeno, Papova),Tbc (czas do 1 h), Pozytywna opinia firmy Olympus Optical |  | 2 L | 8 | 1 |  |  | 0 | 0
12.16 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia w postaci płynnej, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego, o spektrum bójczym: B, F, V (Polio), prątki, w czasie 1-15 min., S w czasie 15-45 min., na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru, z aktywatorem w płynie, kontrolowany przy użyciu pasków testujących, zachowujący aktywność przez 1 dzień. Pozytywna opinia R. Wolf oraz deklaracja zgodności CE. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie preparatu 225 ml + 1 op. aktywatora- 210 ml |  | Opakowanie preparatu 225 ml + 1 op. aktywatora- 210 ml | 12 | 1 |  |  | 0 | 0
12.17 | Preparat w postaci proszku na bazie nadwęglanu sodu (substancja czynna kwas nadocotowy), TAED, tenzydów, enzymów oraz inhibiotorów korozji.rzeznaczony do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego oraz inkubatorów, posiadający szerokie spektrum działania bez stosowania dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B łącznie z prątkami gruźlicy, F w stężeniu 2% i czasie 5 minut oraz V (w tym HIV, HBV, Adeno, Polio, Rota) oraz S (Bacillus subtilis, clostridium dificile) w stężeniu 2% i czasie 10 minut. |  | 2,5 KG | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
12.18 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru o wymiarach 24x30 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2.Ilość chusteczek w rolce 111 szt. Rolki pakowane zbiorczo po 6 szt. Możliwość nasączania preparatami na bazie alkoholu jak i bezalkoholowymi. |  | 111 szt/ rolka | 6 | 1 |  |  | 0 | 0
12.19 | Wiaderko do suchych chust kompatibilne z pozycją powyżej |  | 5L | 3 | 1 |  |  | 0 | 0
12.20 | Koncentrat płynny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów (giętkich i sztywnych) oraz wyrobów medycznych. Kombinacja enzymów proteolitycznych rozkładających białka, tłuszcze i cukry nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymaga aktywatora. Oparty o Surfaktant niejonowy 15g, Surfaktant amfoteryczny 15g Propionian Didecylometylopolioksyetylowoamoniowy 5g, Alkilotriamina 5g Proteaza 5g Lipaza 3g Amylaza 3g Hydrochlorek poliheksametyleno Biguanidyny ≤1g. Produkt bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), posiada delikatny zapach cytrusowy. Spełnia wymagania normy EN14885: EN14561, EN14562, EN14563, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348 0,5% - 10 minut – B,F, V , Prątki. |  | 1 L | 14 | 1 |  |  | 0 | 0
12.21 | Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierająca wosk pszczeli oraz bogatą kompozycję olejków pielęgnujących. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. |  | 0,5L | 20 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 12 | [7 empty] | 0 | 0
……………………….
podpis osoby upoważninej

## cz 13
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 14/ZP/2018
część nr 13 - dostawy środków myjąco- dezynfekcyjnych do myjki endoskopowej
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13.1 | Isaclean- preparat myjący –dezynfekujący przeznaczony do manualnego i automatycznego procesowania endoskopów o barwie niebieskiej zawierający w składzie 4 enzymy, Isazone, kompleks związków powierzchniowo czynnych, DPTA. Usuwa biofilm bakteryjny i zanieczyszczenia organiczne. Niskopieniący. Biodegradowalny. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów .pH 7,5 (+,- 1,0) Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. |  | op. | 5 | 1x 10L |  |  | 0 | 0
13.2 | Isaspor – preparat dezynfekcyjny wysokiego poziomu ,skuteczny wobec B, V, F, Tbc w czasie 5 minut , form przetrwalnikowych bakterii zgodnie z EN ISO 14937 w czasie 10 minut .Roztwór aktywowany składnikami A+ B.( kwas nadoctowy +Isazone) , dodatkowo zawierający w składzie stabilizatory, inhibiory korozji, środki buforujące. Bez aldehydów. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów.Wyrób medyczny zwalidowany do uzytku w automatycznej myjni-dezynfektorze Medivators ISA z modułem podaży typu single shot. |  | op. | 10 | 2x10L |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 13 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 14
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2018
część nr 14 - dostawy materiałów opatrunkowych różnych
Lp. | Nazwa materiału opatrnkowego | nazwa handlowa | opak | ilość szac na rok 2016 | ilość w opak | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
14.1 | Gaza niewyjałowiona 13 nitkowa szer.90 cm x 100m |  | op | 10 | 1 |  |  | 0 | 0
14.2 | Gaza opatrunkowa składana jałowa 13 nitkowa 1 m2 |  | szt | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
14.3 | Gaza opatrunkowa składana niewyjałowiona 13 nitkowa 1 m2 |  | szt | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
14.4 | Jałowy opatrunek chirurgiczny 12x10 cm z przylepcem |  | szt | 50 | 1 |  |  | 0 | 0
14.5 | Jałowy opatrunek chirurgiczny 6x10 cm z przylepcem |  | szt. | 100 | 1 |  |  | 0 | 0
14.6 | Kompresiki z waty celulozowej w rolce do dezynfekcji skóry przed iniekcjami 1000 szt. (2x 500szt) |  | op | 90 | 1000 |  |  | 0 | 0
14.7 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 x 10 cm pakowane po 5 szt |  | op | 800 | 5 |  |  | 0 | 0
14.8 | Kompresy gazowe wyjałowione 10 x 20 cm po 3 szt |  | op | 10 | 3 |  |  | 0 | 0
14.9 | Kompresy włókninowe niejałowe10 x 10 cm x 100 szt. w op. |  | op | 50 | 100 |  |  | 0 | 0
14.10 | Opaska dziana 10 cm x 4 m |  | szt | 180 |  |  |  | 0 | 0
14.11 | Opaska dziana 15 cm x 4 m |  | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0
14.12 | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m |  | szt | 20 |  |  |  | 0 | 0
14.13 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m |  | szt | 20 |  |  |  | 0 | 0
14.14 | Opaska elastyczna samoprzylepna 6 cm x 4 m |  | szt | 700 |  |  |  | 0 | 0
14.15 | Opatrunek hydrokoloidowy na rany typu GRANUFLEX - 15x 15 cm |  | szt | 5 |  |  |  | 0 | 0
14.16 | Opatrunek hydrokoloidowy na rany z możliwością mocowania warstwą klejącą do skóry - 10x 10 cm |  | szt | 5 |  |  |  | 0 | 0
14.19 | Plaster do mocowania kaniul - nieprzeźroczysty |  | szt | 1000 |  |  |  | 0 | 0
14.20 | Plaster do mocowania kaniul - przeźroczysty |  | szt | 2500 |  |  |  | 0 | 0
14.21 | Przylepiec hypoalergiczny, tkaninowy, biały 2,5 cm x 5 m. Możliwe dzielenie wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek |  | szt | 24 |  |  |  | 0 | 0
14.22 | Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty 2,5 cm x 10 m |  | szt | 60 |  |  |  | 0 | 0
14.23 | Seton jałowy 2 cm x 2m |  | szt | 5 |  |  |  | 0 | 0
14.24 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny 5 cm x 10 m w opakowaniu typu dyspenser |  | szt | 21 |  |  |  | 0 | 0
14.25 | Wata celulozowa - lignina rolki 150 g |  | szt | 40 | 150g |  |  | 0 | 0
14.26 | Wata celulozowa – lignina arkusze 5 kg |  | op | 25 | 5kg |  |  | 0 | 0
14.27 | Wata opatrunkowa 500g |  | op | 2 | 500g |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 14 | [7 empty] | 0 | 0
| Zamawiajacy dopuszcza ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku | [6 empty] | …………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## cz 15
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2018
część nr 15 - dostawy pieluchomajtek
Lp. | Nazwa materiału opatrnkowego | nazwa handlowa | opak | ilość szac na rok 2016 | ilość w opak | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
15.1 | Pielucho majtki dla dorosłych „L” "M" pakowane po 30 szt |  | op | 50 | 30 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 15 | [7 empty] | 0 | 0
…………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## cz 16
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr spr 14/ZP/2018
część nr 16 - dostawy kaset /kart do badań do Analizatora OPTI CCA-TS2
Lp. | Nazwa artykułu | nazwa handlowa | opak | ilość szac na 12 miesięcy | ilość w opak | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
16.1 | kasety do wykonywania analiz typu B (25 kaset w opakowaniu) |  | opak | 5 | 25 |  |  | 0 | 0
16.2 | kapilary AGD, Li-heparyna 175ul (250 szt w opakowaniu |  | opak | 1 | 250 |  |  | 0 | 0
16.3 | gaz w butli |  | szt | 3 | 1 |  |  | 0 | 0
16.4 | kasety z 3 poziomową kontrolą |  | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
16.5 | kontrola QC Solution, Tri-level |  | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 16 | [7 empty] | 0 | 0
oferowany sprzęt musi być kompatybilny z analizatorem OPTI CCA- TS2
…………………………………………
podpis osoby upoważnionej