………………………………...






           Załącznik nr 5  do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy








        nr spr. 23/ZP/2019
Szczegółowy Opis Zamówienia
Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla oferowanych 11 szt. respiratorów przenośnych do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych

do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do oferty:

	
	
	
	
	

	F
	PARAMETRY REGULOWANE

	1
	Częstość oddechów 
	TAK
	
	

	2
	Zakres objętości oddechowej 
	TAK
	
	

	3
	EPAP
	TAK
	
	

	4
	IPAP
	TAK
	
	

	5
	    Ti 
	TAK
	
	

	G
	MONITOR GRAFICZNY
	TAK
	
	

	H
	WYŚWIETLANE PARAMETRY WENTYLACJI:
	
	
	

	1
	Ciśnienie IPAP
	TAK
	
	

	2
	Frekwencja oddechów
	TAK
	
	

	3
	Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu
	TAK
	
	

	
	
	
	
	

	I
	ALARMY

	 1
	Alarm zaniku zasilania sieciowego
	TAK
	
	

	2
	Alarm nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK
	
	

	3
	Alarm rozłączenia układu
	TAK
	
	

	4
	Możliwość przeglądania zapamiętanych zaistniałych alarmów
	TAK
	
	

	J
	POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	

	2
	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	
	

	3
	Paszport techniczny lub Karta Techniczna respiratora
	TAK
	
	

	4
	Możliwość przeglądania parametrów wentylacji poprzez oprogramowanie analityczne.
	TAK
	
	

	5
	Karta pamięci minimum 4 GB lub pen driver do  zgrywania danych z respiratora
	TAK
	
	

	6
	W przypadku braku konieczności wykonywania cyklicznych przeglądów opisanych w instrukcji urządzenia lub zawartych w opinii autoryzowanego serwisu – należy  przynajmniej 1x roku  wykonać przegląd prawidłowego funkcjonowania sprzętu po uzgodnieniu z Zamawiającym, potwierdzony protokołem w okresie gwarancji
	TAK
	
	

	7
	Protokół zdawczo – odbiorczy dla całego zestawu 
	TAK
	
	

	8
	Gwarancja 24 m-ce na respiratory od daty odbioru w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	9
	Torba do transportu respiratora
	TAK
	
	

	K
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO RESPIRATORÓW:
	
	
	

	1
	Jednorazowy układ oddechowy
	TAK
	
	

	2
	Komplet filtrów dedykowanych do respiratora
	TAK
	
	

	3
	Nawilżacz
	TAK
	
	

	4.
	Pojemność nawilżacza
	Podać
	
	


Wykonawca do oferty musi dołączyć dokumenty ulotki i inne materiały potwierdzające parametry określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia 
………………………………..

pieczątka firmowa Wykonawcy
INFORMACJA O GWARANCJI I SERWISIE
	1
	Dostępność serwisu w wszystkie dni tygodnia 
	TAK
	

	2
	Dostępność telefoniczna całodobowa 
	TAK
	

	3
	Czas oczekiwania na serwis (czas naprawy lub wymiana aparatu podany również w Formularzu oferty max 24 h)
	Podać czas w godzinach
	

	4
	Tel. /Fax./e-mail
	Podać telefon / fax /e-mail
	

	5
	Osoba do kontaktów
	Podać osobę do kontaktu
	

	6
	Podmiot serwisujący, adres serwisu
	Podać dane kontaktowe
	


Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową  respiratorów. 

Do obowiązków Wykonawcy wchodzi wymiana respiratora na zastępczy o takich samych parametrach w razie awarii, Wymiana taka nastąpić winna maksymalnie w ciągu zadeklarowanego w ofercie czasu od momentu zgłoszenia usterki, o ile w tym czasie awaria nie zostanie usunięta.

Wykonawca zobowiązuje się wymienić aparat na aparat o parametrach analogicznych do przydzielonego, w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii danego aparatu w miesiącu.
Oświadczamy, że urządzenia tj. respiratory są kompletne i będą gotowe do pracy zaraz po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. 

data, podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Lp.�
RESPIRATOR PRZENOŚNY 


DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI�
Wymagania


graniczne�
Odpowiedź oferenta TAK/NIE�
Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)�
�
A�
INFORMACJE O PRODUKCIE�
�
1�
   Data produkcji  (nie wcześniej niż  01.06.2019)�
TAK�
�
�
�
B�
CERTYFIKATY JAKOŚCI�
�
1�
Respiratory są dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679)�
TAK�
�
�
�
2�
Respiratory posiadają Deklarację Zgodności zawierająca klasę wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U.2010r. nr 215 poz. 1416)�
TAK


załączyć�
�
�
�
3�
Respiratory posiadają dokument poświadczający ich rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych�
TAK


załączyć�
�
�
�
4�
Respiratory są oznaczone znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej�
TAK�
�
�
�
C�
PRZEZNACZENIE RESPIRATORA�
�
1�
Respiratory do  nieinwazyjnej  wentylacji mechanicznej przeznaczone do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przystosowane do stosowania w domu pacjenta.�
TAK�
�
�
�
2�
Respiratory przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej.�
TAK�
�
�
�
3�
Waga respiratora: maksymalnie 6,5 kg z akumulatorami�
TAK


Podać�
�
�
�
4�
Respiratory dla dorosłych�
TAK�
�
�
�
D�
ZASILANIE RESPIRATORA�
�
1�
Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym�
TAK�
�
�
�
2�
Możliwość zasilania w tlen �
TAK�
�
�
�
3�
Zasilanie 230 VAC 50 Hz�
TAK�
�
�
�
4�
Akumulator pozwalający na :podtrzymanie czynności respiratora na min. 4 godziny – informacja potwierdzenia w dokumentacji respiratora


�
TAK


Podać�
�
�
�
5.�
Akumulator pozwalający na swobodne korzystanie z wózka inwalidzkiego�
TAK�
�
�
�
E�
WENTYLACJA�
�
�
Producent / typ /model�
�
1�
Wentylacja mechaniczna nieinwazyjna – tryb ST,S,PC,T informacja potwierdzenia w dokumentacji respiratora�
TAK


(podać dane respiratora)








�
�
�
�
 








