**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

**Znak sprawy: KA-2/118/2020** KRAKÓW dnia: 2021-01-25

L.dz.KA-2/ 70 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"**”– znak sprawy **KA-2/118/2020.**

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytania z dnai 22.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

Pytanie i odpowiedź:

Proszę o kreślić przez jaki okres Wykonawca ma wykonywać nieodpłatnie przeglądy konserwacyjne: przez okres gwarancji na urządzenia, czy okres gwarancji na roboty i materiały, czy rękojmi?

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy:

- Wykonawca ma wykonywać nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy serwisowe wymagane przez producentów zainstalowanych urządzeń oraz stolarki jak również nieodpłatnie wykona wszelkie naprawy tych urządzeń i stolarki w razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montażu.

- Wykonawca, w okresie trwania gwarancji, będzie wykonywał wszelkie czynności konserwacyjne, wymagane przez producentów zainstalowanych urządzeń oraz zamontowanych systemów stolarki (np. czynności obsługowe wymagane przez producenta zainstalowanej stolarki, regulacja okuć, samozamykaczy, itp.). Zamawiający będzie pokrywał koszty materiałów eksploatacyjnych odrębnymi fakturami.

w okresie trwania okres gwarancji czyli : minimum 5 lat licząc od daty odbioru końcowego (dla robót budowlanych i instalacyjnych), minimum gwarancji producenta - na zamontowane drzwi i zamontowane urządzenia (zgodnie z warunkami ogólnymi gwarancji wg poszczególnych DTR tych urządzeń)