[image: image1.jpg]>4 Fundusze : Unia Europejska
B Europejskie ng:lfap ospolita M AtO P O L S I( A Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku dawnej piekarni wraz z zagospodarowaniem terenu, z podziałem na 2 etapy: w którym etap 1 -projekt z uzgodnieniami, etap 2  - roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza.

1) Opis przedmiotu zamówienia: 

           Etap I - zakres opracowania dokumentacji projektowej             

           W ramach zadania przewiduje się:

· wykonanie badań, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu),

· wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla obiektu zabytkowego wynikającej z obowiązujących przepisów- zgodnie z rozp. z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

· wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku,

· wykonanie ekspertyzy mykologicznej określającej stopień porażenia biologicznego istniejących ścian i innych elementów budynku oraz sposoby usunięcia biokorozji,

· wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej w celu określenia rodzaju i ilości nietoperzy występujących w budynku i na terenie inwestycji,

· wykonanie ekspertyzy akustycznej dla pomieszczeń piwnicznych budynku pod planowane studio nagrań w celu określenia rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych poprawiających właściwości akustyczne projektowanych pomieszczeń (szczegółowe wytyczne str. 48 PFU),

· uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego z WUOZ w Krakowie na podstawie opracowanego programu prac konserwatorskich (wstępna opinia z wytycznymi str. 12, 13 PFU),

· sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód, wynikających z obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego,

· sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej obejmującej projekt budowlany, przyłączy, wyposażenia instalacyjnego budynku (wod- kan, gaz, c.o., cwu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej, systemu alarmu, sygnalizacji pożarowej, sieci teleinformatycznej, system nagłośnienia, instal. odgromowej i ochrony p/poż, oświetlenie terenu), projektu zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny, projekt elementów małej architektury, uzbrojenia terenu, przyłączy oraz zasilania energetycznego) w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania nowego obiektu i całego terenu,

· sporządzenie projektu aranżacji wnętrz – projekt wyposażenia wraz z jego zestawieniem bez realizacji dostaw (na wyposażenie będzie przeprowadzone odrębne postępowanie przetargowe),

· sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

· uzyskanie wynikających z przepisów wymaganych opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i odstępstw od obowiązujących przepisów, wraz z pozwoleniem na budowę,

· sporządzenie projektu zieleni wraz z uzgodnieniami,

· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

· wykonanie przedmiaru robót na podstawie obowiązujących przepisów oraz projektu wykonawczego i planowanych robót do wykonania (oddzielnie dla wszystkich branż).

Wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, powinny być dostarczone wraz ze specyfikacjami technicznymi wybranych do montażu maszyn i urządzeń.

Etap II – zakres wykonania robót 

           W ramach zadania przewiduje się:

· wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

· przebudowę chodników wzdłuż ulicy Spółdzielczej oraz Kazimierza Wielkiego  - poprawa funkcjonalności ruchu w obszarze objętym opracowaniem oraz zwiększenie dostępność do tego obszaru,

· wykonanie nowych powierzchni zielonych,

· urządzenie trawnika wokół obiektu z trawy w rolce,

· wykonanie nowych nasadzeń,

· budowę muru oporowego od strony zamieszkałej działki, 

· oczyszczenie terenu z krzewów, usunięcie 3 drzew,  frezowanie pni po wyciętych drzewach,

· montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, latarnie, elementy ażurowe do zamocowania np. hamaka, huśtawki ) - ożywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawą zwiększenia liczby osób korzystających z odnowionej przestrzeni, 

· budowę tarasów (miejsc wypoczynku),

· budowę placu centralnego z nawierzchni o różnej wysokości (możliwość jeżdżenia na np. na rolkach, deskorolkach),

· remont ogrodzenia od strony wschodniej,

· budowę/modernizację oświetlenia, zakup i montaż systemów monitoringu, 

· przeniesienie wszystkich napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych pod ziemię,

· budowę windy od strony wschodniej obiektu (dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych),

· rozbudowę obiektu o klatkę schodową oraz holl wejściowy,

· nadbudowę obiektu o część wystawienniczą oraz zagospodarowanie dachu w części północnej obiektu wg opracowania graficznego,

· dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (zapewnienie odpowiedniej ilości wydzielonych miejsc parkingowych, przystosowanie wind, przystosowanie toalet),

· nadbudowa, rozbudowa, przebudowa obiektu oraz adaptacja na cele społeczne,

· rozebranie całego pokrycia dachowego w części budynku przy ul. Spółdzielczej,

· rozebranie całej więźby dachowej w części budynku przy ul. Spółdzielczej,

· rozebranie istniejących schodów od ul. Spółdzielczej, od strony wschodniej i zachodniej,

· wyburzenie ścian w piwnicy – zbiornik na wodę,

· wyburzenie otworów drzwiowych do piwnic,

· wyburzenie ścian wg opracowania graficznego,

· wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej od strony zachodniej,

· demontaż istniejących drzwi wewnętrznych z wyjątkiem drzwi dwuskrzydłowych w pom. 1.01,

· demontaż całej stolarki okiennej i drzwiowej,

· zamurowanie istniejących otworów drzwiowych wg opracowania graficznego,

· demontaż elementów sanitariatów oraz zlewów, umywalek w pom. 1.09,

· wykonanie  nowej więźby dachowej nad częścią budynku od ul. Spółdzielczej, jeżeli oryginalna więźba będzie niemożliwa do uratowania poprzez zabiegi konserwatorskie,

· wykonanie nowego pokrycia dachu na projektowanej więźbie,

· wykonanie konstrukcji przeszklonej od strony zachodniej,

· wykonanie ścian murowanych przy windzie oraz przy projektowanej przeszklonej części budynku,

· zamurowanie otworów okiennych wg części graficznej opracowania,

· wykonanie ścianki attykowej od strony wschodniej,

· nadbudowę pomieszczenia na stropodachu, 

· wykonanie nowych warstw stropodachu w części dachu płaskiego,

· wykonanie rynien i rur spustowych z blachy, 

· uzupełnienie i konserwacja tynków elewacji,

· wykonanie ścian wewnętrznych z cegły pełnej gr. 12,0 cm - ściany działowe, 

· wykonanie nowej klatki schodowej na taras,

· wykonanie klatki schodowej wewnętrznej do piwnicy,

· wykonanie klatki schodowej zewnętrznej do piwnicy,

· wykonanie klatki schodowej zewnętrznej do budynku, 

· wykonanie przewodów instalacyjnych wg projektów branżowych,

· wykonanie elementów instalacji wg. projektów branżowych,

· wykonanie instalacji centralnego odkurzania,

· wykonanie warstw podłóg na gruncie w piwnicy oraz części rozbudowywanej,

· wykonanie wylewek samopoziomujących,

· wykonanie zewnętrznej stolarki drzwiowej (zamówienie indywidualne), drewnianej - w stylu i charakterze jak istniejąca,

· wykonanie wewnętrznej stolarki,

· montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

· montaż stolarki okiennej,

· wykonanie parapetów wewnętrznych drewnianych, 

· wykonanie tynków cem.- wap. uzupełniających,

· obłożenie schodów głównej klatki schodowej deskami drewnianymi, 

· wykonanie balustrady wewnętrznej,

· wykonanie balustrady zewnętrznej,

· malowanie ścian farbą emulsyjną,

· doprowadzenie nowych punktów wodnych tj. umywalki, miski ustępowe,

· renowacja elewacji,

· budowę windy od strony zachodniej,

· wykonanie wentylacji mechanicznej,

· budowę pieca do ceramiki,  

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumenty związane z oddaniem obiektu do użytkowania,

· sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w celu określenia ilości oraz kosztów energii potrzebnej na ogrzanie przebudowanego budynku,

· przeprowadzenie wymaganych prawem budowlanym wszelkich odbiorów,

· wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (projekt, mapa) w wersji papierowej w 4 egz. i 1 x na nośniku,

· wykonanie szyldu z nazwą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy.

     UWAGA!

· Wykonawca,  uzyska stosowne opinie i pozwolenia na wszystkie wymagane prawem prace (m.in. PB, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Nadzoru Budowlanego),

· Wykonawca zapewni na swój koszt i przez cały czas trwania inwestycji nadzór archeologiczny na który uzyska odrębne pozwolenie konserwatorskie,

· Wykonawca przedłoży do tutejszego urzędu do akceptacji, projekt zieleni wraz z wycinką drzew, 

· Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
· Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności  najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy

[image: image1.jpg]