załącznik nr 3 do SWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł
Wykonanie opracowania koncepcji oraz częściowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego- etap I- dokumentacja projektowa” z podziałem:

Etap 1 -Opracowanie koncepcji , kosztorysów szacunkowych oraz wizualizacji dla całości inwestycji ,

Etap 2- Wykonanie Projektu Budowlanego dla budynku F oraz SOR-u ( cz.budynku D) z podjazdem dla  karetek i układem drogowym.

Adres inwestycji: ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji Rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 w zakresie opracowania koncepcji , kosztorysów szacunkowych oraz wizualizacji.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie:
Zadanie obejmuje wybudowanie nowego budynku zlokalizowanego w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym zlokalizowanego przy istniejącym bloku operacyjnym i budynku diagnostycznym na prawo od budynku rotundy. W ramach zadania planuje się zabudowę przestrzeni pod blokiem operacyjnym na potrzeby SOR, przygotowanie pomieszczeń w nowym budynku dla:

1. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną,

2. kompleksu położniczo – ginekologicznego i noworodkowego z Blokiem Porodowym,

3. Oddziału Zabiegowego,

4.Poradni specjalistycznych, obecnie zlokalizowanych w budynku rotundy,

Zadanie obejmuje również remont budynku rotundy z polegający na dostosowaniu go dla potrzeb administracji szpitala ( dyrekcja, służby finansowe, kadry, dział techniczny, zamówienia publiczne. W związku z planowaną relokacją oddziałów rehabilitacyjnych  zadanie obejmuje również adaptację pomieszczeń po oddziałach przeniesionych do nowego budynku na potrzeby oddziałów rehabilitacyjnych. Po przeniesieniu SOR i administracji do nowej lokalizacji konieczna będzie adaptacja opuszczonych pomieszczeń do nowych potrzeb np.: część usługowo – handlową (apteka, sklep ortopedyczny, sklep spożywczy, fryzjer).

Założenia przestrzenne:

Nowy SOR pod istniejącym Blokiem Operacyjnym musi zostać połączony niezależną windą z blokiem operacyjnym oraz poziomym traktem komunikacyjnym z główną osią komunikacyjną szpitala na przecięciu budynku B z łącznikiem III- oddzielny dla ruchu samodzielnego pacjentów i oddzielny dla potrzeb transportu pacjentów przez personel z SOR na inne oddziały. Jednocześnie należy zapewnić drogi ewakuacyjne z istniejących części szpitala. Kontynuacja SOR w kierunku północno-zachodnim do linii wyznaczonej przez istniejącą rotundę lub w razie potrzeby dalej, musi łączyć funkcję Wieczornej i Świątecznej Pomocy oraz Poradni Specjalistycznych i przyjmować od strony północno-zachodniej główny ruch pacjentów przychodzących samodzielnie.

Dla potrzeb połączenia pozostałych kondygnacji nowego budynku z resztą szpitala proponuje się stworzyć pion komunikacyjny łączący nowy budynek zlokalizowany w okolicy istniejącej klatki schodowej miedzy osiami 0 i 1 budynku B. Połączenie to powinno omijać blok operacyjny ale znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nowy budynek powinien być wyposażony w minimum dwa piony komunikacyjne aby zapewnić ewakuację dwukierunkową oraz ułatwić rozdział części czystej od brudnej, więc jeden z tych pionów może być jednocześnie łącznikiem z bud B zastępując istniejący pion komunikacyjny w tym budynku i łącząc nowy budynek z układem komunikacyjnym pozostałej części szpitala na wszystkich kondygnacjach.p

Realizacja zadania wymaga budowy dodatkowego skrzydła zintegrowanego z budynkiem diagnostycznym oraz modernizacji komórek medycznych i niemedycznych, zarówno w obrębie budynków Filii nr 1, jak i alokacji komórek z Filii nr 3 i nr 4 z następową likwidacją tych fili. 

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (częściowo podpiwniczony z doświetleniem części pomieszczeń – z przeznaczeniem na magazyny, lokalizację infrastruktury technicznej oraz Magazyn Odpadów Medycznych) zlokalizowany będzie w obrysie od Rotundy do ściany końcowej Szpitala (Bloku Operacyjnego) i będzie zintegrowany z budynkiem diagnostycznym poprzez parterowy łącznik (powierzchnia łączna kondygnacji nadziemnych: 7.410 m2). W kompleksie tym będą zlokalizowane:

1. SOR - na parterze (w wolnej przestrzeni pod blokiem operacyjnym oraz częściowo pod dobudowanym budynkiem) – SOR z ”ciepłym podjazdem” wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym (ok. 1.700 m2),

2. Kompleks Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy z Blokiem Porodowym zlokalizowany dostosowany do 2.000 porodów rocznie i realizacji świadczeń na III poziomie referencyjnym na piętrze:

o I – Oddział Położniczy i Oddział Noworodkowy (ok. 1.450 m2) przeznaczony na 20 łóżek położniczych  i 8 stanowisk intensywnej terapii noworodka, 12 stanowisk opieki ciągłej i 12 stanowisk opieki pośredniej noworodka na oddziale noworodkowym, 

o II – Blok Porodowy, zapewniający 6 sal porodowych z węzłami sanitarnymi, jedną salą cięć i jedną salą zabiegową w standardzie operacyjnym,  Perinatologia (20 łóżek) oraz Ginekologia (20 łóżek), łącznie na powierzchni, ok. 1.450 m2.,

3. Oddział Zabiegowy jako miejsce przeniesienia jednego z istniejących oddziałów zabiegowych lub uruchomienia Oddziału Neurochirurgii (ok. 1.450 m2) – zlokalizowany na piętrze III.

4. Kompleks Rehabilitacyjny, w którym umiejscowione będą oddziały rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej (aktualnie w Filiach nr 3 i 4) zlokalizowany w pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Oddział Noworodkowy (2 piętra) o powierzchni łącznej ok. 4.000 m2, co umożliwi oddanie nieruchomości w Kiekrzu właścicielowi, Aby zwiększyć możliwości części rehabilitacyjnej należy połączyć budynek C nadziemnym łącznikiem z istniejącym na sąsiedniej działce budynkiem Oddziału Leczenia Uzależnień w taki sposób aby łącznik umożliwiał bezpośrednią komunikację między istniejącą w tym budynku częścią rehabilitacyjną i budynkiem C w okolicach klatki schodowej na osi łącznika III

5. poradnie specjalistyczne wraz z poradnią nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rejestracją i poczekalnią dla pacjentów o powierzchni łącznej ok. 1.360 m2, zlokalizowane na parterze nowobudowanego budynku, tworząc wspólną przestrzeń komunikacyjną w okolicach Triage ułatwiającą personelowi zarządzanie ruchem pacjentów.

6. administracja na łącznej powierzchni 1.845 m2, w pomieszczeniach aktualnej Rotundy, co umożliwi integrację wszystkich funkcji administracyjnych w jednym miejscu i opuszczenie budynku ZZUG, co umożliwi jego wynajem lub sprzedaż,

7. część usługowo – handlowa (apteka, sklep ortopedyczny, sklep spożywczy, fryzjer) – zlokalizowana w pomieszczeniach aktualnie zajmowanych przez SOR, po lewej stronie budynku diagnostycznego o powierzchni łącznej 800m2, z wyraźnym oddzieleniem od części medycznej szpitala, oraz nowymi wejściami umożliwiającymi obsługę logistyczną punktów handlowych i usługowych z ominięciem komunikacji szpitalnej.

Dla realizacji powyższych zadań niezbędne jest:

1. zabudowa przestrzeni pod Blokiem Operacyjnym na potrzeby SOR (powierzchnia łączna: 1.200m2),

2. budowa nowego budynku, zintegrowanego z budynkiem diagnostycznym poprzez parterowy łącznik (powierzchnia łączna: 6.210m2), w którym zlokalizowane będą na poziomie:

- 0 – pozostałe pomieszczenia SOR, Poradnie Specjalistyczne oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, 

- 1 – Oddział Położniczy i Oddział Noworodkowy,

- 2 - Blok Porodowy z Perinatologią i Ginekologią,

- 3 – Oddział Zabiegowy.

3. remont pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Blok Porodowy i Oddział Noworodkowy w Budynku Łóżkowym,

4. remont Rotundy w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb administracji – poziom 0, I i II o łącznej powierzchni 1.845m2.

8. remont pomieszczeń zajmowanych obecnie przez SOR w celu utworzenia części usługowo – handlowej (apteka, sklep ortopedyczny, sklep spożywczy, fryzjer). (bar, sklepy, fryzjer, apteka)  - o powierzchni ok. 800m2.

Lokalizacja nowobudowanego budynku umożliwia jego dalszą rozbudowę poprzez dobudowanie dodatkowej części o powierzchni max. 6.240m2 (w kierunku lądowiska), co umożliwi również elastyczne dostosowanie powierzchni oddziałów, w tym kompleksu położniczo – ginekologicznego do obsługi większej liczby porodów lub wzrostu ilości i rodzajów świadczeń medycznych. 

Koszt przedsięwzięcia obejmuje koszty przygotowania dokumentacji technicznej, budowy, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

WAŻNE

Na etapie koncepcji musi być wykonana i uzgodniona technologia medyczna która określi funkcje poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń.
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:

· Projekt budowlany
— 6 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD
Na płytach CD należy przygotować:

· Dokumentację rysunkową z Projektu budowlanego w wersji elektronicznej należy przygotować w formacie „.PDF" oraz „.dwg" Opisy w wersji „.DOC" oraz „PDF"
	WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PRZYCHODNI WIELOSPECJALISTYCZNEJ

	Założenia uwzględniają aktualne zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

	Lp.
	Nazwa poradni
	Pomieszczenia poradni

	1.
	Poradnia Transplantacji Nerek
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta) 

	2.
	Poradnia Otolaryngologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; KABINA CISZY

	3.
	Poradnia Chirurgiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; POMIESZCZENIE SANITARNE/WC (może być wspólnie z Poradnią Proktologiczną)

	4.
	Poradnia Dermatologiczna
	2 GABINETY LEKARSKIE (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY (wspólny dla poradni Derm.); POMIESZCZENIE SANITARNE/WC (wspólnie dla Poradni Derm.)

	5.
	Poradnia Diabetologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta); POKÓJ EDUKACYJNY (odrębne wejście, ale obok Gabinetu lekarskiego).

	6.
	Poradnia Endokrynologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta);

	7.
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta); POKÓJ BADAŃ; GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; POMIESZCZENIE SANITARNE/WC, POMIESZCZENIE DO BADAŃ KTG, BRUDOWNIK.

	8.
	Poradnia Kardiologiczna (ul. Juraszów)
	2 GABINETY LEKARSKIE (przyjęć pacjenta); POKÓJ BADAŃ EKG; GABINET KONTROLI STYMULATORÓW.

	9.
	Poradnia Nefrologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta) 

	10.
	Poradnia Neurologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta) 

	11.
	Poradnia Proktologiczna
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; POMIESZCZENIE SANITARNE/WC (może być wspólnie z Poradnią Chirurgiczną)

	12.
	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
	2 GABINETY LEKARSKIE (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; GIPSOWNIA; BRUDOWNIK (przygotowanie gipsu);

	13.
	Poradnia Okulistyczna
	2 GABINETY LEKARSKIE (przyjęć pacjenta); GABINET DIAGN.-ZABIEGOWY; POKÓJ BADAŃ

	14.
	Poradnia Chorób Wewnętrznych
	GABINET LEKARSKI (przyjęć pacjenta) - może być wspólny z inną poradnią, np. Neurologiczną, lub będzie też jako dadatkowa poradnia dla innych niekontraktowanych jeszcze zakresów.

	 
	REJESTRACJA 
	4 stanowiska rejestracji i szafy na kartoteki, 2 stanowiska telefonicznej rejestracji

	 
	POMIESZCZENIE NA SKŁADOWANIE DOKUMENTACJI MED.
	 

	 
	SZATNIA DLA PERSONELU
	 

	 
	POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PERSONELU
	 

	 
	WC DLA PERSONELU
	 

	 
	WC DLA PACJENTÓW
	też przynajmniej 1 dla pacjentów niepełnosprawnych na każdej kondygnacji 

	 
	POCZEKALNIA
	średnia dzienna liczba pacjentów - 350 - 400; liczba pacjentów do rejestracji w największym natężeniu - 50 -60,

	 
	SZATNIA DLA PACJANTÓW 
	może też dla odwiedzających na Oddziałach - w zależności od przyjętego rozwiązania wejścia na Oddziały

	Dodatkowe uwagi! Do rozważenia! 1) zestawy poradni: po jednej stronie gabinet lekarski - w środku: gabinet zabiegowy i tam gdzie potrzebne pom. sanit./WC - po drugiej stronie gabinet lekarski; 2) zaplecze socjalne (przebieranie, spożywanie posiłków) w obrębie danej poradni zamiast szatni dla personelu, pomieszczenia socjalnego dla personelu;

	W Poradni Kardiologicznej przewidziano 2 gabinety lekarskie i gabinet kontroli stymulatorów z uwagi na dużą liczbę porad oraz perspektywicznie - połączenie z Poradnią Kardiologiczną w filli nr 3 (po przeniesieniu rehabilitacji z filii nr 3 i 4 na ul. Juraszów).

	Jeżeli będzie możliwe zlokalizowanie Poradni na parterze to winno dotyczyć to Poradnii: Urazowo-Ortopedycznej i Neurologicznej (część pacjentów po urazach i udarach - trudności w przemieszczaniu, tym bardziej w przypadku awarii wind).


str. 2

